## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 0722_Run1 |  | Generated On : | 22/07/2020, 16:52:30 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000641 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 095 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 22/07/2020, 16:37:17 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 22/07/2020, 16:51:58 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-641 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
22.07.20 16:37:19 | 0.03 | 215.14 | 228.94 | 224.64 | 228.94 | 222.01 | 228.28 | 223.32 | 227.95 | 214.49 | 226.62 | 223.32 | 230.61 | 216.44 | 231.27 | 216.77 | 224.97 | 222.34 | 227.95 | 226.62 | 224.31 | 222.34 | 226.96 | 220.04 | 223.98 | 25 | 965 | 34 | 25.43
22.07.20 16:37:34 | 0.28 | 214.81 | 228.61 | 224.64 | 228.61 | 221.35 | 228.28 | 223 | 227.62 | 214.49 | 226.62 | 223 | 229.28 | 215.14 | 231.27 | 215.79 | 224.31 | 221.68 | 227.29 | 226.96 | 224.31 | 222.34 | 226.96 | 220.04 | 223.98 | 25 | 965 | 34 | 25.46
22.07.20 16:37:49 | 0.53 | 214.81 | 228.61 | 225.3 | 228.61 | 221.68 | 228.28 | 222.67 | 228.28 | 213.51 | 227.29 | 223.32 | 229.61 | 214.49 | 231.6 | 216.44 | 224.64 | 222.34 | 227.95 | 226.62 | 224.64 | 222.01 | 226.96 | 219.71 | 223.98 | 25 | 965 | 34 | 25.47
22.07.20 16:38:04 | 0.78 | 215.46 | 228.94 | 224.97 | 228.94 | 221.02 | 228.61 | 222.67 | 228.61 | 213.51 | 226.29 | 223.32 | 229.61 | 214.49 | 230.94 | 215.46 | 224.64 | 222.34 | 227.29 | 226.29 | 224.64 | 222.34 | 227.29 | 219.71 | 224.31 | 25 | 965 | 34 | 25.5
22.07.20 16:38:19 | 1.03 | 215.14 | 228.61 | 224.31 | 227.95 | 221.35 | 228.28 | 222.34 | 228.28 | 212.86 | 226.62 | 223 | 229.28 | 213.19 | 231.27 | 216.44 | 224.31 | 222.34 | 227.29 | 225.63 | 224.31 | 221.35 | 226.62 | 219.38 | 223.98 | 25 | 965 | 34 | 25.5
22.07.20 16:38:35 | 1.3 | 215.14 | 228.28 | 223.32 | 228.94 | 222.01 | 228.28 | 222.34 | 228.61 | 212.54 | 226.96 | 223 | 229.28 | 213.19 | 230.94 | 216.12 | 223.98 | 222.01 | 227.95 | 225.96 | 224.64 | 221.68 | 226.29 | 219.38 | 223.65 | 25 | 965 | 34 | 25.53
22.07.20 16:38:50 | 1.55 | 215.14 | 228.94 | 223.32 | 227.62 | 221.68 | 228.28 | 222.34 | 227.95 | 211.57 | 226.62 | 223 | 229.61 | 212.54 | 231.6 | 215.79 | 223.65 | 222.34 | 228.28 | 225.63 | 223.65 | 222.01 | 227.29 | 219.38 | 223.65 | 25 | 965 | 34 | 25.51
22.07.20 16:39:05 | 1.8 | 214.81 | 228.94 | 223.32 | 228.94 | 221.35 | 228.94 | 222.67 | 227.95 | 212.54 | 227.29 | 222.67 | 229.28 | 211.89 | 231.27 | 215.46 | 224.97 | 222.34 | 227.29 | 225.63 | 223.65 | 222.34 | 226.96 | 219.06 | 223.98 | 25 | 965 | 34 | 25.53
22.07.20 16:39:20 | 2.05 | 214.81 | 228.61 | 222.67 | 228.61 | 222.01 | 227.95 | 222.67 | 227.62 | 212.22 | 226.96 | 223.32 | 229.61 | 211.57 | 231.27 | 215.79 | 224.31 | 222.01 | 227.95 | 226.29 | 223.98 | 222.67 | 226.96 | 218.73 | 223.98 | 25 | 965 | 34 | 25.54
22.07.20 16:39:35 | 2.3 | 214.81 | 228.28 | 222.34 | 227.95 | 221.35 | 227.95 | 222.34 | 227.95 | 211.24 | 226.62 | 223 | 228.94 | 210.92 | 230.94 | 215.79 | 223.32 | 221.68 | 227.29 | 225.96 | 223.32 | 221.35 | 226.29 | 218.4 | 223.65 | 25 | 965 | 34 | 25.54
22.07.20 16:39:50 | 2.55 | 215.46 | 228.61 | 222.01 | 228.28 | 222.01 | 228.94 | 222.34 | 228.28 | 211.24 | 227.29 | 223.32 | 229.28 | 210.92 | 231.6 | 215.79 | 225.3 | 222.34 | 227.62 | 225.96 | 223.65 | 222.34 | 226.96 | 218.73 | 223.65 | 25 | 965 | 34 | 25.55
22.07.20 16:40:05 | 2.8 | 214.49 | 228.61 | 220.37 | 228.28 | 221.35 | 228.28 | 222.67 | 227.29 | 211.24 | 226.62 | 222.67 | 229.28 | 210.27 | 230.94 | 215.46 | 223.98 | 221.68 | 227.29 | 225.3 | 223.65 | 222.01 | 226.62 | 218.08 | 223.32 | 25 | 965 | 34 | 25.57
22.07.20 16:40:20 | 3.05 | 214.16 | 228.94 | 220.69 | 228.94 | 221.68 | 227.95 | 222.01 | 228.28 | 211.57 | 226.29 | 222.34 | 229.28 | 209.95 | 230.61 | 216.44 | 224.31 | 221.68 | 227.95 | 224.97 | 223.65 | 222.01 | 226.62 | 219.06 | 223.65 | 25 | 965 | 34 | 25.58
22.07.20 16:40:35 | 3.3 | 214.49 | 228.28 | 220.69 | 227.95 | 221.35 | 228.28 | 222.01 | 227.95 | 209.95 | 226.62 | 222.34 | 229.28 | 209.95 | 231.27 | 215.46 | 223.98 | 221.35 | 227.29 | 225.3 | 223.65 | 222.67 | 226.29 | 218.73 | 223.65 | 25 | 965 | 34 | 25.58
22.07.20 16:40:50 | 3.55 | 214.16 | 228.61 | 221.35 | 228.94 | 221.02 | 228.94 | 222.01 | 227.95 | 210.6 | 226.96 | 223 | 229.28 | 209.95 | 230.61 | 216.12 | 223.98 | 221.35 | 227.62 | 225.3 | 223.98 | 222.34 | 227.29 | 218.4 | 223.65 | 25 | 965 | 34 | 25.58
22.07.20 16:41:05 | 3.8 | 214.49 | 228.61 | 220.69 | 228.94 | 221.35 | 228.94 | 221.68 | 228.61 | 210.92 | 227.29 | 222.67 | 229.28 | 209.3 | 230.94 | 215.79 | 224.31 | 221.35 | 227.62 | 225.96 | 223.98 | 222.01 | 227.29 | 219.06 | 224.64 | 25 | 965 | 34 | 25.58
22.07.20 16:41:20 | 4.05 | 214.49 | 228.61 | 220.37 | 228.28 | 221.02 | 228.61 | 221.68 | 227.29 | 209.95 | 226.29 | 222.67 | 229.61 | 209.3 | 230.94 | 215.46 | 223.98 | 221.02 | 227.62 | 224.97 | 223.98 | 222.01 | 226.62 | 218.4 | 223.32 | 25 | 965 | 34 | 25.58
22.07.20 16:41:35 | 4.3 | 214.16 | 228.28 | 220.37 | 228.28 | 221.35 | 228.61 | 221.35 | 227.95 | 209.95 | 226.29 | 222.67 | 229.61 | 208.98 | 230.94 | 215.79 | 224.31 | 222.01 | 227.95 | 225.63 | 223.32 | 222.34 | 225.96 | 218.08 | 222.67 | 25 | 965 | 34 | 25.59
22.07.20 16:41:50 | 4.55 | 214.49 | 228.94 | 220.04 | 228.61 | 220.37 | 228.61 | 222.01 | 227.95 | 210.27 | 227.29 | 222.67 | 228.61 | 208.66 | 230.94 | 215.46 | 224.31 | 221.68 | 227.62 | 225.3 | 223.65 | 222.34 | 226.62 | 218.73 | 223.65 | 25 | 965 | 34 | 25.61
22.07.20 16:42:05 | 4.8 | 214.16 | 228.94 | 220.37 | 227.95 | 221.35 | 228.61 | 221.02 | 227.62 | 209.95 | 226.29 | 222.67 | 229.61 | 208.66 | 231.27 | 215.14 | 223.98 | 221.35 | 227.29 | 225.3 | 223.32 | 222.34 | 226.62 | 218.73 | 223.65 | 25 | 965 | 34 | 25.61
22.07.20 16:42:20 | 5.05 | 213.84 | 228.94 | 219.71 | 228.28 | 221.02 | 228.61 | 221.68 | 227.95 | 209.3 | 226.62 | 222.34 | 229.61 | 208.01 | 230.94 | 216.12 | 223.98 | 221.35 | 227.95 | 225.3 | 223.98 | 222.34 | 226.62 | 218.4 | 223.32 | 25 | 965 | 34 | 25.61
22.07.20 16:42:35 | 5.3 | 213.51 | 228.61 | 219.71 | 227.95 | 221.02 | 228.28 | 221.02 | 227.95 | 209.3 | 227.29 | 223 | 229.94 | 208.98 | 230.94 | 216.12 | 224.64 | 221.68 | 227.29 | 225.3 | 223.98 | 222.01 | 226.96 | 218.73 | 224.31 | 25 | 965 | 34 | 25.63
22.07.20 16:42:50 | 5.55 | 213.84 | 228.94 | 220.37 | 227.95 | 221.35 | 228.94 | 221.35 | 227.95 | 209.3 | 226.96 | 222.67 | 229.28 | 209.3 | 230.61 | 215.79 | 224.31 | 221.35 | 227.62 | 225.3 | 223.65 | 222.34 | 226.96 | 219.06 | 223.65 | 25 | 965 | 34 | 25.61
22.07.20 16:43:05 | 5.8 | 214.16 | 228.94 | 220.04 | 228.94 | 221.02 | 228.94 | 221.68 | 227.29 | 208.66 | 226.96 | 222.67 | 229.94 | 208.01 | 231.27 | 215.79 | 224.64 | 221.02 | 227.95 | 225.96 | 224.31 | 222.34 | 226.62 | 218.73 | 223.32 | 25 | 965 | 34 | 25.64
22.07.20 16:43:20 | 6.05 | 214.16 | 229.28 | 220.04 | 228.94 | 221.02 | 228.94 | 221.02 | 227.29 | 208.01 | 226.96 | 222.67 | 229.28 | 208.34 | 231.27 | 215.46 | 224.31 | 220.69 | 227.95 | 225.63 | 223.65 | 221.68 | 226.62 | 219.38 | 223.98 | 25 | 965 | 34 | 25.64
22.07.20 16:43:35 | 6.3 | 213.51 | 228.28 | 219.71 | 227.62 | 220.37 | 227.95 | 221.02 | 227.95 | 208.34 | 226.62 | 222.67 | 229.28 | 207.37 | 230.27 | 215.79 | 223.98 | 219.38 | 227.29 | 224.64 | 224.64 | 222.67 | 226.29 | 218.4 | 223.65 | 25 | 965 | 34 | 25.64
22.07.20 16:43:50 | 6.55 | 214.49 | 228.61 | 220.37 | 228.61 | 221.68 | 228.61 | 221.35 | 228.28 | 208.34 | 227.29 | 222.67 | 229.61 | 207.05 | 231.27 | 215.79 | 224.31 | 220.04 | 228.28 | 225.63 | 224.64 | 223 | 226.62 | 218.73 | 224.64 | 25 | 965 | 34 | 25.64
22.07.20 16:44:05 | 6.8 | 214.16 | 228.28 | 219.71 | 227.95 | 221.02 | 228.61 | 221.35 | 227.95 | 207.69 | 226.96 | 222.34 | 229.28 | 206.73 | 231.27 | 215.79 | 224.64 | 220.37 | 228.28 | 224.97 | 223.65 | 221.68 | 226.96 | 218.73 | 223 | 25 | 965 | 34 | 25.64
22.07.20 16:44:20 | 7.05 | 214.16 | 228.94 | 219.71 | 228.61 | 221.02 | 228.28 | 220.37 | 228.28 | 208.01 | 226.62 | 222.67 | 229.94 | 206.73 | 231.27 | 216.44 | 224.64 | 220.37 | 227.95 | 224.97 | 223.65 | 222.01 | 226.96 | 219.06 | 223.65 | 25 | 965 | 34 | 25.65
22.07.20 16:44:36 | 7.32 | 213.51 | 228.94 | 219.38 | 228.28 | 220.37 | 228.61 | 220.69 | 227.95 | 207.05 | 226.29 | 222.01 | 229.61 | 206.4 | 230.61 | 215.46 | 223.98 | 219.71 | 227.95 | 224.64 | 223.98 | 221.68 | 226.96 | 218.4 | 223.65 | 25 | 965 | 34 | 25.65
22.07.20 16:44:51 | 7.57 | 214.16 | 228.94 | 220.04 | 228.28 | 221.02 | 228.61 | 220.69 | 228.28 | 207.05 | 227.29 | 222.67 | 229.94 | 206.08 | 230.61 | 215.79 | 224.64 | 219.38 | 227.95 | 225.3 | 224.31 | 222.34 | 227.29 | 218.73 | 223.98 | 25 | 965 | 34 | 25.66
22.07.20 16:45:06 | 7.82 | 213.51 | 228.94 | 219.38 | 228.94 | 220.04 | 228.61 | 220.04 | 227.95 | 205.76 | 225.63 | 222.01 | 229.28 | 205.12 | 230.61 | 214.81 | 223.98 | 219.38 | 227.62 | 224.64 | 223.32 | 222.01 | 226.29 | 218.73 | 223.32 | 25 | 965 | 34 | 25.66
22.07.20 16:45:21 | 8.07 | 213.84 | 229.28 | 219.71 | 228.28 | 220.37 | 228.61 | 220.37 | 228.94 | 206.4 | 226.62 | 222.34 | 229.61 | 204.16 | 231.27 | 215.79 | 223.65 | 218.73 | 227.95 | 225.3 | 223.98 | 222.01 | 227.29 | 218.08 | 223.98 | 25 | 965 | 34 | 25.66
22.07.20 16:45:36 | 8.32 | 214.16 | 229.28 | 220.04 | 229.28 | 220.37 | 228.94 | 220.37 | 228.61 | 206.08 | 226.29 | 222.67 | 229.28 | 204.48 | 231.27 | 215.79 | 224.64 | 218.4 | 228.28 | 225.3 | 224.64 | 222.67 | 226.96 | 217.75 | 223.65 | 25 | 965 | 34 | 25.66
22.07.20 16:45:51 | 8.57 | 213.19 | 228.61 | 219.71 | 228.28 | 220.37 | 228.61 | 220.37 | 228.61 | 205.44 | 226.96 | 222.01 | 229.94 | 204.48 | 231.27 | 215.46 | 224.31 | 217.75 | 227.95 | 225.3 | 223.98 | 222.01 | 227.29 | 218.73 | 223.98 | 25 | 965 | 34 | 25.68
22.07.20 16:46:06 | 8.82 | 213.84 | 228.94 | 219.38 | 228.61 | 220.69 | 228.94 | 220.37 | 228.28 | 205.44 | 226.62 | 221.68 | 229.61 | 203.52 | 231.27 | 214.81 | 224.64 | 217.75 | 227.95 | 225.3 | 224.31 | 222.34 | 226.62 | 218.4 | 223.98 | 25 | 965 | 34 | 25.66
22.07.20 16:46:21 | 9.07 | 213.84 | 229.28 | 220.04 | 228.94 | 220.69 | 228.61 | 220.04 | 228.28 | 205.12 | 226.96 | 222.01 | 228.94 | 203.84 | 230.94 | 216.44 | 224.64 | 217.42 | 227.95 | 224.64 | 223.32 | 222.34 | 227.29 | 217.42 | 224.31 | 25 | 965 | 34 | 25.68
22.07.20 16:46:36 | 9.32 | 213.84 | 228.61 | 220.04 | 228.94 | 221.02 | 229.28 | 220.04 | 228.61 | 206.08 | 227.29 | 222.01 | 230.27 | 202.56 | 230.94 | 215.79 | 224.64 | 216.44 | 227.62 | 224.97 | 224.31 | 222.34 | 226.62 | 218.08 | 224.31 | 25 | 965 | 34 | 25.68
22.07.20 16:46:51 | 9.57 | 213.19 | 228.61 | 220.04 | 227.95 | 220.37 | 228.61 | 219.71 | 228.61 | 205.12 | 227.62 | 222.01 | 229.28 | 202.24 | 230.27 | 215.79 | 224.31 | 215.79 | 227.95 | 224.97 | 223.65 | 222.34 | 226.96 | 218.08 | 223.98 | 25 | 965 | 34 | 25.68
22.07.20 16:47:06 | 9.82 | 213.84 | 228.61 | 219.71 | 228.28 | 220.69 | 229.28 | 220.04 | 227.95 | 205.12 | 227.29 | 222.34 | 229.61 | 201.92 | 231.27 | 215.79 | 224.64 | 215.14 | 227.95 | 224.97 | 224.64 | 222.01 | 227.29 | 218.08 | 224.31 | 25 | 965 | 34 | 25.68
22.07.20 16:47:21 | 10.07 | 213.84 | 229.28 | 221.02 | 228.94 | 220.04 | 229.28 | 219.71 | 227.95 | 205.76 | 226.96 | 222.34 | 229.28 | 201.28 | 230.94 | 215.46 | 224.97 | 214.16 | 227.95 | 224.97 | 224.31 | 223 | 227.29 | 218.08 | 223.32 | 25 | 965 | 34 | 25.68
22.07.20 16:47:36 | 10.32 | 213.84 | 228.94 | 220.04 | 228.94 | 220.37 | 228.61 | 220.37 | 228.28 | 204.48 | 226.96 | 222.01 | 229.94 | 201.6 | 231.27 | 216.12 | 224.64 | 213.84 | 227.62 | 225.3 | 224.97 | 223 | 227.62 | 218.73 | 224.31 | 25 | 965 | 34 | 25.68
22.07.20 16:47:51 | 10.57 | 213.51 | 228.94 | 221.02 | 229.28 | 220.37 | 229.61 | 220.04 | 228.61 | 204.48 | 227.29 | 222.34 | 229.94 | 200.64 | 231.6 | 216.12 | 225.3 | 212.54 | 228.61 | 225.3 | 224.64 | 223 | 227.62 | 218.08 | 224.31 | 25 | 965 | 34 | 25.69
22.07.20 16:48:06 | 10.82 | 213.51 | 229.28 | 220.37 | 228.61 | 220.37 | 229.28 | 219.06 | 228.28 | 204.16 | 227.29 | 222.67 | 229.28 | 200 | 231.27 | 216.12 | 224.97 | 210.92 | 228.61 | 224.31 | 224.31 | 223 | 226.96 | 218.4 | 224.31 | 25 | 965 | 34 | 25.69
22.07.20 16:48:21 | 11.07 | 213.51 | 229.61 | 220.69 | 228.94 | 220.37 | 229.28 | 219.71 | 228.94 | 204.48 | 227.29 | 222.34 | 229.94 | 200 | 230.94 | 216.12 | 224.64 | 210.92 | 228.94 | 224.97 | 224.31 | 223.32 | 227.29 | 218.4 | 224.64 | 25 | 965 | 34 | 25.69
22.07.20 16:48:36 | 11.32 | 214.16 | 228.94 | 220.69 | 228.61 | 220.37 | 229.61 | 218.73 | 227.95 | 203.52 | 227.29 | 222.34 | 229.94 | 198.73 | 230.94 | 215.79 | 224.64 | 209.3 | 228.28 | 224.97 | 224.31 | 222.01 | 227.29 | 217.75 | 224.31 | 25 | 965 | 34 | 25.69
22.07.20 16:48:51 | 11.57 | 213.19 | 229.28 | 220.37 | 229.28 | 220.04 | 229.28 | 218.4 | 227.62 | 203.2 | 226.29 | 221.68 | 229.28 | 198.09 | 230.27 | 215.79 | 224.97 | 208.98 | 227.95 | 223.98 | 223.32 | 222.67 | 226.96 | 218.08 | 223.98 | 25 | 965 | 34 | 25.72
22.07.20 16:49:06 | 11.82 | 213.19 | 228.61 | 220.69 | 228.94 | 219.71 | 228.94 | 218.4 | 228.28 | 202.56 | 227.29 | 222.01 | 230.27 | 197.77 | 230.61 | 215.79 | 224.64 | 208.66 | 227.62 | 224.31 | 223.65 | 223 | 226.96 | 217.42 | 223.98 | 25 | 965 | 34 | 25.71
22.07.20 16:49:21 | 12.07 | 213.51 | 229.61 | 220.69 | 228.94 | 219.71 | 228.94 | 219.71 | 228.28 | 202.24 | 227.62 | 222.34 | 229.94 | 196.5 | 231.6 | 215.79 | 224.97 | 207.05 | 228.28 | 224.97 | 224.97 | 222.67 | 227.29 | 218.08 | 224.31 | 25 | 965 | 34 | 25.69
22.07.20 16:49:36 | 12.32 | 213.51 | 229.61 | 220.04 | 229.28 | 219.71 | 229.28 | 218.73 | 228.28 | 201.92 | 227.62 | 222.34 | 229.61 | 196.82 | 231.6 | 216.12 | 225.3 | 206.73 | 227.95 | 223.98 | 224.31 | 223.65 | 226.96 | 217.42 | 224.64 | 25 | 965 | 34 | 25.71
22.07.20 16:49:51 | 12.57 | 213.51 | 229.28 | 220.69 | 228.61 | 220.04 | 229.28 | 219.06 | 228.61 | 201.6 | 227.95 | 222.01 | 229.61 | 194.92 | 230.94 | 216.44 | 224.64 | 207.37 | 228.61 | 224.64 | 223.32 | 223 | 226.96 | 217.75 | 224.64 | 25 | 965 | 34 | 25.71
22.07.20 16:50:06 | 12.82 | 213.51 | 229.28 | 220.37 | 228.61 | 219.38 | 228.61 | 218.08 | 228.61 | 200.64 | 227.62 | 221.68 | 229.61 | 194.92 | 230.61 | 215.79 | 224.31 | 206.4 | 227.95 | 224.97 | 223.98 | 223.32 | 227.62 | 217.42 | 223.98 | 25 | 965 | 34 | 25.72
22.07.20 16:50:21 | 13.07 | 213.51 | 228.94 | 220.37 | 228.94 | 219.38 | 229.61 | 218.4 | 228.28 | 200 | 226.96 | 222.34 | 229.61 | 193.97 | 230.61 | 216.12 | 224.97 | 205.12 | 227.95 | 223.98 | 224.64 | 222.34 | 227.29 | 217.1 | 224.31 | 25 | 965 | 34 | 25.71
22.07.20 16:50:36 | 13.32 | 213.51 | 229.61 | 220.04 | 228.94 | 219.71 | 229.61 | 218.73 | 228.61 | 200 | 226.96 | 221.35 | 230.27 | 193.34 | 231.6 | 216.12 | 224.97 | 205.44 | 228.28 | 223.98 | 223.65 | 222.34 | 226.96 | 217.42 | 223.98 | 25 | 965 | 34 | 25.72
22.07.20 16:50:51 | 13.57 | 213.51 | 229.28 | 220.37 | 228.61 | 219.38 | 229.28 | 218.73 | 228.61 | 198.73 | 227.29 | 221.35 | 230.61 | 193.03 | 230.94 | 216.44 | 224.31 | 204.8 | 228.61 | 224.64 | 225.3 | 222.67 | 227.29 | 217.1 | 223.98 | 25 | 965 | 34 | 25.72
22.07.20 16:51:06 | 13.82 | 213.19 | 229.28 | 220.37 | 228.94 | 219.38 | 228.94 | 218.4 | 228.61 | 199.05 | 226.96 | 221.68 | 230.27 | 193.34 | 231.27 | 216.12 | 224.64 | 204.48 | 228.28 | 224.64 | 224.97 | 223 | 227.29 | 217.75 | 224.97 | 25 | 965 | 34 | 25.72
22.07.20 16:51:21 | 14.07 | 213.51 | 230.27 | 220.37 | 229.61 | 218.4 | 229.28 | 218.4 | 229.28 | 198.41 | 227.62 | 221.35 | 230.27 | 193.03 | 230.94 | 216.12 | 224.64 | 204.8 | 228.28 | 224.31 | 224.64 | 223.65 | 226.62 | 217.75 | 224.31 | 25 | 965 | 34 | 25.72
22.07.20 16:51:37 | 14.33 | 212.86 | 229.94 | 220.04 | 229.28 | 218.73 | 229.61 | 217.75 | 229.28 | 197.46 | 227.62 | 221.35 | 229.94 | 192.71 | 230.61 | 215.79 | 224.97 | 203.84 | 228.28 | 224.64 | 224.31 | 223 | 227.29 | 217.42 | 224.64 | 25 | 965 | 34 | 25.72
22.07.20 16:51:52 | 14.58 | 212.86 | 229.28 | 220.04 | 228.61 | 218.08 | 229.61 | 217.42 | 228.28 | 197.14 | 227.95 | 221.68 | 229.94 | 192.39 | 230.94 | 215.79 | 224.64 | 203.84 | 228.61 | 223.98 | 224.97 | 223 | 226.96 | 216.77 | 224.31 | 25 | 965 | 34 | 25.72