## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 07_22_Run2 |  | Generated On : | 22/07/2020, 17:22:53 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000641 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 095 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 22/07/2020, 17:06:46 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 22/07/2020, 17:22:36 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-641 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
22.07.20 17:06:48 | 0.03 | 220.69 | 228.61 | 226.62 | 231.27 | 212.86 | 231.6 | 228.28 | 231.6 | 223.32 | 229.61 | 228.28 | 232.6 | 223.32 | 233.94 | 224.64 | 228.61 | 222.34 | 228.94 | 229.28 | 227.95 | 226.29 | 227.29 | 227.29 | 227.62 | 25 | 965 | 34 | 25.46
22.07.20 17:07:03 | 0.28 | 220.69 | 228.61 | 225.96 | 230.61 | 211.57 | 231.94 | 227.62 | 230.94 | 223 | 228.28 | 227.62 | 231.6 | 223 | 232.94 | 224.64 | 228.28 | 222.34 | 228.61 | 229.28 | 227.29 | 226.29 | 226.96 | 227.95 | 226.62 | 25 | 965 | 34 | 25.47
22.07.20 17:07:18 | 0.53 | 220.04 | 228.61 | 225.96 | 230.27 | 211.89 | 230.94 | 227.62 | 229.94 | 222.34 | 228.94 | 227.95 | 230.94 | 223.65 | 232.6 | 223.65 | 227.95 | 222.34 | 228.28 | 228.28 | 226.96 | 225.96 | 226.62 | 226.62 | 226.96 | 25 | 965 | 34 | 25.51
22.07.20 17:07:33 | 0.78 | 220.37 | 229.61 | 225.3 | 230.27 | 211.24 | 231.94 | 227.95 | 230.94 | 223 | 229.28 | 226.29 | 230.94 | 223.65 | 232.6 | 224.31 | 227.62 | 221.68 | 228.61 | 228.61 | 226.96 | 226.62 | 226.96 | 226.96 | 226.96 | 25 | 965 | 34 | 25.53
22.07.20 17:07:48 | 1.03 | 220.37 | 228.94 | 225.3 | 230.27 | 211.89 | 231.27 | 227.62 | 230.27 | 222.67 | 228.61 | 227.95 | 231.94 | 223.98 | 232.94 | 223.65 | 227.29 | 222.01 | 227.95 | 228.61 | 227.29 | 226.62 | 226.96 | 226.96 | 226.29 | 25 | 965 | 34 | 25.54
22.07.20 17:08:03 | 1.28 | 220.37 | 228.61 | 224.97 | 229.94 | 211.89 | 231.6 | 227.62 | 229.94 | 222.01 | 228.61 | 227.29 | 231.27 | 223.98 | 231.94 | 223.98 | 226.96 | 222.01 | 228.28 | 227.95 | 226.62 | 225.96 | 225.96 | 227.29 | 226.29 | 25 | 965 | 34 | 25.55
22.07.20 17:08:18 | 1.53 | 220.37 | 228.28 | 224.31 | 230.61 | 210.92 | 231.6 | 227.62 | 229.94 | 222.34 | 228.28 | 226.62 | 231.6 | 223.65 | 232.27 | 223.32 | 226.96 | 221.68 | 228.28 | 228.28 | 226.96 | 225.96 | 226.96 | 226.96 | 226.62 | 25 | 965 | 34 | 25.58
22.07.20 17:08:33 | 1.78 | 220.04 | 228.28 | 223.98 | 230.27 | 211.57 | 230.61 | 227.29 | 229.94 | 223 | 228.94 | 226.62 | 231.6 | 222.67 | 231.6 | 223.32 | 226.62 | 221.35 | 228.28 | 227.29 | 226.62 | 225.96 | 225.63 | 226.29 | 226.29 | 25 | 965 | 34 | 25.58
22.07.20 17:08:48 | 2.03 | 220.37 | 228.61 | 223.98 | 229.61 | 210.92 | 231.6 | 226.62 | 229.28 | 222.34 | 228.94 | 226.29 | 231.27 | 223 | 231.94 | 223.65 | 226.96 | 221.68 | 227.95 | 227.62 | 226.96 | 225.3 | 226.29 | 226.29 | 225.3 | 25 | 965 | 34 | 25.58
22.07.20 17:09:03 | 2.28 | 220.04 | 228.28 | 224.31 | 229.94 | 210.92 | 231.6 | 226.96 | 229.28 | 222.67 | 228.28 | 226.29 | 231.27 | 222.34 | 231.6 | 223.32 | 226.29 | 221.68 | 228.28 | 228.28 | 226.62 | 225.3 | 225.96 | 225.63 | 225.3 | 25 | 965 | 34 | 25.61
22.07.20 17:09:18 | 2.53 | 220.37 | 227.95 | 223.98 | 229.28 | 210.92 | 230.94 | 226.96 | 229.61 | 222.34 | 228.61 | 226.29 | 231.94 | 221.68 | 231.6 | 223 | 226.29 | 221.02 | 227.62 | 227.62 | 226.29 | 224.97 | 225.63 | 225.3 | 225.96 | 25 | 965 | 34 | 25.61
22.07.20 17:09:34 | 2.8 | 220.69 | 228.61 | 223.98 | 229.94 | 211.57 | 231.6 | 227.29 | 229.61 | 223 | 228.94 | 226.62 | 230.94 | 222.34 | 231.6 | 223.32 | 225.96 | 221.68 | 228.28 | 227.95 | 225.63 | 225.96 | 226.96 | 225.96 | 225.63 | 25 | 965 | 34 | 25.63
22.07.20 17:09:49 | 3.05 | 220.37 | 228.28 | 223.65 | 229.61 | 211.24 | 231.27 | 226.62 | 228.28 | 222.34 | 228.61 | 225.96 | 231.27 | 221.02 | 231.6 | 222.34 | 226.62 | 221.02 | 227.95 | 227.29 | 225.96 | 224.97 | 226.62 | 225.63 | 224.97 | 25 | 965 | 34 | 25.63
22.07.20 17:10:04 | 3.3 | 220.04 | 228.61 | 223.32 | 229.28 | 211.24 | 230.94 | 227.29 | 229.61 | 223.32 | 229.28 | 226.29 | 230.27 | 220.37 | 230.94 | 223.65 | 226.62 | 222.01 | 228.28 | 227.95 | 225.96 | 225.63 | 226.96 | 225.96 | 225.3 | 25 | 965 | 34 | 25.63
22.07.20 17:10:19 | 3.55 | 220.37 | 228.61 | 223.32 | 229.28 | 210.92 | 231.6 | 226.29 | 229.28 | 221.68 | 228.94 | 226.29 | 230.94 | 220.04 | 231.6 | 222.67 | 225.96 | 221.35 | 228.28 | 226.96 | 226.29 | 225.63 | 225.96 | 225.3 | 225.63 | 25 | 965 | 34 | 25.64
22.07.20 17:10:34 | 3.8 | 220.37 | 228.28 | 223.65 | 229.28 | 210.92 | 230.94 | 227.29 | 229.28 | 222.01 | 228.94 | 225.96 | 230.27 | 218.4 | 230.94 | 222.34 | 226.29 | 220.69 | 227.95 | 227.29 | 225.63 | 225.3 | 226.29 | 224.97 | 225.3 | 25 | 965 | 34 | 25.65
22.07.20 17:10:49 | 4.05 | 220.04 | 228.61 | 223.32 | 228.94 | 210.27 | 231.27 | 226.62 | 229.28 | 221.02 | 228.94 | 226.29 | 229.94 | 218.4 | 231.27 | 223 | 226.29 | 221.35 | 228.28 | 227.62 | 225.96 | 224.97 | 226.62 | 225.3 | 224.31 | 25 | 965 | 34 | 25.65
22.07.20 17:11:04 | 4.3 | 220.04 | 228.28 | 223.32 | 229.61 | 209.95 | 230.94 | 226.29 | 228.61 | 221.35 | 228.61 | 225.96 | 229.94 | 217.42 | 231.27 | 222.01 | 225.63 | 220.69 | 228.28 | 226.29 | 225.96 | 224.97 | 226.62 | 224.31 | 225.3 | 25 | 965 | 34 | 25.65
22.07.20 17:11:19 | 4.55 | 219.38 | 227.95 | 223 | 229.61 | 210.6 | 230.94 | 226.62 | 228.94 | 221.02 | 228.28 | 225.96 | 230.61 | 217.1 | 230.61 | 222.01 | 225.96 | 221.35 | 227.62 | 226.96 | 225.63 | 224.97 | 225.63 | 224.64 | 224.97 | 25 | 965 | 34 | 25.65
22.07.20 17:11:34 | 4.8 | 220.37 | 228.94 | 223 | 229.28 | 211.24 | 231.27 | 226.29 | 228.28 | 221.02 | 228.94 | 226.29 | 230.61 | 216.44 | 230.94 | 222.34 | 225.3 | 221.35 | 227.95 | 226.62 | 226.29 | 225.63 | 226.96 | 224.64 | 224.97 | 25 | 965 | 34 | 25.66
22.07.20 17:11:49 | 5.05 | 220.04 | 228.28 | 223 | 229.28 | 210.92 | 231.6 | 225.96 | 228.94 | 220.37 | 228.61 | 225.3 | 230.27 | 215.46 | 231.27 | 222.34 | 226.29 | 221.68 | 227.62 | 226.29 | 225.63 | 224.64 | 225.96 | 224.31 | 224.97 | 25 | 965 | 34 | 25.66
22.07.20 17:12:04 | 5.3 | 219.71 | 228.94 | 223 | 229.61 | 210.27 | 230.94 | 226.29 | 229.28 | 220.37 | 228.28 | 225.3 | 230.61 | 214.49 | 230.94 | 222.34 | 226.29 | 221.35 | 228.28 | 226.96 | 225.63 | 224.97 | 226.62 | 223.65 | 225.63 | 25 | 965 | 34 | 25.66
22.07.20 17:12:19 | 5.55 | 220.04 | 228.28 | 223 | 228.94 | 210.6 | 231.27 | 226.62 | 229.28 | 220.04 | 229.28 | 225.63 | 229.94 | 214.16 | 231.27 | 222.67 | 225.3 | 221.02 | 227.95 | 226.29 | 224.64 | 224.97 | 226.29 | 223.65 | 224.64 | 25 | 965 | 34 | 25.68
22.07.20 17:12:34 | 5.8 | 219.71 | 228.61 | 222.67 | 228.61 | 210.92 | 231.27 | 226.62 | 228.94 | 220.04 | 228.61 | 225.63 | 230.61 | 213.51 | 230.94 | 222.01 | 225.96 | 222.01 | 228.61 | 226.62 | 224.64 | 224.97 | 226.29 | 223.32 | 225.3 | 25 | 965 | 34 | 25.68
22.07.20 17:12:50 | 6.07 | 220.04 | 228.94 | 223 | 228.94 | 210.6 | 231.27 | 226.62 | 228.94 | 219.71 | 228.61 | 225.63 | 230.27 | 213.19 | 231.27 | 222.67 | 226.29 | 222.01 | 227.95 | 226.62 | 226.29 | 224.97 | 226.96 | 223.65 | 225.3 | 25 | 965 | 34 | 25.68
22.07.20 17:13:05 | 6.32 | 219.71 | 228.94 | 223 | 228.61 | 209.95 | 230.94 | 225.96 | 228.94 | 218.73 | 227.95 | 225.63 | 229.94 | 212.86 | 230.94 | 221.68 | 225.96 | 221.68 | 227.95 | 226.29 | 224.97 | 223.98 | 226.29 | 223 | 225.3 | 25 | 965 | 34 | 25.68
22.07.20 17:13:20 | 6.57 | 219.71 | 228.28 | 222.34 | 228.61 | 209.95 | 230.61 | 225.96 | 228.94 | 219.38 | 228.94 | 225.3 | 230.27 | 211.89 | 231.6 | 221.68 | 226.29 | 221.35 | 227.95 | 226.29 | 226.29 | 224.31 | 226.62 | 223.98 | 225.3 | 25 | 965 | 34 | 25.68
22.07.20 17:13:35 | 6.82 | 220.04 | 228.28 | 222.34 | 229.28 | 209.63 | 230.61 | 226.62 | 228.61 | 218.4 | 228.61 | 224.97 | 229.94 | 211.57 | 230.61 | 222.01 | 225.96 | 221.68 | 227.95 | 226.96 | 224.64 | 224.97 | 225.96 | 223.32 | 225.3 | 25 | 965 | 34 | 25.68
22.07.20 17:13:50 | 7.07 | 220.37 | 228.94 | 223 | 228.94 | 210.6 | 231.6 | 226.62 | 228.94 | 217.1 | 228.94 | 225.63 | 230.27 | 210.6 | 231.27 | 221.68 | 225.63 | 221.68 | 227.95 | 226.62 | 225.63 | 224.31 | 226.29 | 223 | 225.63 | 25 | 965 | 34 | 25.69
22.07.20 17:14:05 | 7.32 | 220.04 | 228.61 | 222.34 | 228.94 | 209.95 | 231.6 | 226.62 | 228.28 | 217.1 | 228.61 | 225.3 | 229.94 | 211.24 | 230.61 | 221.68 | 225.63 | 221.68 | 228.28 | 226.96 | 225.63 | 224.97 | 226.62 | 222.01 | 224.97 | 25 | 965 | 34 | 25.69
22.07.20 17:14:20 | 7.57 | 219.71 | 228.94 | 222.67 | 228.94 | 209.63 | 231.6 | 226.62 | 229.28 | 217.75 | 228.94 | 225.3 | 229.94 | 210.6 | 231.27 | 222.01 | 225.96 | 221.68 | 227.95 | 226.62 | 225.3 | 224.31 | 226.96 | 223 | 225.3 | 25 | 965 | 34 | 25.69
22.07.20 17:14:35 | 7.82 | 220.04 | 228.28 | 222.01 | 228.28 | 209.95 | 231.27 | 225.63 | 228.61 | 217.42 | 227.95 | 225.3 | 230.27 | 210.6 | 229.94 | 221.68 | 225.3 | 221.68 | 227.95 | 225.96 | 224.97 | 223.98 | 226.29 | 222.34 | 224.97 | 25 | 965 | 34 | 25.69
22.07.20 17:14:50 | 8.07 | 219.71 | 228.61 | 222.01 | 228.61 | 209.3 | 230.94 | 226.29 | 228.94 | 216.77 | 228.28 | 224.64 | 229.61 | 210.27 | 231.27 | 222.01 | 225.63 | 222.67 | 227.95 | 225.63 | 225.63 | 224.97 | 226.62 | 222.34 | 225.63 | 25 | 965 | 34 | 25.71
22.07.20 17:15:05 | 8.32 | 219.71 | 228.28 | 222.01 | 228.61 | 208.34 | 230.27 | 226.29 | 227.95 | 216.77 | 228.28 | 224.97 | 229.61 | 208.98 | 230.94 | 221.35 | 225.63 | 221.35 | 227.95 | 226.62 | 224.64 | 224.31 | 225.96 | 222.34 | 224.97 | 25 | 965 | 34 | 25.71
22.07.20 17:15:20 | 8.57 | 220.37 | 228.61 | 222.34 | 228.94 | 209.63 | 231.6 | 226.62 | 229.28 | 217.1 | 228.94 | 225.63 | 229.61 | 209.63 | 230.94 | 221.68 | 225.96 | 222.34 | 228.28 | 226.29 | 224.97 | 225.3 | 226.29 | 222.01 | 225.63 | 25 | 965 | 34 | 25.72
22.07.20 17:15:35 | 8.82 | 220.04 | 228.61 | 222.34 | 228.94 | 209.3 | 231.27 | 226.96 | 228.94 | 215.79 | 228.94 | 225.3 | 230.27 | 209.3 | 231.27 | 221.35 | 226.29 | 222.01 | 227.95 | 226.29 | 224.97 | 224.64 | 226.62 | 221.35 | 224.64 | 25 | 965 | 34 | 25.72
22.07.20 17:15:50 | 9.07 | 220.04 | 228.94 | 222.34 | 228.94 | 208.98 | 231.6 | 226.29 | 229.28 | 215.79 | 228.28 | 225.63 | 229.61 | 209.3 | 230.61 | 221.35 | 225.63 | 222.01 | 228.61 | 226.96 | 225.3 | 225.3 | 226.62 | 222.01 | 225.3 | 25 | 965 | 34 | 25.72
22.07.20 17:16:05 | 9.32 | 220.04 | 228.94 | 222.01 | 228.94 | 209.3 | 231.27 | 226.62 | 228.94 | 216.44 | 228.94 | 225.63 | 230.27 | 208.66 | 230.27 | 221.35 | 226.29 | 222.34 | 227.62 | 226.29 | 225.63 | 224.97 | 226.62 | 221.02 | 225.3 | 25 | 965 | 34 | 25.72
22.07.20 17:16:20 | 9.57 | 219.71 | 228.61 | 222.34 | 228.94 | 208.98 | 230.94 | 226.62 | 229.28 | 215.79 | 228.94 | 224.97 | 230.61 | 208.34 | 231.6 | 221.02 | 225.96 | 222.67 | 228.28 | 226.29 | 225.3 | 224.64 | 225.96 | 221.35 | 224.97 | 25 | 965 | 34 | 25.72
22.07.20 17:16:35 | 9.82 | 220.37 | 229.61 | 222.67 | 229.28 | 209.63 | 231.27 | 227.29 | 228.94 | 215.14 | 229.28 | 224.97 | 230.61 | 207.69 | 231.27 | 221.68 | 225.63 | 222.67 | 228.28 | 226.62 | 224.97 | 224.64 | 227.29 | 221.02 | 225.63 | 25 | 965 | 34 | 25.72
22.07.20 17:16:50 | 10.07 | 220.69 | 228.94 | 222.34 | 229.28 | 209.63 | 231.27 | 226.96 | 228.94 | 215.46 | 228.94 | 225.3 | 230.27 | 208.01 | 231.27 | 222.01 | 225.96 | 222.67 | 227.95 | 226.29 | 225.3 | 224.31 | 227.29 | 221.02 | 225.3 | 25 | 965 | 34 | 25.72
22.07.20 17:17:05 | 10.32 | 220.37 | 228.28 | 222.67 | 228.61 | 208.98 | 230.94 | 226.29 | 229.61 | 214.81 | 229.28 | 225.3 | 230.27 | 208.01 | 230.61 | 221.35 | 225.96 | 222.01 | 228.28 | 226.62 | 225.3 | 224.31 | 226.62 | 220.69 | 225.3 | 25 | 965 | 34 | 25.72
22.07.20 17:17:20 | 10.57 | 219.06 | 228.94 | 222.34 | 228.94 | 208.98 | 231.6 | 226.29 | 228.61 | 214.49 | 228.94 | 225.3 | 230.27 | 207.37 | 230.27 | 221.68 | 225.3 | 222.34 | 227.62 | 226.29 | 224.97 | 224.64 | 226.96 | 221.02 | 224.64 | 25 | 965 | 34 | 25.74
22.07.20 17:17:35 | 10.82 | 220.04 | 228.28 | 221.68 | 228.28 | 208.34 | 230.61 | 225.63 | 227.95 | 213.19 | 228.28 | 224.97 | 230.27 | 206.73 | 229.94 | 220.69 | 224.97 | 222.01 | 227.62 | 225.63 | 225.3 | 223.98 | 225.96 | 220.37 | 224.64 | 25 | 965 | 34 | 25.75
22.07.20 17:17:50 | 11.07 | 220.37 | 228.94 | 222.34 | 228.94 | 208.66 | 230.61 | 226.62 | 229.28 | 213.51 | 228.28 | 225.63 | 229.94 | 207.05 | 230.27 | 221.02 | 225.63 | 223.65 | 227.95 | 226.29 | 224.97 | 224.64 | 226.96 | 220.37 | 225.3 | 25 | 965 | 34 | 25.75
22.07.20 17:18:05 | 11.32 | 219.71 | 228.61 | 221.68 | 228.94 | 208.66 | 231.27 | 226.29 | 228.61 | 213.19 | 228.94 | 224.97 | 229.94 | 206.73 | 231.27 | 220.69 | 225.96 | 222.67 | 227.62 | 225.63 | 225.3 | 224.64 | 226.96 | 220.37 | 225.3 | 25 | 965 | 34 | 25.75
22.07.20 17:18:20 | 11.57 | 220.04 | 228.28 | 222.01 | 227.95 | 209.63 | 231.27 | 226.62 | 228.94 | 212.86 | 228.61 | 224.64 | 230.27 | 207.05 | 230.94 | 221.35 | 225.96 | 222.67 | 228.28 | 226.29 | 224.97 | 224.31 | 226.62 | 220.37 | 224.64 | 25 | 965 | 34 | 25.75
22.07.20 17:18:35 | 11.82 | 219.38 | 228.94 | 221.35 | 228.61 | 208.01 | 230.94 | 226.62 | 228.61 | 212.54 | 228.94 | 224.64 | 229.28 | 206.73 | 230.94 | 220.69 | 224.97 | 222.01 | 228.28 | 226.29 | 224.97 | 224.31 | 226.62 | 219.38 | 224.97 | 25 | 965 | 34 | 25.76
22.07.20 17:18:50 | 12.07 | 219.38 | 228.61 | 222.01 | 229.28 | 208.66 | 231.27 | 226.62 | 228.61 | 212.22 | 229.28 | 225.63 | 229.61 | 207.37 | 231.27 | 221.02 | 225.63 | 222.34 | 227.95 | 226.62 | 225.3 | 224.31 | 226.62 | 220.37 | 225.63 | 25 | 965 | 34 | 25.76
22.07.20 17:19:05 | 12.32 | 219.38 | 228.28 | 221.68 | 229.28 | 208.34 | 230.94 | 226.96 | 228.61 | 211.89 | 228.94 | 224.64 | 229.61 | 206.73 | 230.61 | 220.69 | 225.3 | 222.67 | 227.95 | 226.29 | 224.97 | 224.31 | 226.96 | 220.04 | 224.97 | 25 | 965 | 34 | 25.75
22.07.20 17:19:20 | 12.57 | 219.71 | 228.94 | 222.34 | 229.28 | 208.34 | 231.6 | 226.96 | 228.61 | 211.57 | 228.94 | 224.97 | 230.61 | 205.44 | 230.94 | 221.02 | 225.96 | 222.67 | 227.95 | 226.29 | 225.3 | 224.31 | 226.96 | 220.37 | 225.3 | 25 | 965 | 34 | 25.76
22.07.20 17:19:36 | 12.83 | 219.06 | 227.95 | 222.01 | 228.28 | 208.34 | 230.94 | 226.96 | 228.61 | 210.6 | 228.61 | 224.97 | 229.94 | 206.4 | 230.27 | 221.02 | 225.63 | 223 | 228.28 | 226.29 | 225.63 | 223.98 | 226.62 | 219.71 | 225.63 | 25 | 965 | 34 | 25.75
22.07.20 17:19:51 | 13.08 | 219.06 | 228.94 | 221.68 | 228.61 | 207.37 | 231.27 | 226.96 | 228.61 | 210.6 | 228.94 | 224.31 | 229.28 | 205.76 | 230.61 | 221.35 | 225.3 | 222.67 | 228.28 | 225.96 | 224.64 | 224.31 | 226.62 | 219.38 | 224.64 | 25 | 965 | 34 | 25.75
22.07.20 17:20:06 | 13.33 | 219.38 | 228.94 | 221.02 | 228.94 | 208.34 | 230.94 | 226.62 | 228.94 | 210.27 | 229.28 | 224.97 | 229.94 | 205.44 | 230.61 | 220.37 | 225.63 | 222.01 | 228.61 | 226.29 | 224.64 | 223.65 | 227.29 | 219.06 | 224.97 | 25 | 965 | 34 | 25.76
22.07.20 17:20:21 | 13.58 | 219.38 | 229.28 | 221.68 | 228.61 | 208.66 | 231.27 | 226.96 | 228.61 | 208.98 | 229.28 | 224.64 | 230.27 | 204.48 | 230.61 | 220.69 | 225.96 | 223 | 227.95 | 226.29 | 225.63 | 224.97 | 226.29 | 219.38 | 225.63 | 25 | 965 | 34 | 25.76
22.07.20 17:20:36 | 13.83 | 219.71 | 228.94 | 221.35 | 229.28 | 208.01 | 231.6 | 226.96 | 229.61 | 209.3 | 228.61 | 225.63 | 230.27 | 205.12 | 230.27 | 221.35 | 226.29 | 222.67 | 227.95 | 226.62 | 225.3 | 224.31 | 226.96 | 220.04 | 225.3 | 25 | 965 | 34 | 25.76
22.07.20 17:20:51 | 14.08 | 219.38 | 228.61 | 221.35 | 229.28 | 208.66 | 231.27 | 226.96 | 228.94 | 208.34 | 228.94 | 224.97 | 230.27 | 204.48 | 230.61 | 221.68 | 225.63 | 222.34 | 228.61 | 225.96 | 225.63 | 224.64 | 226.96 | 220.04 | 225.63 | 25 | 965 | 34 | 25.76
22.07.20 17:21:06 | 14.33 | 219.38 | 228.94 | 221.02 | 229.61 | 208.34 | 230.94 | 226.96 | 228.61 | 207.69 | 227.95 | 224.97 | 230.27 | 204.48 | 230.27 | 221.35 | 226.29 | 223 | 228.94 | 226.96 | 225.63 | 223.65 | 226.62 | 219.71 | 225.3 | 25 | 965 | 34 | 25.76
22.07.20 17:21:21 | 14.58 | 220.04 | 228.94 | 220.69 | 229.61 | 208.34 | 231.6 | 227.29 | 229.28 | 208.01 | 228.94 | 224.97 | 230.61 | 204.8 | 230.61 | 221.35 | 225.96 | 223 | 228.28 | 226.62 | 225.63 | 223.98 | 226.96 | 219.38 | 225.96 | 25 | 965 | 34 | 25.78
22.07.20 17:21:37 | 14.85 | 219.38 | 229.28 | 220.37 | 229.61 | 208.01 | 231.6 | 227.29 | 229.61 | 207.37 | 229.28 | 224.64 | 229.94 | 204.8 | 230.27 | 220.69 | 225.63 | 222.34 | 228.28 | 226.29 | 225.3 | 223.98 | 227.29 | 220.04 | 225.3 | 25 | 965 | 34 | 25.76
22.07.20 17:21:52 | 15.1 | 219.38 | 228.94 | 220.04 | 229.28 | 207.69 | 231.27 | 227.29 | 228.94 | 206.73 | 228.94 | 224.64 | 230.27 | 203.52 | 230.61 | 220.69 | 226.29 | 223 | 228.28 | 226.62 | 225.96 | 224.64 | 226.29 | 219.71 | 224.64 | 25 | 965 | 34 | 25.76
22.07.20 17:22:07 | 15.35 | 218.73 | 228.61 | 220.04 | 229.28 | 208.01 | 231.27 | 226.62 | 229.28 | 206.4 | 229.28 | 225.3 | 229.94 | 203.52 | 230.61 | 220.69 | 226.29 | 222.67 | 227.95 | 225.96 | 225.63 | 223.32 | 226.29 | 218.73 | 225.63 | 25 | 965 | 34 | 25.78
22.07.20 17:22:22 | 15.6 | 219.06 | 228.94 | 219.71 | 229.28 | 208.34 | 230.94 | 226.96 | 229.28 | 206.4 | 228.61 | 224.31 | 230.27 | 203.2 | 230.27 | 220.69 | 225.63 | 222.67 | 228.28 | 226.62 | 224.97 | 223.32 | 226.29 | 219.06 | 225.3 | 25 | 965 | 34 | 25.78