## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 0730_Run2 |  | Generated On : | 30/07/2020, 15:26:42 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000641 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 095 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 30/07/2020, 14:51:47 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 30/07/2020, 15:23:42 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-641 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
30.07.20 14:51:49 | 0.03 | 222 | 224.19 | 222 | 219.81 | 207.75 | 163.6 | 238.8 | 217.32 | 163.89 | 216.07 | 235.28 | 221.37 | 215.45 | 199.52 | 208.05 | 244.29 | 207.75 | 231.46 | 208.67 | 223.25 | 210.82 | 196.81 | 212.98 | 208.67 | 27.5 | 965 | 34 | 28.32
30.07.20 14:52:04 | 0.28 | 216.07 | 213.29 | 221.68 | 224.51 | 203.17 | 195.6 | 215.45 | 220.75 | 207.75 | 202.56 | 236.56 | 218.25 | 195.9 | 203.17 | 213.6 | 208.97 | 194.4 | 211.74 | 166.18 | 210.82 | 212.67 | 198.62 | 238.16 | 207.75 | 27.5 | 965 | 34 | 28.29
30.07.20 14:52:19 | 0.53 | 229.87 | 209.9 | 217.32 | 263.34 | 211.43 | 184.86 | 242.02 | 251.12 | 209.28 | 228.29 | 227.34 | 237.84 | 244.61 | 217.01 | 210.82 | 245.91 | 220.75 | 222.31 | 225.76 | 198.01 | 221.68 | 203.47 | 232.41 | 244.61 | 27.5 | 965 | 34 | 28.28
30.07.20 14:52:34 | 0.78 | 212.36 | 209.28 | 238.16 | 240.41 | 199.52 | 175.75 | 221.37 | 247.86 | 182.79 | 180.73 | 219.18 | 229.24 | 197.71 | 178.96 | 230.82 | 200.74 | 204.08 | 190.51 | 238.8 | 218.87 | 196.2 | 193.5 | 236.24 | 223.88 | 27.5 | 965 | 34 | 28.28
30.07.20 14:52:49 | 1.03 | 256.38 | 237.84 | 217.94 | 233.05 | 195 | 195 | 247.21 | 238.48 | 194.4 | 236.88 | 222.31 | 242.35 | 208.36 | 210.2 | 240.73 | 237.52 | 252.43 | 207.75 | 246.88 | 216.69 | 226.4 | 201.65 | 246.88 | 202.86 | 27.5 | 965 | 34 | 28.28
30.07.20 14:53:04 | 1.28 | 249.16 | 228.61 | 240.41 | 248.18 | 246.56 | 212.98 | 252.43 | 283.28 | 217.94 | 239.13 | 248.83 | 264.67 | 234.96 | 241.38 | 231.46 | 231.78 | 256.38 | 233.05 | 243.96 | 254.4 | 236.24 | 228.92 | 253.41 | 242.35 | 27.5 | 965 | 34 | 28.26
30.07.20 14:53:19 | 1.53 | 227.66 | 194.1 | 215.45 | 232.73 | 236.88 | 199.52 | 242.99 | 240.09 | 192.6 | 230.51 | 229.55 | 242.02 | 203.77 | 195.3 | 217.94 | 227.34 | 227.66 | 214.21 | 223.56 | 234.96 | 191.7 | 195.6 | 215.14 | 217.94 | 27.5 | 965 | 34 | 28.26
30.07.20 14:53:34 | 1.78 | 217.94 | 234.96 | 233.05 | 238.8 | 199.83 | 198.01 | 209.28 | 239.45 | 215.45 | 201.95 | 243.96 | 212.05 | 203.77 | 205.3 | 218.25 | 227.34 | 203.77 | 204.38 | 219.81 | 211.74 | 221.06 | 190.51 | 213.9 | 229.87 | 27.5 | 965 | 34 | 28.26
30.07.20 14:53:49 | 2.03 | 205.6 | 197.41 | 226.4 | 246.88 | 206.52 | 175.16 | 215.45 | 226.4 | 229.87 | 231.46 | 225.76 | 232.41 | 216.07 | 229.55 | 219.81 | 226.08 | 218.56 | 258.36 | 232.41 | 212.98 | 188.42 | 218.56 | 235.6 | 197.11 | 27.5 | 965 | 34 | 28.28
30.07.20 14:54:05 | 2.3 | 202.56 | 229.55 | 205.6 | 211.43 | 246.88 | 171.09 | 221.06 | 258.36 | 187.82 | 201.04 | 223.88 | 218.87 | 212.98 | 221.06 | 234 | 205.3 | 223.88 | 218.87 | 223.56 | 198.01 | 224.51 | 186.93 | 205.6 | 201.95 | 27.5 | 965 | 34 | 28.26
30.07.20 14:54:20 | 2.55 | 207.13 | 202.56 | 218.56 | 239.77 | 190.21 | 197.41 | 236.88 | 235.6 | 204.69 | 199.22 | 224.19 | 201.95 | 202.56 | 237.52 | 211.13 | 219.18 | 201.95 | 204.38 | 204.38 | 222.94 | 208.67 | 164.46 | 208.67 | 224.19 | 27.5 | 965 | 34 | 28.28
30.07.20 14:54:35 | 2.8 | 231.14 | 220.43 | 251.78 | 248.51 | 229.87 | 214.83 | 256.71 | 263.67 | 205.3 | 240.09 | 270.7 | 233.37 | 244.29 | 255.72 | 230.19 | 252.43 | 234.32 | 233.69 | 250.79 | 218.87 | 244.29 | 205.91 | 272.05 | 247.53 | 27.5 | 965 | 34 | 28.28
30.07.20 14:54:50 | 3.05 | 219.81 | 202.86 | 218.25 | 211.13 | 203.17 | 199.22 | 201.04 | 238.16 | 174 | 217.94 | 214.83 | 212.05 | 187.23 | 211.13 | 237.2 | 205.91 | 208.05 | 182.79 | 217.01 | 195.9 | 206.52 | 187.82 | 215.14 | 222.31 | 27.5 | 965 | 34 | 28.28
30.07.20 14:55:05 | 3.3 | 221.68 | 205.6 | 233.05 | 231.78 | 197.71 | 186.64 | 224.82 | 260.01 | 200.43 | 206.22 | 234.64 | 201.04 | 190.51 | 203.17 | 242.35 | 222.31 | 212.05 | 208.05 | 207.75 | 199.52 | 210.82 | 192 | 219.18 | 227.97 | 27.5 | 965 | 34 | 28.29
30.07.20 14:55:20 | 3.55 | 207.75 | 234 | 249.16 | 236.88 | 213.6 | 205.3 | 242.99 | 257.7 | 230.19 | 190.8 | 261.67 | 207.75 | 200.43 | 239.45 | 200.13 | 232.73 | 223.56 | 207.75 | 215.45 | 223.25 | 206.83 | 198.92 | 215.76 | 212.05 | 27.5 | 965 | 34 | 28.29
30.07.20 14:55:35 | 3.8 | 225.45 | 229.55 | 216.07 | 212.98 | 224.19 | 188.12 | 255.06 | 242.35 | 221.37 | 194.7 | 248.51 | 209.9 | 228.92 | 231.46 | 215.14 | 215.76 | 226.08 | 218.25 | 228.92 | 239.77 | 238.48 | 217.63 | 222 | 236.24 | 27.5 | 965 | 34 | 28.3
30.07.20 14:55:50 | 4.05 | 214.21 | 206.52 | 206.22 | 205.91 | 216.69 | 181.32 | 209.59 | 228.92 | 228.61 | 223.25 | 236.56 | 212.98 | 216.38 | 247.53 | 217.94 | 216.69 | 269.02 | 199.83 | 215.76 | 215.14 | 211.13 | 188.42 | 218.87 | 235.6 | 27.5 | 965 | 34 | 28.32
30.07.20 14:56:05 | 4.3 | 222 | 200.13 | 201.95 | 243.32 | 220.12 | 204.69 | 211.13 | 248.18 | 191.7 | 208.97 | 213.29 | 206.52 | 226.08 | 217.32 | 229.87 | 224.82 | 205.91 | 223.88 | 231.46 | 193.2 | 194.7 | 211.43 | 230.19 | 221.06 | 27.5 | 965 | 34 | 28.32
30.07.20 14:56:21 | 4.57 | 221.37 | 203.47 | 237.2 | 196.81 | 211.74 | 194.4 | 225.45 | 230.19 | 196.2 | 216.38 | 217.01 | 213.29 | 210.2 | 225.14 | 237.52 | 210.82 | 229.87 | 204.69 | 228.29 | 196.81 | 203.17 | 182.2 | 218.56 | 191.7 | 27.5 | 965 | 34 | 28.33
30.07.20 14:56:36 | 4.82 | 222 | 223.88 | 231.46 | 226.71 | 189.31 | 198.92 | 225.76 | 242.35 | 200.13 | 222.31 | 212.98 | 210.82 | 212.67 | 227.66 | 220.75 | 207.75 | 207.44 | 216.07 | 241.7 | 201.34 | 223.88 | 176.33 | 225.76 | 230.82 | 27.5 | 965 | 34 | 28.35
30.07.20 14:56:51 | 5.07 | 230.51 | 184.27 | 212.05 | 230.19 | 213.29 | 195.9 | 232.41 | 227.66 | 198.92 | 198.62 | 242.67 | 231.78 | 208.36 | 230.82 | 263.67 | 224.51 | 223.56 | 204.99 | 240.09 | 213.6 | 220.75 | 211.74 | 224.19 | 210.51 | 27.5 | 965 | 34 | 28.36
30.07.20 14:57:06 | 5.32 | 251.12 | 208.97 | 242.02 | 232.41 | 245.58 | 198.92 | 225.14 | 240.41 | 223.88 | 231.14 | 276.11 | 232.73 | 232.73 | 229.55 | 205.3 | 241.06 | 241.06 | 225.45 | 255.06 | 218.25 | 230.19 | 207.13 | 243.64 | 243.32 | 27.5 | 965 | 34 | 28.36
30.07.20 14:57:21 | 5.57 | 265 | 230.82 | 227.34 | 225.14 | 241.06 | 210.2 | 216.69 | 261.67 | 221.06 | 204.69 | 240.09 | 234.32 | 234.32 | 249.81 | 221.37 | 229.87 | 260.68 | 230.51 | 234.96 | 216.38 | 226.4 | 214.21 | 242.67 | 226.4 | 27.5 | 965 | 34 | 28.36
30.07.20 14:57:36 | 5.82 | 232.09 | 192.6 | 203.17 | 227.66 | 220.75 | 193.5 | 226.71 | 270.03 | 190.8 | 212.36 | 235.92 | 217.94 | 208.97 | 231.14 | 206.22 | 223.25 | 217.94 | 209.28 | 236.88 | 215.76 | 193.2 | 210.51 | 221.06 | 222 | 27.5 | 965 | 34 | 28.39
30.07.20 14:57:51 | 6.07 | 251.12 | 213.29 | 254.73 | 237.84 | 220.12 | 201.65 | 244.93 | 257.04 | 216.07 | 219.18 | 260.68 | 234 | 212.36 | 237.2 | 245.58 | 222 | 241.7 | 219.81 | 239.13 | 222.31 | 208.05 | 200.74 | 226.08 | 210.51 | 27.5 | 965 | 34 | 28.4
30.07.20 14:58:07 | 6.33 | 251.45 | 255.06 | 238.8 | 217.63 | 224.51 | 217.63 | 234.64 | 304.9 | 238.48 | 224.51 | 244.61 | 242.02 | 226.71 | 259.02 | 227.34 | 234.32 | 272.73 | 234.64 | 247.86 | 236.88 | 236.24 | 197.41 | 251.12 | 227.97 | 27.5 | 965 | 34 | 28.4
30.07.20 14:58:22 | 6.58 | 230.82 | 215.76 | 229.24 | 236.24 | 208.97 | 195.3 | 227.03 | 270.03 | 246.23 | 189.01 | 243.64 | 236.88 | 225.45 | 231.78 | 248.51 | 241.7 | 242.02 | 217.01 | 247.86 | 213.29 | 223.56 | 214.52 | 232.41 | 231.78 | 27.5 | 965 | 34 | 28.4
30.07.20 14:58:37 | 6.83 | 233.37 | 232.41 | 248.18 | 226.4 | 227.97 | 200.43 | 202.86 | 242.67 | 242.99 | 223.25 | 260.34 | 212.67 | 209.28 | 214.83 | 205.3 | 220.43 | 246.23 | 231.78 | 235.6 | 227.03 | 220.43 | 212.98 | 211.74 | 216.69 | 27.5 | 965 | 34 | 28.43
30.07.20 14:58:52 | 7.08 | 243.64 | 199.83 | 244.29 | 227.34 | 186.64 | 192.9 | 227.66 | 264.67 | 219.5 | 185.45 | 230.19 | 225.76 | 221.68 | 221.06 | 212.67 | 217.63 | 215.45 | 218.56 | 239.45 | 212.67 | 231.46 | 201.04 | 223.88 | 233.37 | 27.5 | 965 | 34 | 28.43
30.07.20 14:59:07 | 7.33 | 236.24 | 189.61 | 227.34 | 240.41 | 201.34 | 179.85 | 241.06 | 258.03 | 209.9 | 223.25 | 254.4 | 228.92 | 211.13 | 250.79 | 252.43 | 233.05 | 240.73 | 215.76 | 232.09 | 204.08 | 221.06 | 209.9 | 233.37 | 242.02 | 27.5 | 965 | 34 | 28.46
30.07.20 14:59:22 | 7.58 | 248.18 | 199.83 | 218.56 | 222 | 201.04 | 176.33 | 229.87 | 266.34 | 208.97 | 202.86 | 224.82 | 217.63 | 205.6 | 240.41 | 221.68 | 216.69 | 235.92 | 211.43 | 253.41 | 203.47 | 238.16 | 169.07 | 228.61 | 209.9 | 27.5 | 965 | 34 | 28.46
30.07.20 14:59:38 | 7.85 | 298.2 | 219.5 | 227.03 | 238.48 | 208.67 | 212.36 | 267.01 | 271.72 | 227.34 | 234.32 | 235.92 | 233.37 | 230.51 | 266.01 | 233.37 | 222.94 | 258.03 | 246.88 | 250.47 | 262.67 | 223.88 | 214.52 | 232.73 | 222.94 | 27.5 | 965 | 34 | 28.47
30.07.20 14:59:53 | 8.1 | 221.06 | 199.83 | 216.38 | 207.44 | 182.49 | 186.04 | 236.24 | 242.99 | 217.01 | 193.2 | 261.67 | 223.56 | 196.81 | 219.81 | 234.96 | 231.78 | 245.58 | 227.34 | 258.36 | 193.8 | 213.9 | 212.67 | 222.62 | 222.31 | 27.5 | 965 | 34 | 28.47
30.07.20 15:00:08 | 8.35 | 238.48 | 217.32 | 225.14 | 248.83 | 228.61 | 204.99 | 221.68 | 275.44 | 226.4 | 201.95 | 254.4 | 254.4 | 240.09 | 250.47 | 223.25 | 231.78 | 253.09 | 207.44 | 242.02 | 227.03 | 229.55 | 223.88 | 247.86 | 218.56 | 27.5 | 965 | 34 | 28.5
30.07.20 15:00:23 | 8.6 | 261.67 | 230.51 | 242.67 | 246.23 | 226.71 | 200.43 | 212.98 | 280.54 | 252.1 | 228.29 | 258.36 | 236.56 | 213.29 | 232.09 | 242.67 | 239.13 | 243.64 | 227.03 | 257.7 | 227.97 | 239.45 | 222 | 253.09 | 204.69 | 27.5 | 965 | 34 | 28.51
30.07.20 15:00:38 | 8.85 | 240.09 | 206.52 | 245.58 | 234.64 | 211.13 | 221.06 | 249.49 | 251.12 | 216.07 | 206.22 | 243.32 | 253.09 | 241.06 | 242.67 | 227.03 | 220.43 | 247.86 | 195.6 | 256.71 | 212.98 | 231.46 | 224.51 | 246.56 | 217.01 | 27.5 | 965 | 34 | 28.5
30.07.20 15:00:53 | 9.1 | 224.19 | 209.59 | 258.36 | 244.61 | 213.29 | 196.2 | 230.51 | 277.13 | 235.92 | 220.12 | 240.09 | 234.32 | 222.31 | 227.03 | 222.94 | 217.01 | 242.67 | 199.83 | 235.6 | 225.45 | 206.52 | 198.62 | 224.82 | 217.94 | 27.5 | 965 | 34 | 28.51
30.07.20 15:01:08 | 9.35 | 254.4 | 242.02 | 254.4 | 245.26 | 211.43 | 239.45 | 246.88 | 290.87 | 229.24 | 224.51 | 273.07 | 246.88 | 228.29 | 222.62 | 252.76 | 260.01 | 247.21 | 228.92 | 270.7 | 236.88 | 227.66 | 248.51 | 257.04 | 231.46 | 27.5 | 965 | 34 | 28.53
30.07.20 15:01:23 | 9.6 | 244.93 | 191.7 | 205.3 | 236.56 | 212.05 | 192.3 | 220.12 | 291.92 | 216.38 | 217.63 | 248.51 | 231.14 | 206.83 | 236.56 | 204.99 | 201.95 | 272.05 | 214.52 | 257.37 | 222.31 | 209.59 | 215.76 | 249.81 | 234.64 | 27.5 | 965 | 34 | 28.54
30.07.20 15:01:38 | 9.85 | 235.28 | 238.48 | 223.25 | 218.87 | 212.67 | 199.83 | 240.09 | 282.25 | 210.2 | 226.4 | 260.01 | 244.93 | 207.13 | 244.93 | 223.25 | 241.38 | 254.73 | 225.14 | 266.34 | 213.29 | 225.14 | 221.06 | 231.46 | 227.66 | 27.5 | 965 | 34 | 28.54
30.07.20 15:01:54 | 10.12 | 257.04 | 215.76 | 232.41 | 241.7 | 231.46 | 183.67 | 218.56 | 283.63 | 239.45 | 234 | 276.79 | 224.82 | 205.3 | 235.6 | 233.69 | 206.22 | 249.16 | 209.28 | 258.69 | 232.41 | 205.6 | 215.45 | 235.6 | 208.05 | 27.5 | 965 | 34 | 28.55
30.07.20 15:02:09 | 10.37 | 244.61 | 217.94 | 226.08 | 228.29 | 217.63 | 195 | 230.51 | 270.37 | 243.32 | 228.29 | 290.18 | 250.47 | 241.38 | 253.09 | 234 | 234.96 | 255.72 | 203.47 | 250.79 | 230.51 | 207.44 | 199.22 | 234.32 | 216.38 | 27.5 | 965 | 34 | 28.58
30.07.20 15:02:24 | 10.62 | 256.05 | 208.05 | 231.14 | 259.68 | 253.41 | 216.38 | 213.29 | 265.67 | 216.38 | 241.7 | 291.57 | 236.56 | 221.06 | 237.52 | 227.66 | 229.87 | 268.35 | 212.05 | 272.73 | 219.5 | 231.78 | 184.27 | 239.77 | 212.05 | 27.5 | 965 | 34 | 28.58
30.07.20 15:02:39 | 10.87 | 263 | 227.66 | 232.73 | 265 | 229.55 | 224.51 | 238.8 | 273.74 | 241.06 | 224.51 | 283.63 | 244.93 | 245.58 | 264.34 | 247.86 | 241.38 | 280.54 | 238.48 | 269.69 | 252.43 | 231.46 | 238.16 | 265.34 | 233.69 | 27.5 | 965 | 34 | 28.58
30.07.20 15:02:54 | 11.12 | 240.41 | 219.5 | 234 | 233.37 | 216.69 | 203.17 | 235.6 | 284.66 | 197.41 | 220.43 | 267.01 | 244.93 | 218.25 | 238.8 | 215.76 | 241.7 | 245.91 | 201.95 | 256.38 | 211.13 | 208.05 | 187.53 | 240.41 | 238.8 | 27.5 | 965 | 34 | 28.61
30.07.20 15:03:09 | 11.37 | 219.18 | 189.91 | 237.2 | 242.35 | 196.5 | 184.27 | 223.25 | 252.76 | 211.43 | 208.97 | 265.67 | 233.05 | 208.67 | 250.79 | 219.18 | 217.94 | 227.34 | 195.9 | 247.53 | 207.75 | 186.93 | 210.82 | 235.92 | 239.45 | 27.5 | 965 | 34 | 28.61
30.07.20 15:03:24 | 11.62 | 261.34 | 230.19 | 224.51 | 244.93 | 189.61 | 213.9 | 249.16 | 270.7 | 236.56 | 247.21 | 273.07 | 237.52 | 242.02 | 250.79 | 237.84 | 287.76 | 258.69 | 230.82 | 291.92 | 256.38 | 233.37 | 210.2 | 234 | 229.87 | 27.5 | 965 | 34 | 28.61
30.07.20 15:03:39 | 11.87 | 255.72 | 241.38 | 250.14 | 246.88 | 228.29 | 235.28 | 234.32 | 294 | 251.45 | 226.4 | 263 | 236.24 | 252.43 | 245.58 | 244.61 | 228.29 | 256.38 | 222 | 269.69 | 222 | 227.66 | 192.3 | 212.67 | 219.18 | 27.5 | 965 | 34 | 28.61
30.07.20 15:03:54 | 12.12 | 268.02 | 186.04 | 229.87 | 250.79 | 238.48 | 217.01 | 258.69 | 308.09 | 242.99 | 235.28 | 263.34 | 236.56 | 216.07 | 257.04 | 236.56 | 229.24 | 241.38 | 217.94 | 274.76 | 229.55 | 247.86 | 244.93 | 256.38 | 228.61 | 27.5 | 965 | 34 | 28.65
30.07.20 15:04:09 | 12.37 | 232.09 | 214.52 | 234 | 230.19 | 204.99 | 216.38 | 218.87 | 280.54 | 192 | 211.43 | 271.72 | 204.99 | 221.37 | 241.06 | 243.32 | 237.2 | 249.49 | 218.25 | 254.07 | 225.76 | 208.97 | 201.65 | 227.97 | 218.87 | 27.5 | 965 | 34 | 28.64
30.07.20 15:04:24 | 12.62 | 267.68 | 239.45 | 238.16 | 231.14 | 208.97 | 217.32 | 236.88 | 305.96 | 222 | 210.82 | 265.34 | 227.03 | 228.92 | 229.24 | 232.09 | 229.87 | 256.38 | 236.88 | 266.67 | 225.76 | 222.94 | 212.36 | 249.81 | 200.43 | 27.5 | 965 | 34 | 28.65
30.07.20 15:04:39 | 12.87 | 230.82 | 204.99 | 213.6 | 204.38 | 232.41 | 192 | 228.29 | 275.1 | 198.92 | 222.94 | 265 | 220.12 | 207.44 | 217.01 | 247.53 | 225.76 | 257.04 | 219.81 | 246.56 | 208.36 | 216.38 | 225.14 | 216.69 | 217.63 | 27.5 | 965 | 34 | 28.65
30.07.20 15:04:54 | 13.12 | 265.34 | 216.69 | 227.34 | 222.31 | 216.69 | 206.22 | 219.5 | 299.6 | 214.21 | 223.56 | 240.73 | 210.82 | 208.67 | 256.71 | 239.13 | 232.09 | 242.02 | 200.43 | 232.41 | 214.21 | 216.38 | 234 | 225.45 | 195.9 | 27.5 | 965 | 34 | 28.66
30.07.20 15:05:10 | 13.38 | 241.7 | 212.05 | 264.67 | 228.61 | 218.87 | 200.43 | 235.28 | 260.34 | 206.83 | 216.07 | 245.26 | 227.97 | 205.91 | 250.79 | 224.82 | 200.43 | 243.32 | 204.69 | 242.35 | 213.6 | 249.16 | 199.52 | 203.77 | 221.68 | 27.5 | 965 | 34 | 28.68
30.07.20 15:05:25 | 13.63 | 274.08 | 233.37 | 241.7 | 260.68 | 193.8 | 210.2 | 245.26 | 302.77 | 216.07 | 230.19 | 279.18 | 230.19 | 251.45 | 274.42 | 239.45 | 250.14 | 253.74 | 220.43 | 283.63 | 230.51 | 252.1 | 217.94 | 251.45 | 250.47 | 27.5 | 965 | 34 | 28.68
30.07.20 15:05:40 | 13.88 | 258.36 | 211.43 | 231.46 | 235.6 | 195.9 | 202.25 | 221.37 | 238.8 | 241.06 | 201.95 | 250.14 | 209.28 | 232.41 | 231.46 | 215.45 | 213.6 | 237.52 | 214.83 | 245.26 | 206.52 | 185.15 | 212.36 | 208.97 | 234.32 | 27.5 | 965 | 34 | 28.69
30.07.20 15:05:55 | 14.13 | 281.23 | 231.46 | 231.78 | 224.82 | 221.68 | 228.92 | 233.37 | 290.87 | 221.68 | 223.88 | 267.34 | 226.4 | 216.38 | 232.73 | 222.31 | 239.13 | 263 | 226.71 | 261.34 | 219.5 | 217.01 | 222.94 | 237.52 | 246.56 | 27.5 | 965 | 34 | 28.71
30.07.20 15:06:10 | 14.38 | 264.67 | 224.51 | 234.64 | 252.76 | 214.83 | 204.69 | 250.47 | 314.89 | 262.67 | 222.31 | 257.7 | 275.44 | 230.82 | 240.73 | 237.2 | 258.36 | 268.35 | 207.44 | 271.38 | 230.19 | 223.56 | 202.86 | 230.82 | 241.06 | 27.5 | 965 | 34 | 28.71
30.07.20 15:06:25 | 14.63 | 261.34 | 222.31 | 220.43 | 221.37 | 223.88 | 217.63 | 219.81 | 272.39 | 233.37 | 222.62 | 257.7 | 219.5 | 225.76 | 257.37 | 218.56 | 223.25 | 260.34 | 222.62 | 254.73 | 214.21 | 226.08 | 219.18 | 222.62 | 213.9 | 27.5 | 965 | 34 | 28.74
30.07.20 15:06:40 | 14.88 | 261.01 | 222.62 | 220.43 | 221.06 | 223.56 | 217.94 | 220.12 | 272.39 | 234 | 221.68 | 258.03 | 219.5 | 224.82 | 258.03 | 218.25 | 223.56 | 259.68 | 222.62 | 255.72 | 214.21 | 225.14 | 218.87 | 222 | 213.9 | 27.5 | 965 | 34 | 28.72
30.07.20 15:06:55 | 15.13 | 261.34 | 222.62 | 220.12 | 220.75 | 223.25 | 218.56 | 220.12 | 271.72 | 234 | 221.68 | 259.02 | 220.12 | 224.82 | 258.36 | 218.56 | 223.56 | 260.34 | 222.94 | 255.06 | 214.21 | 225.76 | 218.56 | 222.62 | 214.83 | 27.5 | 965 | 34 | 28.69
30.07.20 15:07:10 | 15.38 | 261.67 | 222 | 220.12 | 220.43 | 222.62 | 217.32 | 219.81 | 273.4 | 234 | 221.37 | 259.35 | 219.5 | 224.51 | 259.02 | 218.87 | 222.94 | 260.68 | 222.31 | 255.06 | 213.9 | 225.76 | 217.32 | 221.68 | 214.21 | 27.5 | 965 | 34 | 28.66
30.07.20 15:07:25 | 15.63 | 261.67 | 222.31 | 220.12 | 221.37 | 223.56 | 217.32 | 219.81 | 272.73 | 233.37 | 221.68 | 259.35 | 219.81 | 225.14 | 259.35 | 218.56 | 222.31 | 261.01 | 222.62 | 253.41 | 214.52 | 225.45 | 217.32 | 222.31 | 214.52 | 27.5 | 965 | 34 | 28.61
30.07.20 15:07:41 | 15.9 | 262 | 222 | 220.43 | 221.06 | 222.94 | 216.38 | 219.81 | 272.39 | 232.41 | 222 | 258.03 | 220.12 | 225.14 | 259.02 | 218.87 | 221.68 | 261.34 | 222.62 | 253.09 | 213.6 | 225.14 | 216.38 | 221.68 | 214.83 | 27.5 | 965 | 34 | 28.6
30.07.20 15:07:56 | 16.15 | 262 | 222.62 | 220.43 | 220.43 | 223.56 | 216.07 | 220.12 | 273.74 | 232.73 | 221.68 | 259.35 | 220.43 | 225.76 | 259.35 | 218.87 | 221.06 | 261.34 | 222.62 | 250.79 | 213.9 | 225.45 | 215.45 | 222.31 | 214.52 | 27.5 | 965 | 34 | 28.58
30.07.20 15:08:11 | 16.4 | 261.34 | 222.31 | 220.75 | 220.75 | 222.62 | 213.29 | 220.12 | 274.42 | 231.14 | 222 | 259.02 | 220.43 | 224.82 | 259.35 | 218.56 | 219.18 | 261.01 | 222.31 | 249.16 | 213.6 | 225.76 | 214.83 | 222 | 215.14 | 27.5 | 965 | 34 | 28.54
30.07.20 15:08:26 | 16.65 | 261.67 | 222.62 | 220.75 | 221.37 | 223.56 | 212.67 | 219.81 | 273.74 | 231.46 | 221.68 | 258.69 | 220.43 | 225.14 | 260.01 | 219.18 | 219.18 | 261.01 | 222.62 | 247.21 | 213.6 | 225.76 | 213.6 | 222 | 215.45 | 27.5 | 965 | 34 | 28.51
30.07.20 15:08:41 | 16.9 | 261.01 | 222 | 219.81 | 220.12 | 223.56 | 211.74 | 219.81 | 271.72 | 230.51 | 221.68 | 257.04 | 220.43 | 224.82 | 259.35 | 218.87 | 217.01 | 261.01 | 222.62 | 244.61 | 214.52 | 225.14 | 212.67 | 221.06 | 214.21 | 27.5 | 965 | 34 | 28.51
30.07.20 15:08:56 | 17.15 | 262 | 222.31 | 219.18 | 220.12 | 223.25 | 210.2 | 219.5 | 272.39 | 230.19 | 221.68 | 256.71 | 220.43 | 225.14 | 258.69 | 217.94 | 216.07 | 260.68 | 222.31 | 243.32 | 213.6 | 225.14 | 211.74 | 221.37 | 215.14 | 27.5 | 965 | 34 | 28.47
30.07.20 15:09:11 | 17.4 | 261.01 | 222.31 | 219.81 | 220.43 | 223.25 | 208.97 | 219.5 | 272.39 | 228.61 | 221.37 | 256.71 | 220.43 | 225.14 | 258.36 | 218.56 | 214.83 | 260.68 | 222.31 | 240.73 | 213.9 | 225.45 | 211.13 | 221.37 | 215.14 | 27.5 | 965 | 34 | 28.46
30.07.20 15:09:27 | 17.67 | 260.34 | 221.68 | 219.81 | 220.43 | 223.25 | 207.44 | 219.5 | 270.7 | 227.66 | 221.68 | 256.05 | 220.12 | 224.51 | 257.04 | 218.56 | 213.6 | 259.35 | 222 | 238.48 | 212.98 | 225.14 | 209.28 | 221.37 | 214.83 | 27.5 | 965 | 34 | 28.43
30.07.20 15:09:42 | 17.92 | 261.01 | 222 | 220.12 | 219.81 | 222.31 | 206.83 | 219.18 | 270.03 | 226.08 | 221.37 | 257.37 | 220.12 | 225.14 | 256.38 | 217.94 | 212.98 | 259.02 | 221.68 | 236.56 | 213.6 | 224.82 | 208.36 | 221.06 | 214.52 | 27.5 | 965 | 34 | 28.41
30.07.20 15:09:57 | 18.17 | 260.34 | 222.31 | 220.43 | 220.75 | 222.62 | 204.99 | 219.5 | 269.69 | 225.76 | 221.37 | 257.37 | 220.12 | 225.14 | 255.39 | 218.25 | 211.13 | 258.69 | 222 | 234.64 | 212.98 | 225.14 | 207.44 | 222 | 215.76 | 27.5 | 965 | 34 | 28.4
30.07.20 15:10:12 | 18.42 | 260.34 | 222 | 220.12 | 220.75 | 222.94 | 203.77 | 220.12 | 269.02 | 224.19 | 221.37 | 256.05 | 220.43 | 225.14 | 254.07 | 217.94 | 210.51 | 258.69 | 222.31 | 233.05 | 213.29 | 225.14 | 206.83 | 221.37 | 214.83 | 27.5 | 965 | 34 | 28.39
30.07.20 15:10:27 | 18.67 | 260.34 | 221.68 | 220.12 | 220.43 | 222.62 | 201.95 | 219.5 | 268.69 | 224.19 | 221.68 | 255.72 | 219.81 | 224.51 | 253.09 | 217.63 | 208.05 | 258.36 | 222 | 230.82 | 212.67 | 225.45 | 205.3 | 221.68 | 215.14 | 27.5 | 965 | 34 | 28.36
30.07.20 15:10:42 | 18.92 | 260.68 | 221.68 | 219.81 | 220.75 | 221.68 | 200.74 | 219.5 | 267.34 | 222.62 | 221.06 | 253.74 | 219.18 | 224.82 | 252.1 | 217.32 | 206.83 | 256.71 | 222.31 | 228.92 | 212.67 | 224.51 | 204.38 | 221.68 | 214.83 | 27.5 | 965 | 34 | 28.35
30.07.20 15:10:57 | 19.17 | 259.68 | 221.68 | 219.81 | 219.81 | 222.94 | 199.52 | 219.18 | 268.02 | 222.31 | 221.06 | 252.43 | 219.5 | 224.82 | 251.12 | 218.25 | 206.22 | 256.38 | 221.68 | 226.08 | 212.98 | 224.82 | 203.47 | 221.37 | 215.76 | 27.5 | 965 | 34 | 28.33
30.07.20 15:11:12 | 19.42 | 259.68 | 222 | 220.12 | 220.43 | 222.62 | 198.31 | 219.81 | 266.34 | 220.75 | 221.68 | 252.1 | 220.12 | 224.82 | 250.79 | 218.25 | 205.6 | 256.38 | 222.31 | 225.76 | 214.21 | 225.76 | 203.17 | 221.37 | 215.76 | 27.5 | 965 | 34 | 28.3
30.07.20 15:11:27 | 19.67 | 259.02 | 221.06 | 219.81 | 219.18 | 222.62 | 196.81 | 219.18 | 267.68 | 219.5 | 221.06 | 250.14 | 220.12 | 224.82 | 249.49 | 217.32 | 203.17 | 256.38 | 221.37 | 224.19 | 212.67 | 224.82 | 200.74 | 220.75 | 215.14 | 27.5 | 965 | 34 | 28.3
30.07.20 15:11:43 | 19.93 | 258.36 | 221.68 | 219.81 | 220.12 | 222.94 | 195.9 | 218.87 | 265.34 | 219.81 | 220.75 | 249.81 | 220.43 | 225.14 | 249.81 | 217.94 | 202.25 | 256.38 | 222 | 224.19 | 212.67 | 224.51 | 200.43 | 221.06 | 215.14 | 27.5 | 965 | 34 | 28.28
30.07.20 15:11:58 | 20.18 | 258.03 | 221.68 | 219.5 | 220.12 | 222.31 | 194.4 | 218.56 | 266.67 | 218.87 | 220.75 | 249.16 | 219.81 | 224.82 | 249.16 | 217.63 | 200.43 | 255.39 | 222 | 222.94 | 212.36 | 224.19 | 199.52 | 220.75 | 215.14 | 27.5 | 965 | 34 | 28.28
30.07.20 15:12:13 | 20.43 | 257.04 | 220.43 | 219.5 | 219.81 | 222.31 | 193.8 | 218.56 | 264.34 | 217.63 | 220.43 | 248.51 | 219.5 | 224.82 | 249.81 | 217.94 | 199.22 | 255.06 | 221.68 | 222 | 212.67 | 225.14 | 198.31 | 221.06 | 215.76 | 27.5 | 965 | 34 | 28.25
30.07.20 15:12:28 | 20.68 | 257.37 | 221.37 | 219.81 | 218.87 | 222 | 193.2 | 219.5 | 264 | 217.32 | 220.75 | 249.16 | 219.18 | 225.14 | 249.16 | 217.63 | 198.01 | 254.73 | 222 | 220.75 | 213.29 | 225.14 | 196.81 | 220.43 | 216.07 | 27.5 | 965 | 34 | 28.25
30.07.20 15:12:43 | 20.93 | 256.05 | 221.06 | 219.5 | 219.18 | 221.68 | 192 | 218.56 | 262.34 | 216.38 | 220.75 | 247.21 | 218.87 | 225.14 | 247.86 | 217.63 | 197.11 | 253.74 | 221.06 | 218.56 | 212.98 | 224.19 | 195.6 | 220.75 | 214.83 | 27.5 | 965 | 34 | 28.22
30.07.20 15:12:58 | 21.18 | 256.05 | 221.37 | 218.87 | 218.87 | 222 | 191.7 | 218.87 | 261.34 | 216.38 | 221.37 | 246.88 | 219.5 | 224.82 | 247.86 | 217.32 | 195.9 | 253.09 | 221.68 | 217.94 | 212.98 | 224.51 | 195.6 | 220.75 | 215.76 | 27.5 | 965 | 34 | 28.22
30.07.20 15:13:13 | 21.43 | 255.72 | 221.37 | 219.18 | 219.18 | 222 | 189.61 | 219.18 | 262 | 215.76 | 220.43 | 246.56 | 219.81 | 224.82 | 245.91 | 217.32 | 195.6 | 253.09 | 221.37 | 217.01 | 212.98 | 224.82 | 193.8 | 221.06 | 215.45 | 27.5 | 965 | 34 | 28.19
30.07.20 15:13:29 | 21.7 | 255.72 | 221.06 | 219.5 | 219.5 | 221.68 | 188.72 | 218.56 | 260.01 | 214.83 | 221.06 | 245.58 | 219.5 | 224.51 | 245.91 | 217.32 | 194.7 | 253.09 | 221.68 | 215.76 | 212.98 | 225.14 | 193.5 | 221.06 | 215.45 | 27.5 | 965 | 34 | 28.18
30.07.20 15:13:44 | 21.95 | 255.72 | 221.06 | 219.5 | 219.5 | 222 | 188.12 | 218.56 | 261.01 | 213.9 | 221.06 | 245.58 | 219.81 | 224.82 | 245.26 | 217.32 | 193.2 | 252.76 | 221.68 | 214.83 | 212.67 | 224.82 | 192.3 | 221.06 | 215.45 | 27.5 | 965 | 34 | 28.15
30.07.20 15:13:59 | 22.2 | 254.73 | 220.75 | 219.5 | 218.56 | 221.68 | 186.04 | 218.87 | 259.35 | 212.67 | 221.06 | 245.26 | 219.18 | 224.82 | 245.91 | 217.01 | 192.6 | 253.09 | 221.37 | 214.52 | 212.67 | 224.51 | 191.7 | 221.06 | 214.83 | 27.5 | 965 | 34 | 28.15
30.07.20 15:14:14 | 22.45 | 254.07 | 220.43 | 219.5 | 218.87 | 221.06 | 185.75 | 218.25 | 258.69 | 212.05 | 220.12 | 244.93 | 219.18 | 224.19 | 244.93 | 217.01 | 190.8 | 251.12 | 221.06 | 212.98 | 212.36 | 223.56 | 190.51 | 220.43 | 215.45 | 27.5 | 965 | 34 | 28.14
30.07.20 15:14:29 | 22.7 | 253.74 | 220.12 | 218.25 | 218.25 | 220.43 | 183.97 | 217.94 | 258.03 | 211.13 | 219.81 | 243.96 | 219.5 | 224.19 | 244.29 | 216.69 | 189.61 | 250.47 | 221.06 | 212.05 | 212.36 | 223.88 | 189.01 | 219.81 | 214.21 | 27.5 | 965 | 34 | 28.11
30.07.20 15:14:44 | 22.95 | 254.07 | 220.43 | 218.87 | 218.87 | 221.37 | 183.08 | 217.94 | 256.38 | 210.82 | 220.43 | 243.96 | 219.18 | 224.19 | 244.93 | 217.63 | 189.61 | 250.47 | 221.06 | 211.43 | 212.67 | 223.88 | 188.72 | 221.06 | 215.14 | 27.5 | 965 | 34 | 28.11
30.07.20 15:14:59 | 23.2 | 253.09 | 220.12 | 218.87 | 218.87 | 221.37 | 183.38 | 218.25 | 256.05 | 209.9 | 219.81 | 241.7 | 219.18 | 224.19 | 243.96 | 217.01 | 188.12 | 249.49 | 221.37 | 209.59 | 212.05 | 224.19 | 187.82 | 220.75 | 214.83 | 27.5 | 965 | 34 | 28.1
30.07.20 15:15:14 | 23.45 | 252.1 | 220.75 | 219.5 | 218.87 | 221.68 | 182.2 | 218.25 | 256.05 | 209.59 | 220.43 | 241.38 | 219.18 | 224.82 | 243.32 | 217.32 | 187.23 | 249.49 | 221.06 | 208.05 | 212.36 | 224.19 | 187.23 | 221.06 | 214.52 | 27.5 | 965 | 34 | 28.08
30.07.20 15:15:29 | 23.7 | 251.45 | 220.43 | 218.87 | 219.18 | 221.68 | 181.32 | 217.94 | 254.4 | 208.97 | 220.75 | 240.73 | 218.56 | 224.82 | 242.99 | 217.01 | 185.75 | 248.83 | 221.06 | 207.75 | 212.05 | 224.51 | 186.93 | 221.06 | 214.52 | 27.5 | 965 | 34 | 28.05
30.07.20 15:15:44 | 23.95 | 251.78 | 220.12 | 218.56 | 218.56 | 221.37 | 180.73 | 217.63 | 253.41 | 208.97 | 220.12 | 240.41 | 218.87 | 224.51 | 242.02 | 217.32 | 186.64 | 249.16 | 220.43 | 205.91 | 212.67 | 223.88 | 185.75 | 220.43 | 214.52 | 27.5 | 965 | 34 | 28.05
30.07.20 15:16:00 | 24.22 | 251.12 | 220.12 | 218.87 | 218.87 | 222 | 180.14 | 217.94 | 253.41 | 208.05 | 220.12 | 241.7 | 218.87 | 224.19 | 240.41 | 217.01 | 185.75 | 248.83 | 221.06 | 204.69 | 212.67 | 224.19 | 185.75 | 220.75 | 214.52 | 27.5 | 965 | 34 | 28.04
30.07.20 15:16:15 | 24.47 | 250.79 | 220.43 | 218.87 | 218.56 | 221.06 | 179.26 | 218.25 | 254.07 | 206.83 | 220.12 | 241.38 | 218.56 | 224.51 | 240.09 | 217.32 | 184.56 | 248.18 | 220.75 | 202.86 | 212.98 | 224.51 | 185.15 | 220.43 | 214.83 | 27.5 | 965 | 34 | 28.03
30.07.20 15:16:30 | 24.72 | 250.47 | 219.81 | 218.87 | 218.25 | 221.06 | 178.38 | 218.25 | 253.41 | 205.6 | 219.5 | 240.41 | 218.87 | 224.19 | 239.45 | 217.32 | 184.56 | 246.88 | 221.06 | 202.25 | 212.36 | 223.56 | 184.27 | 220.43 | 214.52 | 27.5 | 965 | 34 | 28.01
30.07.20 15:16:45 | 24.97 | 249.81 | 220.12 | 218.25 | 218.25 | 220.12 | 177.21 | 218.25 | 252.76 | 204.38 | 220.12 | 240.09 | 218.56 | 224.19 | 239.45 | 216.69 | 183.08 | 246.23 | 220.75 | 200.74 | 212.05 | 223.56 | 183.08 | 220.12 | 214.52 | 27.5 | 965 | 34 | 28.01
30.07.20 15:17:00 | 25.22 | 249.16 | 219.81 | 218.25 | 217.63 | 221.37 | 176.62 | 217.94 | 252.43 | 204.38 | 219.18 | 239.45 | 218.87 | 224.82 | 238.8 | 216.38 | 182.79 | 245.91 | 220.75 | 200.43 | 212.05 | 224.19 | 182.79 | 220.43 | 214.52 | 27.5 | 965 | 34 | 28
30.07.20 15:17:15 | 25.47 | 248.18 | 220.12 | 218.25 | 218.25 | 220.43 | 175.16 | 217.32 | 250.79 | 202.86 | 219.18 | 238.8 | 217.32 | 224.19 | 238.48 | 215.76 | 181.9 | 244.93 | 220.12 | 198.62 | 211.13 | 223.56 | 182.49 | 220.43 | 213.9 | 27.5 | 965 | 34 | 27.97
30.07.20 15:17:30 | 25.72 | 247.86 | 219.5 | 217.94 | 217.94 | 221.37 | 175.16 | 217.32 | 251.45 | 202.25 | 219.5 | 240.09 | 218.25 | 223.88 | 239.45 | 216.07 | 181.61 | 244.29 | 220.43 | 198.31 | 211.74 | 224.51 | 181.61 | 220.12 | 213.9 | 27.5 | 965 | 34 | 27.96
30.07.20 15:17:45 | 25.97 | 248.51 | 219.5 | 218.25 | 217.94 | 221.06 | 174.58 | 217.94 | 249.49 | 200.43 | 219.81 | 240.09 | 218.87 | 224.51 | 239.13 | 216.69 | 181.02 | 243.32 | 220.43 | 197.41 | 211.74 | 223.88 | 181.02 | 220.43 | 214.21 | 27.5 | 965 | 34 | 27.94
30.07.20 15:18:00 | 26.22 | 247.86 | 219.5 | 217.63 | 218.25 | 220.75 | 173.12 | 217.32 | 250.14 | 200.43 | 219.81 | 239.77 | 218.25 | 223.56 | 239.13 | 216.38 | 180.43 | 242.02 | 220.43 | 195.3 | 212.36 | 223.88 | 181.02 | 219.81 | 214.52 | 27.5 | 965 | 34 | 27.93
30.07.20 15:18:15 | 26.47 | 248.51 | 219.81 | 217.94 | 218.56 | 221.06 | 173.12 | 217.63 | 248.51 | 198.92 | 219.5 | 238.8 | 218.56 | 224.19 | 239.45 | 216.38 | 181.02 | 242.35 | 220.75 | 195.6 | 212.36 | 224.19 | 180.43 | 220.75 | 214.52 | 27.5 | 965 | 34 | 27.93
30.07.20 15:18:30 | 26.72 | 247.53 | 219.5 | 217.01 | 218.56 | 220.12 | 171.67 | 217.94 | 248.51 | 197.71 | 219.5 | 238.48 | 218.87 | 224.19 | 238.8 | 216.69 | 179.55 | 242.02 | 220.75 | 194.1 | 212.05 | 223.56 | 178.67 | 219.81 | 214.52 | 27.5 | 965 | 34 | 27.91
30.07.20 15:18:45 | 26.97 | 247.53 | 219.5 | 217.94 | 218.25 | 220.43 | 170.8 | 216.69 | 247.21 | 196.5 | 220.12 | 237.2 | 217.63 | 223.56 | 238.48 | 216.38 | 178.96 | 241.38 | 220.12 | 193.2 | 211.74 | 223.56 | 178.38 | 219.81 | 213.9 | 27.5 | 965 | 34 | 27.9
30.07.20 15:19:00 | 27.22 | 246.56 | 219.5 | 217.32 | 217.32 | 219.5 | 170.51 | 217.01 | 246.23 | 195.9 | 219.18 | 237.52 | 217.94 | 223.56 | 238.48 | 216.38 | 178.38 | 241.06 | 219.5 | 192.3 | 211.74 | 223.88 | 177.21 | 220.12 | 213.29 | 27.5 | 965 | 34 | 27.89
30.07.20 15:19:16 | 27.48 | 246.88 | 219.81 | 217.01 | 218.56 | 219.5 | 169.07 | 217.63 | 248.18 | 195 | 219.18 | 235.6 | 218.56 | 224.82 | 238.8 | 216.69 | 177.79 | 240.41 | 219.81 | 191.1 | 212.05 | 224.19 | 176.91 | 219.81 | 214.52 | 27.5 | 965 | 34 | 27.88
30.07.20 15:19:31 | 27.73 | 246.56 | 219.18 | 216.69 | 217.63 | 219.5 | 167.91 | 216.69 | 247.53 | 194.1 | 219.18 | 235.92 | 217.94 | 224.19 | 237.84 | 216.07 | 177.5 | 240.41 | 220.43 | 191.1 | 210.82 | 223.25 | 176.04 | 219.81 | 213.9 | 27.5 | 965 | 34 | 27.88
30.07.20 15:19:46 | 27.98 | 245.58 | 218.87 | 216.38 | 217.63 | 219.81 | 167.05 | 216.38 | 245.26 | 192.9 | 218.56 | 234 | 217.63 | 222.94 | 237.2 | 215.76 | 176.33 | 238.48 | 219.5 | 189.31 | 210.82 | 223.25 | 174.29 | 218.87 | 212.67 | 27.5 | 965 | 34 | 27.86
30.07.20 15:20:01 | 28.23 | 245.26 | 219.18 | 216.69 | 217.94 | 220.43 | 167.34 | 216.69 | 245.26 | 192.6 | 218.87 | 233.37 | 217.01 | 222.94 | 236.88 | 215.45 | 175.16 | 237.84 | 219.5 | 188.72 | 211.13 | 223.88 | 174.58 | 218.87 | 212.98 | 27.5 | 965 | 34 | 27.86
30.07.20 15:20:16 | 28.48 | 245.26 | 218.87 | 216.07 | 216.69 | 219.5 | 165.9 | 216.38 | 245.26 | 191.4 | 218.25 | 233.37 | 217.63 | 222.62 | 236.56 | 215.76 | 174.29 | 237.52 | 219.18 | 187.23 | 210.82 | 223.56 | 173.71 | 218.87 | 212.98 | 27.5 | 965 | 34 | 27.83
30.07.20 15:20:31 | 28.73 | 245.26 | 218.56 | 216.69 | 217.01 | 220.12 | 165.03 | 217.01 | 247.21 | 191.4 | 219.18 | 233.05 | 217.32 | 223.25 | 236.56 | 215.45 | 173.12 | 237.84 | 219.5 | 187.23 | 211.13 | 223.88 | 172.83 | 219.81 | 212.98 | 27.5 | 965 | 34 | 27.83
30.07.20 15:20:46 | 28.98 | 244.93 | 218.56 | 217.01 | 217.32 | 220.12 | 164.75 | 217.32 | 245.58 | 189.61 | 218.56 | 234 | 217.63 | 223.25 | 236.24 | 215.76 | 172.54 | 237.52 | 219.5 | 185.75 | 211.43 | 223.88 | 172.25 | 219.5 | 212.98 | 27.5 | 965 | 34 | 27.82
30.07.20 15:21:01 | 29.23 | 244.61 | 219.18 | 216.38 | 218.25 | 220.12 | 164.17 | 216.69 | 245.91 | 189.91 | 219.18 | 233.05 | 217.94 | 222.94 | 236.24 | 215.76 | 171.96 | 236.56 | 219.81 | 185.75 | 211.13 | 223.88 | 171.67 | 219.18 | 212.98 | 27.5 | 965 | 34 | 27.79
30.07.20 15:21:16 | 29.48 | 242.67 | 218.25 | 215.76 | 217.01 | 219.5 | 163.31 | 216.07 | 244.93 | 187.53 | 217.94 | 232.73 | 216.69 | 222.31 | 234.32 | 214.83 | 169.93 | 235.28 | 218.87 | 183.38 | 210.2 | 223.25 | 169.93 | 218.25 | 211.74 | 27.5 | 965 | 34 | 27.79
30.07.20 15:21:31 | 29.73 | 242.99 | 218.56 | 215.76 | 217.32 | 219.81 | 162.74 | 216.69 | 243.96 | 187.82 | 218.87 | 233.05 | 216.38 | 222.31 | 233.37 | 214.83 | 170.22 | 234.96 | 219.18 | 183.38 | 210.82 | 223.25 | 169.64 | 218.25 | 212.05 | 27.5 | 965 | 34 | 27.78
30.07.20 15:21:46 | 29.98 | 242.35 | 217.94 | 215.45 | 217.01 | 219.18 | 161.6 | 216.07 | 243.96 | 186.64 | 218.56 | 233.05 | 216.07 | 221.68 | 233.05 | 214.52 | 169.07 | 233.69 | 219.18 | 181.32 | 210.2 | 222.62 | 169.07 | 218.25 | 212.05 | 27.5 | 965 | 34 | 27.76
30.07.20 15:22:01 | 30.23 | 241.38 | 217.94 | 215.76 | 216.69 | 219.18 | 160.46 | 216.07 | 242.99 | 186.34 | 218.87 | 230.51 | 216.07 | 222.31 | 233.05 | 214.83 | 170.22 | 233.05 | 218.87 | 181.32 | 210.2 | 223.56 | 168.49 | 217.94 | 211.74 | 27.5 | 965 | 34 | 27.75
30.07.20 15:22:16 | 30.48 | 241.38 | 218.56 | 215.14 | 217.01 | 218.87 | 160.46 | 216.38 | 242.35 | 184.56 | 218.87 | 231.14 | 216.38 | 222 | 232.09 | 215.14 | 168.78 | 232.73 | 218.87 | 180.73 | 210.2 | 224.19 | 167.91 | 218.25 | 211.74 | 27.5 | 965 | 34 | 27.74
30.07.20 15:22:31 | 30.73 | 240.73 | 218.25 | 215.14 | 216.69 | 219.18 | 160.17 | 215.76 | 242.35 | 184.86 | 218.56 | 227.97 | 216.38 | 222 | 232.41 | 214.52 | 168.78 | 233.05 | 218.56 | 179.55 | 209.28 | 223.25 | 167.34 | 217.63 | 211.43 | 27.5 | 965 | 34 | 27.72
30.07.20 15:22:46 | 30.98 | 242.35 | 218.25 | 215.14 | 217.01 | 219.18 | 159.32 | 216.38 | 241.38 | 183.67 | 217.94 | 229.87 | 216.38 | 222 | 231.46 | 214.83 | 168.2 | 233.69 | 218.56 | 178.67 | 209.9 | 223.56 | 166.18 | 218.56 | 211.74 | 27.5 | 965 | 34 | 27.72
30.07.20 15:23:01 | 31.23 | 241.7 | 218.25 | 214.52 | 216.69 | 218.87 | 157.9 | 216.38 | 239.77 | 182.79 | 217.63 | 228.61 | 216.38 | 221.68 | 230.51 | 214.83 | 167.05 | 231.78 | 218.56 | 177.5 | 209.28 | 222.94 | 165.61 | 217.63 | 211.74 | 27.5 | 965 | 34 | 27.71
30.07.20 15:23:17 | 31.5 | 241.38 | 217.94 | 214.83 | 216.69 | 218.56 | 157.61 | 215.76 | 238.16 | 182.2 | 218.25 | 229.24 | 215.76 | 221.68 | 230.51 | 214.52 | 167.05 | 231.14 | 218.56 | 177.21 | 209.9 | 223.88 | 165.03 | 217.94 | 211.13 | 27.5 | 965 | 34 | 27.68
30.07.20 15:23:32 | 31.75 | 241.38 | 218.87 | 215.14 | 216.69 | 219.81 | 156.76 | 216.07 | 240.09 | 181.9 | 217.94 | 229.24 | 216.38 | 221.37 | 229.87 | 214.52 | 166.47 | 230.51 | 218.87 | 176.91 | 209.59 | 223.56 | 164.75 | 218.25 | 211.13 | 27.5 | 965 | 34 | 27.66