## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 0728_Run3 |  | Generated On : | 28/07/2020, 11:28:16 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000641 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 095 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 28/07/2020, 10:53:53 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 28/07/2020, 11:27:49 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-641 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
28.07.20 10:53:55 | 0.03 | 213.23 | 222.81 | 228.62 | 242.04 | 230.24 | 204.1 | 218.64 | 241.05 | 208.81 | 208.49 | 224.1 | 237.76 | 199.73 | 195.09 | 229.27 | 223.77 | 201.6 | 227.65 | 198.49 | 232.52 | 215.45 | 211.65 | 219.6 | 219.92 | 26.2 | 965 | 34 | 26.74
28.07.20 10:54:10 | 0.28 | 207.23 | 214.18 | 207.23 | 227 | 205.04 | 196.94 | 220.24 | 224.42 | 187.41 | 182.54 | 218 | 227.97 | 190.16 | 205.98 | 203.79 | 218.64 | 197.87 | 207.86 | 196.01 | 217.05 | 183.76 | 224.1 | 217.68 | 211.65 | 26.2 | 965 | 34 | 26.74
28.07.20 10:54:26 | 0.55 | 203.47 | 212.28 | 225.39 | 221.52 | 209.75 | 195.4 | 227.32 | 224.1 | 210.7 | 197.56 | 217.05 | 233.5 | 215.45 | 220.24 | 224.74 | 215.45 | 195.4 | 207.55 | 199.42 | 231.54 | 216.41 | 209.44 | 217.05 | 227.32 | 26.2 | 965 | 34 | 26.72
28.07.20 10:54:41 | 0.8 | 205.98 | 219.6 | 228.3 | 243.03 | 219.6 | 204.41 | 229.59 | 241.38 | 218 | 225.39 | 240.39 | 246.02 | 205.98 | 227.65 | 238.74 | 226.35 | 200.98 | 207.55 | 215.45 | 223.13 | 203.79 | 200.98 | 220.24 | 227.32 | 26.2 | 965 | 34 | 26.68
28.07.20 10:54:56 | 1.05 | 196.94 | 225.71 | 228.3 | 232.85 | 198.8 | 206.61 | 216.41 | 234.15 | 218.96 | 209.75 | 232.2 | 232.2 | 186.8 | 195.4 | 230.89 | 198.8 | 200.67 | 210.38 | 218 | 233.5 | 201.29 | 228.62 | 231.22 | 210.07 | 26.2 | 965 | 34 | 26.66
28.07.20 10:55:11 | 1.3 | 205.98 | 237.76 | 239.73 | 254.04 | 198.8 | 210.38 | 229.92 | 226.68 | 219.92 | 226.68 | 231.87 | 243.36 | 212.6 | 223.77 | 233.5 | 231.87 | 210.7 | 217.37 | 236.44 | 224.74 | 233.17 | 221.52 | 225.71 | 227.97 | 26.2 | 965 | 34 | 26.65
28.07.20 10:55:26 | 1.55 | 201.91 | 217.05 | 225.39 | 228.3 | 198.18 | 200.04 | 222.17 | 216.73 | 213.55 | 205.66 | 208.49 | 237.43 | 216.73 | 222.49 | 216.09 | 207.55 | 196.32 | 201.6 | 219.6 | 227.97 | 191.7 | 223.77 | 224.1 | 212.91 | 26.2 | 965 | 34 | 26.65
28.07.20 10:55:41 | 1.8 | 195.09 | 218.32 | 232.52 | 225.39 | 190.78 | 192.62 | 209.44 | 215.45 | 206.61 | 188.94 | 227.65 | 219.6 | 211.65 | 187.72 | 225.06 | 208.49 | 174.11 | 207.86 | 208.49 | 225.06 | 202.85 | 208.49 | 217.05 | 214.18 | 26.2 | 965 | 34 | 26.65
28.07.20 10:55:56 | 2.05 | 203.16 | 225.39 | 227 | 247.35 | 212.28 | 207.23 | 240.06 | 239.73 | 205.66 | 206.29 | 223.13 | 239.4 | 207.55 | 213.55 | 229.59 | 204.1 | 193.24 | 197.25 | 213.87 | 223.13 | 197.56 | 218.32 | 219.6 | 222.81 | 26.2 | 965 | 34 | 26.64
28.07.20 10:56:11 | 2.3 | 215.77 | 236.44 | 234.48 | 235.46 | 224.1 | 203.79 | 240.06 | 248.68 | 232.52 | 229.92 | 233.83 | 239.4 | 218.32 | 206.61 | 241.05 | 224.42 | 195.4 | 202.54 | 233.5 | 222.17 | 192.93 | 229.59 | 223.13 | 243.03 | 26.2 | 965 | 34 | 26.65
28.07.20 10:56:26 | 2.55 | 211.33 | 227.65 | 211.02 | 226.03 | 196.32 | 203.79 | 230.89 | 219.92 | 202.22 | 220.56 | 225.06 | 219.6 | 210.38 | 198.18 | 215.77 | 228.3 | 205.66 | 214.82 | 200.04 | 221.2 | 213.87 | 211.33 | 238.41 | 218.64 | 26.2 | 965 | 34 | 26.65
28.07.20 10:56:42 | 2.82 | 191.39 | 237.43 | 223.77 | 231.54 | 213.55 | 214.18 | 230.24 | 227.65 | 211.96 | 193.85 | 217.05 | 231.87 | 205.66 | 210.38 | 236.77 | 218.32 | 218.96 | 200.98 | 229.27 | 226.68 | 200.98 | 227.97 | 231.22 | 215.14 | 26.2 | 965 | 34 | 26.65
28.07.20 10:56:57 | 3.07 | 195.4 | 221.52 | 228.62 | 218 | 207.23 | 213.23 | 231.22 | 224.74 | 225.06 | 198.49 | 227.65 | 229.27 | 197.87 | 192.31 | 219.28 | 211.33 | 207.23 | 205.35 | 199.73 | 220.24 | 219.6 | 200.04 | 226.03 | 222.17 | 26.2 | 965 | 34 | 26.66
28.07.20 10:57:12 | 3.32 | 209.12 | 209.44 | 243.36 | 221.2 | 213.87 | 186.5 | 223.45 | 224.42 | 201.91 | 208.81 | 222.49 | 219.92 | 204.41 | 207.86 | 221.52 | 200.67 | 192.62 | 218 | 207.86 | 222.17 | 214.82 | 202.22 | 224.42 | 209.44 | 26.2 | 965 | 34 | 26.66
28.07.20 10:57:27 | 3.57 | 219.28 | 228.62 | 238.41 | 223.45 | 193.24 | 193.24 | 220.56 | 233.5 | 209.12 | 208.49 | 233.17 | 234.15 | 205.35 | 204.72 | 216.09 | 211.02 | 201.29 | 207.55 | 205.66 | 212.6 | 206.29 | 216.41 | 231.87 | 224.1 | 26.2 | 965 | 34 | 26.68
28.07.20 10:57:42 | 3.82 | 204.41 | 242.7 | 235.46 | 244.03 | 207.86 | 194.16 | 226.03 | 227.97 | 217.68 | 197.56 | 215.77 | 235.79 | 212.28 | 204.1 | 215.45 | 242.37 | 218 | 202.85 | 207.86 | 239.4 | 217.68 | 243.36 | 233.17 | 227.65 | 26.2 | 965 | 34 | 26.69
28.07.20 10:57:57 | 4.07 | 202.85 | 228.62 | 219.92 | 243.36 | 216.73 | 203.47 | 235.46 | 225.39 | 221.52 | 223.45 | 233.5 | 233.83 | 198.18 | 203.16 | 228.3 | 228.94 | 223.45 | 219.6 | 196.63 | 217.37 | 214.18 | 209.12 | 224.74 | 227.97 | 26.2 | 965 | 34 | 26.71
28.07.20 10:58:12 | 4.32 | 208.18 | 221.2 | 237.43 | 234.48 | 217.05 | 217.68 | 232.2 | 223.77 | 216.73 | 229.27 | 247.68 | 237.43 | 204.1 | 217.05 | 215.45 | 211.96 | 212.28 | 202.54 | 211.02 | 222.49 | 221.2 | 213.87 | 226.03 | 234.48 | 26.2 | 965 | 34 | 26.72
28.07.20 10:58:27 | 4.57 | 197.56 | 234.15 | 241.38 | 235.13 | 197.87 | 208.18 | 219.92 | 239.4 | 219.92 | 211.65 | 227.65 | 209.12 | 204.72 | 209.12 | 226.35 | 220.56 | 211.96 | 206.29 | 200.04 | 211.96 | 197.87 | 224.42 | 224.1 | 234.81 | 26.2 | 965 | 34 | 26.72
28.07.20 10:58:43 | 4.83 | 209.44 | 215.45 | 235.79 | 239.4 | 220.24 | 214.18 | 217.68 | 232.85 | 224.42 | 203.47 | 225.39 | 238.41 | 195.7 | 196.01 | 226.03 | 213.55 | 206.29 | 210.38 | 229.59 | 217.68 | 206.29 | 204.41 | 230.57 | 244.69 | 26.2 | 965 | 34 | 26.74
28.07.20 10:58:58 | 5.08 | 210.38 | 224.74 | 239.4 | 227.65 | 205.66 | 211.02 | 251.02 | 240.39 | 233.83 | 209.12 | 232.85 | 246.02 | 215.77 | 204.1 | 238.41 | 220.56 | 210.7 | 205.04 | 223.77 | 220.56 | 221.2 | 225.71 | 228.62 | 212.28 | 26.2 | 965 | 34 | 26.76
28.07.20 10:59:13 | 5.33 | 188.02 | 208.49 | 221.52 | 240.72 | 213.87 | 196.94 | 224.42 | 253.37 | 212.91 | 199.11 | 224.1 | 228.94 | 207.23 | 208.18 | 215.77 | 207.23 | 196.01 | 200.36 | 210.7 | 218.96 | 218.32 | 220.56 | 224.74 | 225.71 | 26.2 | 965 | 34 | 26.76
28.07.20 10:59:28 | 5.58 | 216.41 | 249.02 | 257.75 | 257.75 | 236.12 | 225.06 | 248.35 | 253.37 | 229.27 | 228.94 | 244.69 | 247.02 | 222.49 | 220.88 | 241.71 | 233.83 | 210.38 | 211.65 | 219.92 | 220.56 | 221.52 | 249.02 | 253.71 | 239.4 | 26.2 | 965 | 34 | 26.78
28.07.20 10:59:43 | 5.83 | 221.2 | 203.47 | 234.81 | 235.13 | 204.1 | 193.54 | 232.2 | 239.07 | 227.97 | 212.6 | 211.96 | 234.15 | 210.07 | 209.44 | 219.28 | 220.56 | 187.72 | 197.87 | 216.73 | 225.06 | 203.16 | 220.56 | 229.59 | 215.45 | 26.2 | 965 | 34 | 26.79
28.07.20 10:59:58 | 6.08 | 198.49 | 223.77 | 230.57 | 241.71 | 202.85 | 202.22 | 234.15 | 248.68 | 236.12 | 209.44 | 228.3 | 247.35 | 226.68 | 224.1 | 225.06 | 222.81 | 219.92 | 222.49 | 234.48 | 220.24 | 204.72 | 220.56 | 224.74 | 226.03 | 26.2 | 965 | 34 | 26.82
28.07.20 11:00:14 | 6.35 | 225.06 | 231.54 | 256.4 | 241.05 | 220.56 | 220.56 | 242.7 | 239.73 | 242.7 | 210.07 | 245.02 | 256.4 | 224.42 | 245.69 | 241.71 | 223.45 | 220.24 | 204.1 | 229.92 | 241.71 | 211.96 | 235.46 | 241.71 | 254.38 | 26.2 | 965 | 34 | 26.8
28.07.20 11:00:29 | 6.6 | 215.77 | 221.52 | 247.68 | 226.68 | 209.75 | 192.01 | 227.65 | 241.05 | 227.65 | 205.35 | 231.22 | 237.1 | 207.86 | 218.32 | 227.65 | 206.92 | 198.49 | 204.41 | 198.18 | 215.45 | 194.47 | 215.45 | 215.14 | 221.2 | 26.2 | 965 | 34 | 26.83
28.07.20 11:00:44 | 6.85 | 217.68 | 223.45 | 237.43 | 238.74 | 205.66 | 198.8 | 228.3 | 250.69 | 215.45 | 205.35 | 221.2 | 229.92 | 200.98 | 210.07 | 240.39 | 203.16 | 222.81 | 194.78 | 215.45 | 222.49 | 206.29 | 202.22 | 213.23 | 225.39 | 26.2 | 965 | 34 | 26.83
28.07.20 11:00:59 | 7.1 | 216.09 | 239.4 | 237.43 | 244.36 | 220.56 | 198.8 | 232.85 | 237.1 | 234.15 | 209.75 | 227.32 | 224.1 | 205.98 | 215.14 | 223.45 | 193.85 | 225.39 | 221.85 | 207.86 | 226.35 | 205.66 | 220.24 | 216.09 | 243.36 | 26.2 | 965 | 34 | 26.86
28.07.20 11:01:14 | 7.35 | 221.52 | 255.05 | 256.74 | 249.35 | 227 | 198.8 | 238.41 | 275.21 | 249.35 | 213.87 | 215.45 | 267.63 | 220.88 | 229.59 | 228.94 | 224.1 | 243.36 | 237.76 | 234.81 | 250.02 | 231.87 | 238.41 | 241.38 | 246.35 | 26.2 | 965 | 34 | 26.86
28.07.20 11:01:29 | 7.6 | 243.03 | 231.54 | 244.03 | 228.3 | 223.77 | 203.47 | 237.76 | 253.37 | 224.74 | 227.97 | 219.92 | 237.76 | 214.5 | 217.68 | 213.55 | 203.79 | 207.86 | 224.74 | 218 | 234.81 | 223.77 | 224.1 | 233.17 | 235.79 | 26.2 | 965 | 34 | 26.88
28.07.20 11:01:44 | 7.85 | 222.81 | 217.05 | 254.04 | 243.03 | 201.91 | 209.44 | 246.35 | 244.69 | 230.24 | 234.81 | 231.87 | 245.02 | 212.91 | 227.97 | 234.81 | 197.25 | 213.55 | 209.44 | 228.3 | 232.52 | 220.56 | 227 | 232.2 | 250.02 | 26.2 | 965 | 34 | 26.88
28.07.20 11:01:59 | 8.1 | 207.86 | 219.92 | 242.7 | 239.4 | 206.29 | 197.87 | 227 | 266.26 | 210.38 | 201.29 | 222.81 | 244.36 | 220.56 | 237.1 | 224.74 | 199.73 | 215.14 | 218.64 | 206.92 | 219.28 | 230.24 | 231.54 | 233.5 | 234.48 | 26.2 | 965 | 34 | 26.9
28.07.20 11:02:15 | 8.37 | 230.24 | 219.6 | 236.44 | 233.83 | 206.92 | 198.18 | 233.83 | 239.73 | 206.29 | 204.41 | 227.65 | 226.35 | 210.38 | 215.14 | 227.97 | 210.7 | 220.56 | 193.54 | 204.41 | 225.71 | 208.81 | 218.32 | 214.5 | 243.7 | 26.2 | 965 | 34 | 26.9
28.07.20 11:02:30 | 8.62 | 216.41 | 223.45 | 243.03 | 240.72 | 225.71 | 222.81 | 241.71 | 249.69 | 230.89 | 218.32 | 243.03 | 258.43 | 208.81 | 223.77 | 229.59 | 205.35 | 238.09 | 207.55 | 213.23 | 231.87 | 226.03 | 222.49 | 231.87 | 238.74 | 26.2 | 965 | 34 | 26.91
28.07.20 11:02:45 | 8.87 | 218.64 | 248.68 | 242.7 | 231.22 | 229.27 | 216.41 | 245.02 | 264.21 | 225.39 | 226.68 | 241.38 | 236.44 | 233.5 | 244.03 | 243.36 | 212.91 | 246.68 | 211.02 | 206.61 | 230.89 | 250.02 | 243.7 | 252.03 | 239.73 | 26.2 | 965 | 34 | 26.93
28.07.20 11:03:00 | 9.12 | 184.06 | 203.47 | 237.1 | 225.71 | 194.78 | 179.52 | 203.47 | 212.28 | 206.61 | 200.67 | 216.41 | 208.18 | 183.15 | 206.92 | 222.49 | 203.79 | 203.47 | 217.68 | 184.06 | 225.06 | 193.24 | 218.96 | 226.35 | 223.77 | 26.2 | 965 | 34 | 26.93
28.07.20 11:03:15 | 9.37 | 224.74 | 241.71 | 238.74 | 233.5 | 233.83 | 200.67 | 230.24 | 240.39 | 238.09 | 216.09 | 215.45 | 253.37 | 211.33 | 232.2 | 236.77 | 205.35 | 228.3 | 215.45 | 204.72 | 230.57 | 210.38 | 210.07 | 236.44 | 230.89 | 26.2 | 965 | 34 | 26.96
28.07.20 11:03:30 | 9.62 | 215.77 | 230.24 | 246.35 | 248.68 | 212.28 | 193.85 | 237.43 | 249.02 | 256.06 | 225.71 | 204.72 | 234.81 | 226.68 | 224.74 | 221.2 | 205.98 | 237.76 | 217.05 | 211.33 | 239.73 | 197.87 | 208.81 | 232.2 | 234.81 | 26.2 | 965 | 34 | 26.96
28.07.20 11:03:46 | 9.88 | 227.32 | 232.85 | 245.69 | 231.54 | 209.75 | 195.09 | 222.17 | 240.39 | 234.15 | 209.75 | 217.05 | 242.37 | 217.05 | 217.05 | 220.88 | 198.49 | 228.3 | 219.6 | 199.42 | 223.13 | 215.45 | 200.04 | 241.71 | 230.89 | 26.2 | 965 | 34 | 26.97
28.07.20 11:04:01 | 10.13 | 212.6 | 231.22 | 242.37 | 249.35 | 223.45 | 213.23 | 239.4 | 263.18 | 247.68 | 231.87 | 223.77 | 252.7 | 211.96 | 225.71 | 233.5 | 207.86 | 228.62 | 227 | 211.96 | 231.54 | 228.3 | 220.56 | 234.15 | 245.69 | 26.2 | 965 | 34 | 26.97
28.07.20 11:04:16 | 10.38 | 219.92 | 238.41 | 246.35 | 257.41 | 200.04 | 221.2 | 252.03 | 257.08 | 250.02 | 223.13 | 252.36 | 250.02 | 220.24 | 225.39 | 230.24 | 218.32 | 238.74 | 227.97 | 225.06 | 237.76 | 240.39 | 234.48 | 232.52 | 232.52 | 26.2 | 965 | 34 | 27
28.07.20 11:04:31 | 10.63 | 218.96 | 225.06 | 244.69 | 250.02 | 243.03 | 215.45 | 227.32 | 251.69 | 242.37 | 218.32 | 232.52 | 232.2 | 226.03 | 238.09 | 238.09 | 208.49 | 237.76 | 214.82 | 214.18 | 216.73 | 194.78 | 218.64 | 237.1 | 256.74 | 26.2 | 965 | 34 | 27.01
28.07.20 11:04:46 | 10.88 | 241.38 | 215.45 | 233.83 | 250.02 | 218.96 | 197.56 | 221.85 | 264.89 | 234.15 | 216.09 | 218.32 | 233.17 | 222.81 | 216.41 | 228.3 | 199.73 | 227 | 217.05 | 211.33 | 216.09 | 209.75 | 228.3 | 219.28 | 253.37 | 26.2 | 965 | 34 | 27.01
28.07.20 11:05:01 | 11.13 | 244.69 | 228.3 | 260.46 | 260.46 | 221.52 | 210.7 | 242.7 | 268.31 | 237.76 | 220.24 | 221.52 | 246.02 | 223.77 | 242.7 | 243.36 | 202.54 | 229.92 | 201.91 | 225.71 | 215.77 | 198.18 | 229.92 | 232.2 | 225.39 | 26.2 | 965 | 34 | 27.01
28.07.20 11:05:16 | 11.38 | 204.1 | 219.92 | 245.02 | 236.77 | 210.38 | 201.29 | 216.41 | 244.03 | 239.4 | 197.87 | 219.6 | 229.92 | 204.1 | 230.24 | 232.52 | 215.77 | 219.28 | 211.33 | 221.2 | 205.04 | 223.77 | 219.6 | 229.59 | 250.69 | 26.2 | 965 | 34 | 27.04
28.07.20 11:05:31 | 11.63 | 226.35 | 214.82 | 237.1 | 227 | 218 | 218.96 | 223.45 | 262.84 | 235.13 | 213.55 | 238.09 | 244.36 | 194.47 | 225.06 | 218 | 196.01 | 223.77 | 205.04 | 205.66 | 214.5 | 211.65 | 190.78 | 203.79 | 234.48 | 26.2 | 965 | 34 | 27.04
28.07.20 11:05:47 | 11.9 | 224.1 | 224.74 | 241.71 | 240.06 | 214.82 | 195.7 | 219.6 | 250.69 | 240.39 | 211.33 | 218 | 232.52 | 203.16 | 219.92 | 219.28 | 209.44 | 199.42 | 206.92 | 222.81 | 220.88 | 204.1 | 199.73 | 229.27 | 233.83 | 26.2 | 965 | 34 | 27.05
28.07.20 11:06:02 | 12.15 | 213.23 | 212.6 | 244.03 | 245.69 | 196.32 | 211.65 | 236.44 | 239.07 | 230.24 | 198.18 | 219.28 | 220.88 | 200.98 | 243.03 | 229.92 | 203.16 | 229.92 | 209.44 | 202.54 | 234.81 | 207.86 | 209.75 | 222.17 | 236.44 | 26.2 | 965 | 34 | 27.08
28.07.20 11:06:17 | 12.4 | 217.37 | 226.03 | 243.7 | 240.39 | 220.56 | 214.18 | 228.94 | 264.89 | 226.03 | 197.87 | 215.45 | 249.02 | 229.27 | 219.28 | 222.81 | 209.75 | 246.02 | 233.5 | 210.07 | 226.35 | 208.81 | 213.87 | 227.32 | 240.06 | 26.2 | 965 | 34 | 27.1
28.07.20 11:06:32 | 12.65 | 226.03 | 253.04 | 265.91 | 233.17 | 206.92 | 202.85 | 225.39 | 264.89 | 260.8 | 218.64 | 212.6 | 235.79 | 207.86 | 237.43 | 240.39 | 205.98 | 254.04 | 230.24 | 208.49 | 209.12 | 225.39 | 219.6 | 233.5 | 237.43 | 26.2 | 965 | 34 | 27.1
28.07.20 11:06:47 | 12.9 | 193.24 | 219.92 | 241.05 | 231.22 | 205.98 | 197.87 | 233.5 | 249.69 | 245.35 | 194.78 | 219.28 | 216.41 | 205.98 | 241.05 | 207.55 | 189.55 | 238.09 | 200.04 | 203.79 | 204.41 | 201.29 | 199.11 | 234.48 | 246.02 | 26.2 | 965 | 34 | 27.1
28.07.20 11:07:02 | 13.15 | 205.35 | 220.88 | 241.71 | 222.81 | 188.33 | 192.01 | 216.73 | 245.02 | 218.32 | 203.47 | 211.65 | 226.35 | 213.87 | 223.77 | 220.56 | 186.8 | 225.39 | 218.96 | 187.11 | 211.96 | 198.49 | 205.66 | 215.14 | 233.5 | 26.2 | 965 | 34 | 27.13
28.07.20 11:07:17 | 13.4 | 230.57 | 237.43 | 254.04 | 245.02 | 222.17 | 187.41 | 233.5 | 269 | 240.06 | 210.38 | 219.28 | 227.97 | 205.66 | 215.77 | 221.52 | 200.04 | 226.68 | 226.35 | 206.92 | 233.5 | 198.49 | 209.75 | 231.54 | 260.46 | 26.2 | 965 | 34 | 27.13
28.07.20 11:07:33 | 13.67 | 251.02 | 246.68 | 262.5 | 247.02 | 235.79 | 240.39 | 241.71 | 266.94 | 249.69 | 222.81 | 237.43 | 247.68 | 219.92 | 258.09 | 249.02 | 210.38 | 234.48 | 229.59 | 235.46 | 240.06 | 217.05 | 227 | 246.35 | 279.38 | 26.2 | 965 | 34 | 27.14
28.07.20 11:07:48 | 13.92 | 222.81 | 219.28 | 242.04 | 237.43 | 200.98 | 199.11 | 228.62 | 255.05 | 232.85 | 218.64 | 226.03 | 237.1 | 215.77 | 243.36 | 236.77 | 197.56 | 243.36 | 224.74 | 205.66 | 223.45 | 217.68 | 216.41 | 240.72 | 249.02 | 26.2 | 965 | 34 | 27.15
28.07.20 11:08:03 | 14.17 | 215.14 | 221.85 | 261.48 | 226.03 | 212.28 | 210.38 | 226.03 | 246.68 | 217.05 | 208.18 | 197.56 | 252.36 | 212.28 | 228.62 | 218.96 | 194.16 | 222.17 | 227.65 | 204.72 | 234.48 | 203.16 | 222.49 | 236.77 | 227.97 | 26.2 | 965 | 34 | 27.18
28.07.20 11:08:18 | 14.42 | 229.27 | 237.1 | 260.46 | 266.26 | 233.17 | 215.77 | 244.36 | 271.41 | 250.02 | 225.06 | 215.45 | 232.52 | 205.98 | 218.96 | 246.35 | 218.64 | 234.15 | 206.29 | 223.45 | 238.74 | 212.28 | 184.67 | 218.96 | 256.06 | 26.2 | 965 | 34 | 27.18
28.07.20 11:08:33 | 14.67 | 224.74 | 229.27 | 249.02 | 242.7 | 215.77 | 212.91 | 243.36 | 272.44 | 263.87 | 201.29 | 211.33 | 247.68 | 212.28 | 244.03 | 227 | 204.41 | 243.36 | 220.24 | 206.92 | 237.76 | 229.92 | 202.22 | 232.52 | 269.34 | 26.2 | 965 | 34 | 27.19
28.07.20 11:08:48 | 14.92 | 222.49 | 223.13 | 257.08 | 238.74 | 217.68 | 213.87 | 238.09 | 264.89 | 254.72 | 210.7 | 217.37 | 247.02 | 233.17 | 246.02 | 228.62 | 202.22 | 245.02 | 205.66 | 228.3 | 217.37 | 196.94 | 200.36 | 235.79 | 246.68 | 26.2 | 965 | 34 | 27.21
28.07.20 11:09:03 | 15.17 | 225.71 | 229.59 | 244.69 | 227 | 227.32 | 214.18 | 224.74 | 252.03 | 261.82 | 226.35 | 217.05 | 226.68 | 227.97 | 248.35 | 225.06 | 197.25 | 251.69 | 226.03 | 215.14 | 219.6 | 226.35 | 231.22 | 231.22 | 245.69 | 26.2 | 965 | 34 | 27.22
28.07.20 11:09:18 | 15.42 | 223.45 | 229.27 | 244.69 | 226.35 | 227.32 | 213.55 | 224.74 | 252.03 | 261.82 | 226.35 | 215.45 | 225.71 | 227.32 | 248.02 | 225.06 | 195.7 | 249.69 | 225.71 | 214.82 | 218 | 226.03 | 231.22 | 230.89 | 245.69 | 26.2 | 965 | 34 | 27.19
28.07.20 11:09:34 | 15.68 | 221.85 | 229.59 | 245.35 | 227 | 227.32 | 213.23 | 224.42 | 251.69 | 262.16 | 226.03 | 214.5 | 226.35 | 227.97 | 248.68 | 225.06 | 194.78 | 249.35 | 225.39 | 215.14 | 218.64 | 226.35 | 230.57 | 230.57 | 246.35 | 26.2 | 965 | 34 | 27.16
28.07.20 11:09:49 | 15.93 | 220.56 | 229.59 | 245.35 | 227.32 | 228.3 | 213.87 | 225.06 | 252.03 | 263.18 | 226.68 | 213.23 | 226.03 | 227.65 | 249.02 | 225.06 | 195.09 | 249.02 | 226.35 | 215.77 | 218.64 | 227.32 | 230.89 | 231.54 | 246.68 | 26.2 | 965 | 34 | 27.14
28.07.20 11:10:04 | 16.18 | 218 | 229.92 | 245.02 | 227.32 | 227.65 | 214.18 | 224.74 | 251.69 | 263.18 | 226.03 | 211.02 | 225.71 | 228.3 | 249.35 | 225.39 | 193.85 | 247.02 | 226.35 | 215.77 | 218.32 | 226.68 | 228.94 | 231.22 | 246.35 | 26.2 | 965 | 34 | 27.11
28.07.20 11:10:19 | 16.43 | 216.09 | 228.94 | 245.02 | 226.68 | 227.65 | 212.91 | 224.1 | 251.02 | 263.87 | 225.71 | 209.12 | 225.39 | 227 | 249.35 | 225.06 | 191.08 | 245.02 | 224.74 | 214.82 | 217.68 | 226.68 | 227.65 | 230.57 | 245.35 | 26.2 | 965 | 34 | 27.1
28.07.20 11:10:34 | 16.68 | 214.82 | 230.24 | 245.69 | 227.32 | 227.65 | 214.5 | 224.74 | 251.02 | 264.21 | 226.68 | 208.49 | 225.71 | 227.65 | 249.35 | 225.06 | 189.25 | 243.36 | 225.71 | 215.77 | 218.96 | 227 | 226.35 | 230.89 | 246.68 | 26.2 | 965 | 34 | 27.08
28.07.20 11:10:49 | 16.93 | 213.87 | 230.57 | 245.69 | 228.3 | 228.62 | 214.18 | 225.06 | 251.69 | 264.21 | 226.68 | 205.35 | 226.68 | 228.3 | 249.69 | 226.35 | 188.02 | 241.71 | 226.68 | 216.09 | 218.32 | 227.32 | 224.74 | 231.87 | 246.35 | 26.2 | 965 | 34 | 27.07
28.07.20 11:11:04 | 17.18 | 211.65 | 228.94 | 244.69 | 227 | 227.65 | 213.55 | 224.42 | 251.02 | 263.87 | 225.39 | 203.16 | 226.03 | 227 | 249.35 | 225.06 | 185.58 | 239.07 | 225.71 | 215.14 | 218 | 226.03 | 223.77 | 230.57 | 245.69 | 26.2 | 965 | 34 | 27.04
28.07.20 11:11:20 | 17.45 | 211.02 | 229.92 | 245.69 | 227.32 | 227.97 | 214.82 | 225.39 | 251.02 | 264.21 | 226.35 | 203.16 | 226.35 | 228.3 | 249.69 | 225.06 | 184.97 | 237.43 | 226.03 | 215.77 | 218.64 | 227 | 221.85 | 230.89 | 246.02 | 26.2 | 965 | 34 | 27.03
28.07.20 11:11:35 | 17.7 | 208.81 | 229.27 | 244.69 | 227.32 | 227 | 213.55 | 224.42 | 249.69 | 263.18 | 226.35 | 200.67 | 225.39 | 227.32 | 249.69 | 225.39 | 183.76 | 236.12 | 225.39 | 215.77 | 218 | 227 | 220.88 | 230.57 | 245.69 | 26.2 | 965 | 34 | 27.01
28.07.20 11:11:50 | 17.95 | 207.86 | 229.59 | 245.35 | 227 | 227.97 | 213.55 | 224.74 | 250.02 | 262.5 | 226.03 | 199.11 | 225.71 | 227.65 | 249.35 | 225.06 | 182.24 | 234.48 | 225.06 | 215.45 | 218.96 | 226.03 | 218.64 | 230.24 | 245.35 | 26.2 | 965 | 34 | 26.97
28.07.20 11:12:05 | 18.2 | 206.29 | 229.27 | 245.02 | 226.68 | 227.65 | 213.87 | 224.74 | 249.02 | 261.82 | 225.71 | 197.56 | 226.03 | 227.65 | 249.35 | 225.39 | 180.12 | 233.5 | 225.39 | 216.09 | 218.64 | 226.35 | 217.05 | 230.24 | 245.35 | 26.2 | 965 | 34 | 26.97
28.07.20 11:12:20 | 18.45 | 205.04 | 229.27 | 244.36 | 227 | 226.68 | 214.18 | 224.74 | 248.35 | 261.48 | 226.03 | 196.32 | 225.71 | 227 | 250.02 | 225.06 | 178.61 | 232.52 | 225.06 | 215.45 | 218.32 | 227.32 | 214.18 | 230.24 | 244.03 | 26.2 | 965 | 34 | 26.97
28.07.20 11:12:35 | 18.7 | 204.1 | 229.92 | 244.03 | 227 | 227.32 | 214.82 | 224.74 | 248.02 | 261.48 | 226.35 | 196.63 | 225.39 | 227.65 | 250.02 | 225.06 | 178.61 | 231.22 | 225.39 | 216.41 | 218.32 | 227 | 213.87 | 230.89 | 244.69 | 26.2 | 965 | 34 | 26.96
28.07.20 11:12:50 | 18.95 | 202.85 | 229.27 | 244.03 | 227 | 227 | 213.23 | 224.1 | 247.68 | 261.82 | 225.39 | 196.32 | 225.39 | 227 | 249.02 | 224.74 | 176.51 | 229.92 | 225.06 | 215.77 | 218 | 227 | 212.28 | 229.92 | 245.02 | 26.2 | 965 | 34 | 26.94
28.07.20 11:13:05 | 19.2 | 202.85 | 229.59 | 244.03 | 227 | 227 | 214.5 | 224.42 | 248.02 | 260.12 | 226.03 | 194.78 | 225.71 | 227.32 | 249.69 | 225.39 | 175.61 | 228.62 | 225.71 | 216.73 | 218.32 | 226.35 | 211.02 | 230.24 | 245.02 | 26.2 | 965 | 34 | 26.93
28.07.20 11:13:20 | 19.45 | 202.54 | 229.59 | 243.36 | 227.32 | 227.65 | 214.5 | 224.42 | 247.68 | 261.14 | 226.35 | 193.54 | 226.35 | 228.62 | 248.68 | 225.39 | 174.71 | 226.35 | 225.06 | 216.09 | 218 | 226.35 | 211.33 | 230.57 | 244.69 | 26.2 | 965 | 34 | 26.93
28.07.20 11:13:35 | 19.7 | 200.98 | 229.27 | 243.03 | 227 | 227.32 | 213.87 | 224.42 | 246.35 | 260.8 | 226.03 | 191.39 | 225.39 | 227.32 | 247.68 | 225.06 | 174.11 | 225.06 | 225.06 | 215.45 | 218.32 | 226.68 | 210.07 | 229.92 | 244.03 | 26.2 | 965 | 34 | 26.9
28.07.20 11:13:50 | 19.95 | 199.73 | 229.59 | 242.7 | 226.68 | 227 | 213.87 | 224.42 | 246.68 | 260.12 | 226.03 | 189.25 | 226.03 | 227.65 | 247.35 | 225.39 | 173.81 | 226.68 | 225.39 | 215.45 | 217.37 | 226.68 | 208.49 | 230.24 | 244.36 | 26.2 | 965 | 34 | 26.89
28.07.20 11:14:05 | 20.2 | 198.18 | 229.27 | 242.04 | 227 | 226.68 | 213.55 | 224.1 | 245.69 | 259.45 | 225.71 | 187.11 | 225.71 | 227.32 | 245.35 | 225.06 | 173.81 | 224.42 | 225.39 | 215.77 | 218 | 225.71 | 206.92 | 229.59 | 243.36 | 26.2 | 965 | 34 | 26.89
28.07.20 11:14:20 | 20.45 | 197.87 | 229.27 | 241.71 | 227 | 226.68 | 214.18 | 224.74 | 246.02 | 259.78 | 225.71 | 185.58 | 225.71 | 227 | 244.36 | 225.39 | 171.72 | 223.45 | 225.06 | 215.45 | 217.68 | 226.35 | 205.35 | 230.57 | 243.7 | 26.2 | 965 | 34 | 26.88
28.07.20 11:14:36 | 20.72 | 196.32 | 229.59 | 242.04 | 226.68 | 227.65 | 214.5 | 224.74 | 245.35 | 259.11 | 225.71 | 183.76 | 225.39 | 227.65 | 242.7 | 225.71 | 172.02 | 222.17 | 225.71 | 216.41 | 218.64 | 226.35 | 204.41 | 231.22 | 243.36 | 26.2 | 965 | 34 | 26.86
28.07.20 11:14:51 | 20.97 | 195.7 | 229.59 | 241.38 | 227.32 | 227 | 214.5 | 224.42 | 244.69 | 258.09 | 225.71 | 181.03 | 225.39 | 227.65 | 241.71 | 225.06 | 170.23 | 220.88 | 224.74 | 216.09 | 218.32 | 226.68 | 203.47 | 230.24 | 243.03 | 26.2 | 965 | 34 | 26.86
28.07.20 11:15:06 | 21.22 | 195.4 | 228.62 | 240.72 | 226.35 | 226.35 | 213.87 | 223.77 | 244.03 | 257.75 | 225.39 | 179.82 | 225.71 | 227.32 | 241.71 | 225.06 | 167.55 | 218.96 | 224.74 | 215.14 | 217.37 | 225.71 | 201.29 | 229.92 | 242.04 | 26.2 | 965 | 34 | 26.83
28.07.20 11:15:21 | 21.47 | 195.7 | 229.27 | 240.72 | 226.35 | 226.68 | 213.87 | 224.1 | 244.36 | 257.75 | 225.39 | 176.81 | 225.71 | 227 | 241.05 | 224.42 | 166.96 | 218.64 | 224.74 | 215.77 | 217.68 | 226.35 | 200.67 | 229.92 | 242.04 | 26.2 | 965 | 34 | 26.83
28.07.20 11:15:36 | 21.72 | 194.47 | 229.27 | 240.72 | 226.35 | 227 | 213.87 | 224.42 | 243.7 | 255.73 | 225.71 | 175.61 | 226.03 | 227.65 | 241.05 | 225.06 | 166.37 | 218.32 | 225.39 | 216.09 | 218.32 | 225.71 | 199.42 | 230.24 | 241.05 | 26.2 | 965 | 34 | 26.82
28.07.20 11:15:51 | 21.97 | 193.85 | 228.94 | 239.4 | 226.35 | 226.68 | 213.87 | 223.77 | 243.36 | 254.38 | 225.71 | 172.91 | 225.71 | 227.97 | 240.39 | 224.42 | 166.07 | 217.05 | 225.39 | 215.77 | 217.68 | 225.71 | 199.11 | 229.92 | 240.39 | 26.2 | 965 | 34 | 26.82
28.07.20 11:16:07 | 22.23 | 193.24 | 228.94 | 238.74 | 226.03 | 226.35 | 213.87 | 224.1 | 242.7 | 254.38 | 225.39 | 173.21 | 225.71 | 227.32 | 239.4 | 225.06 | 164.3 | 216.09 | 225.39 | 215.45 | 218.32 | 226.35 | 198.49 | 229.59 | 239.73 | 26.2 | 965 | 34 | 26.79
28.07.20 11:16:22 | 22.48 | 193.24 | 229.27 | 239.4 | 226.35 | 226.68 | 213.23 | 223.77 | 242.7 | 254.72 | 226.03 | 171.72 | 225.71 | 227.32 | 239.4 | 225.39 | 163.42 | 215.45 | 225.71 | 215.45 | 218.32 | 226.35 | 198.18 | 230.24 | 240.06 | 26.2 | 965 | 34 | 26.78
28.07.20 11:16:37 | 22.73 | 192.93 | 228.94 | 238.74 | 226.03 | 226.03 | 214.18 | 223.77 | 242.04 | 254.04 | 225.39 | 172.02 | 225.06 | 227.97 | 240.06 | 225.39 | 162.53 | 214.82 | 224.74 | 215.77 | 218.32 | 226.35 | 196.63 | 229.92 | 239.4 | 26.2 | 965 | 34 | 26.76
28.07.20 11:16:52 | 22.98 | 192.01 | 228.62 | 238.09 | 226.03 | 226.03 | 213.55 | 223.77 | 241.71 | 253.04 | 225.39 | 168.74 | 224.74 | 227.65 | 239.73 | 225.39 | 161.94 | 213.55 | 225.06 | 216.09 | 218 | 225.71 | 196.01 | 229.59 | 238.41 | 26.2 | 965 | 34 | 26.76
28.07.20 11:17:07 | 23.23 | 191.39 | 228.62 | 237.76 | 226.03 | 225.71 | 213.55 | 223.13 | 241.71 | 251.36 | 225.06 | 165.48 | 224.42 | 227.32 | 239.07 | 225.39 | 160.77 | 213.55 | 224.74 | 216.09 | 218.32 | 225.71 | 196.01 | 229.92 | 237.76 | 26.2 | 965 | 34 | 26.76
28.07.20 11:17:22 | 23.48 | 190.78 | 228.62 | 237.43 | 225.71 | 226.68 | 213.23 | 223.45 | 241.05 | 250.69 | 224.74 | 164.89 | 224.42 | 227.65 | 238.74 | 225.06 | 159.6 | 213.23 | 224.74 | 215.14 | 217.37 | 226.35 | 195.09 | 229.59 | 237.1 | 26.2 | 965 | 34 | 26.75
28.07.20 11:17:38 | 23.75 | 189.25 | 228.3 | 236.44 | 226.03 | 226.35 | 212.28 | 222.81 | 240.06 | 251.69 | 224.42 | 164.6 | 225.06 | 226.68 | 238.09 | 225.06 | 159.6 | 212.6 | 224.74 | 215.14 | 217.37 | 225.39 | 194.78 | 229.92 | 236.44 | 26.2 | 965 | 34 | 26.72
28.07.20 11:17:53 | 24 | 189.25 | 228.3 | 237.1 | 225.39 | 225.71 | 213.23 | 222.81 | 239.4 | 251.36 | 225.39 | 165.19 | 225.39 | 227 | 237.76 | 225.39 | 159.89 | 211.02 | 224.74 | 215.14 | 217.68 | 225.71 | 193.85 | 229.59 | 236.12 | 26.2 | 965 | 34 | 26.72
28.07.20 11:18:08 | 24.25 | 188.02 | 228.3 | 236.12 | 225.39 | 226.35 | 213.23 | 223.45 | 238.74 | 250.69 | 224.74 | 162.24 | 225.06 | 227.65 | 236.77 | 225.39 | 156.96 | 210.07 | 224.1 | 215.14 | 217.05 | 225.39 | 192.62 | 229.59 | 235.79 | 26.2 | 965 | 34 | 26.71
28.07.20 11:18:23 | 24.5 | 187.41 | 229.27 | 235.13 | 225.71 | 226.03 | 213.23 | 224.1 | 239.07 | 250.35 | 225.06 | 161.06 | 225.71 | 227.32 | 237.43 | 225.06 | 157.55 | 208.81 | 224.42 | 215.14 | 217.37 | 225.39 | 190.47 | 229.59 | 235.13 | 26.2 | 965 | 34 | 26.69
28.07.20 11:18:38 | 24.75 | 187.11 | 228.62 | 234.81 | 225.06 | 225.71 | 212.6 | 223.45 | 238.09 | 250.02 | 225.06 | 157.84 | 224.74 | 227.32 | 236.44 | 224.74 | 155.8 | 207.23 | 225.06 | 214.5 | 217.37 | 226.03 | 187.72 | 229.27 | 235.13 | 26.2 | 965 | 34 | 26.69
28.07.20 11:18:53 | 25 | 186.19 | 227.97 | 234.48 | 225.71 | 225.71 | 212.91 | 223.13 | 237.1 | 250.02 | 224.74 | 156.96 | 224.42 | 227 | 234.48 | 224.42 | 154.05 | 206.92 | 224.74 | 215.14 | 217.37 | 225.39 | 187.11 | 228.94 | 233.83 | 26.2 | 965 | 34 | 26.68
28.07.20 11:19:08 | 25.25 | 185.89 | 228.62 | 234.15 | 225.06 | 225.39 | 212.6 | 223.45 | 236.77 | 248.68 | 225.06 | 157.55 | 224.74 | 226.68 | 235.79 | 225.06 | 153.47 | 205.35 | 223.77 | 214.5 | 217.68 | 225.39 | 186.5 | 229.59 | 233.83 | 26.2 | 965 | 34 | 26.66
28.07.20 11:19:24 | 25.52 | 184.36 | 227.97 | 233.17 | 225.39 | 225.71 | 212.6 | 222.81 | 236.44 | 248.68 | 224.74 | 157.26 | 224.1 | 226.68 | 234.81 | 224.1 | 153.47 | 204.1 | 224.1 | 214.5 | 217.37 | 226.03 | 183.15 | 229.27 | 233.5 | 26.2 | 965 | 34 | 26.65
28.07.20 11:19:39 | 25.77 | 183.45 | 227.32 | 233.17 | 225.06 | 225.71 | 212.91 | 222.81 | 235.79 | 248.68 | 225.06 | 154.63 | 224.74 | 227 | 235.46 | 225.06 | 154.34 | 202.85 | 224.1 | 214.82 | 218 | 225.71 | 182.54 | 229.59 | 233.17 | 26.2 | 965 | 34 | 26.64
28.07.20 11:19:54 | 26.02 | 182.24 | 227.65 | 232.52 | 225.06 | 225.39 | 212.91 | 222.81 | 234.81 | 248.35 | 224.42 | 154.05 | 223.45 | 226.68 | 235.46 | 224.1 | 152.89 | 201.6 | 223.77 | 214.18 | 217.05 | 225.06 | 180.73 | 228.94 | 231.22 | 26.2 | 965 | 34 | 26.63
28.07.20 11:20:09 | 26.27 | 182.54 | 227.32 | 232.2 | 225.06 | 224.74 | 212.6 | 222.81 | 234.48 | 248.02 | 224.1 | 153.47 | 223.77 | 226.35 | 234.81 | 224.74 | 151.15 | 200.36 | 223.45 | 214.18 | 217.05 | 225.06 | 179.52 | 228.94 | 230.89 | 26.2 | 965 | 34 | 26.63
28.07.20 11:20:24 | 26.52 | 182.54 | 227.97 | 231.87 | 224.74 | 224.74 | 211.96 | 222.81 | 234.15 | 247.68 | 224.1 | 152.31 | 223.77 | 226.35 | 234.81 | 224.42 | 151.73 | 200.67 | 223.45 | 214.18 | 217.68 | 225.06 | 177.11 | 228.94 | 229.92 | 26.2 | 965 | 34 | 26.61
28.07.20 11:20:39 | 26.77 | 181.64 | 227.65 | 231.54 | 224.1 | 226.03 | 212.28 | 222.17 | 233.5 | 247.02 | 225.06 | 151.15 | 224.1 | 227.32 | 235.46 | 224.74 | 151.15 | 201.29 | 223.77 | 214.5 | 217.37 | 225.06 | 176.21 | 228.94 | 230.24 | 26.2 | 965 | 34 | 26.6
28.07.20 11:20:55 | 27.03 | 180.43 | 227.32 | 230.89 | 224.74 | 225.39 | 211.96 | 222.49 | 233.83 | 246.02 | 224.42 | 149.71 | 223.77 | 226.68 | 235.13 | 225.39 | 150.57 | 199.11 | 223.77 | 214.5 | 216.73 | 224.74 | 175.91 | 228.94 | 229.59 | 26.2 | 965 | 34 | 26.6
28.07.20 11:21:10 | 27.28 | 179.22 | 227.65 | 229.92 | 225.06 | 225.39 | 211.65 | 222.17 | 233.17 | 245.35 | 224.42 | 149.42 | 223.77 | 227 | 235.13 | 224.42 | 149.13 | 197.56 | 223.45 | 213.55 | 216.41 | 225.06 | 176.21 | 228.94 | 228.94 | 26.2 | 965 | 34 | 26.58
28.07.20 11:21:25 | 27.53 | 178.92 | 227 | 230.24 | 224.74 | 225.06 | 211.65 | 222.49 | 232.2 | 244.36 | 223.77 | 149.13 | 224.1 | 226.35 | 234.48 | 224.74 | 148.84 | 197.56 | 223.45 | 213.23 | 216.41 | 224.74 | 176.51 | 228.62 | 229.59 | 26.2 | 965 | 34 | 26.55
28.07.20 11:21:40 | 27.78 | 178.31 | 227.97 | 229.59 | 224.42 | 225.06 | 211.33 | 222.17 | 232.85 | 245.02 | 224.1 | 147.11 | 223.77 | 226.35 | 233.83 | 225.06 | 147.69 | 195.09 | 223.77 | 213.55 | 216.41 | 225.71 | 175.61 | 228.62 | 228.94 | 26.2 | 965 | 34 | 26.55
28.07.20 11:21:55 | 28.03 | 177.11 | 227.32 | 229.27 | 225.06 | 225.06 | 211.96 | 221.85 | 231.87 | 244.69 | 224.42 | 147.69 | 223.77 | 226.68 | 233.5 | 225.06 | 146.54 | 197.56 | 223.77 | 213.55 | 217.05 | 225.06 | 176.51 | 228.94 | 229.27 | 26.2 | 965 | 34 | 26.55
28.07.20 11:22:10 | 28.28 | 177.11 | 227.32 | 229.59 | 224.74 | 225.06 | 211.65 | 223.13 | 231.54 | 243.36 | 224.1 | 146.54 | 223.77 | 226.68 | 234.15 | 224.74 | 146.25 | 195.09 | 223.13 | 213.23 | 217.05 | 224.42 | 174.11 | 228.94 | 228.94 | 26.2 | 965 | 34 | 26.54
28.07.20 11:22:25 | 28.53 | 176.51 | 227.32 | 229.27 | 225.06 | 224.42 | 211.33 | 222.17 | 231.22 | 244.03 | 224.42 | 145.96 | 223.13 | 227 | 232.85 | 225.06 | 145.67 | 193.85 | 223.13 | 213.55 | 217.05 | 224.74 | 173.51 | 228.62 | 228.94 | 26.2 | 965 | 34 | 26.54
28.07.20 11:22:40 | 28.78 | 175.61 | 227.65 | 229.27 | 225.06 | 224.1 | 211.33 | 222.17 | 231.54 | 243.7 | 224.42 | 144.81 | 223.45 | 227 | 233.17 | 224.42 | 143.95 | 192.93 | 223.45 | 213.23 | 216.73 | 225.39 | 171.72 | 228.94 | 229.59 | 26.2 | 965 | 34 | 26.53
28.07.20 11:22:56 | 29.05 | 175.61 | 227.65 | 228.94 | 224.42 | 225.06 | 211.96 | 221.85 | 231.54 | 242.7 | 224.74 | 144.24 | 224.1 | 226.68 | 232.2 | 224.74 | 144.53 | 192.62 | 223.13 | 213.55 | 216.73 | 224.1 | 169.93 | 228.62 | 228.94 | 26.2 | 965 | 34 | 26.51
28.07.20 11:23:11 | 29.3 | 175.31 | 227.97 | 227.97 | 224.74 | 225.06 | 211.96 | 222.81 | 231.22 | 242.37 | 224.42 | 144.53 | 223.45 | 227 | 231.54 | 225.71 | 143.1 | 192.62 | 223.77 | 213.87 | 216.73 | 224.42 | 167.26 | 229.27 | 228.94 | 26.2 | 965 | 34 | 26.5
28.07.20 11:23:26 | 29.55 | 175.01 | 227.65 | 227 | 224.74 | 225.06 | 211.33 | 222.17 | 231.54 | 241.71 | 224.1 | 144.24 | 222.81 | 226.68 | 229.59 | 224.42 | 142.24 | 192.31 | 223.45 | 213.23 | 217.37 | 223.77 | 166.07 | 228.94 | 228.62 | 26.2 | 965 | 34 | 26.5
28.07.20 11:23:41 | 29.8 | 174.11 | 227.32 | 226.68 | 224.1 | 224.1 | 211.33 | 222.49 | 230.57 | 241.38 | 224.1 | 142.52 | 222.81 | 227 | 229.27 | 224.42 | 140.24 | 190.78 | 223.77 | 212.91 | 215.77 | 224.1 | 166.37 | 228.94 | 228.62 | 26.2 | 965 | 34 | 26.47
28.07.20 11:23:56 | 30.05 | 174.11 | 227.32 | 226.35 | 224.1 | 225.06 | 211.65 | 222.17 | 230.24 | 241.05 | 224.1 | 141.67 | 223.13 | 227 | 229.59 | 224.74 | 139.1 | 189.55 | 222.81 | 212.91 | 216.73 | 224.42 | 165.78 | 228.94 | 228.3 | 26.2 | 965 | 34 | 26.47
28.07.20 11:24:11 | 30.3 | 172.91 | 227 | 225.71 | 224.42 | 224.74 | 211.33 | 222.17 | 229.27 | 240.39 | 224.42 | 141.1 | 223.13 | 227 | 229.92 | 224.74 | 136.27 | 190.16 | 223.45 | 213.55 | 216.41 | 223.77 | 163.71 | 228.62 | 228.62 | 26.2 | 965 | 34 | 26.47
28.07.20 11:24:26 | 30.55 | 173.21 | 227.97 | 226.03 | 224.74 | 224.1 | 211.33 | 222.49 | 229.59 | 240.06 | 223.45 | 142.52 | 223.77 | 227 | 229.92 | 225.39 | 137.4 | 189.25 | 223.45 | 213.55 | 216.41 | 224.42 | 163.71 | 228.62 | 227.32 | 26.2 | 965 | 34 | 26.47
28.07.20 11:24:42 | 30.82 | 172.91 | 227.32 | 225.39 | 224.42 | 224.42 | 211.65 | 222.49 | 229.59 | 240.39 | 223.77 | 139.67 | 224.1 | 226.68 | 230.57 | 225.06 | 136.55 | 190.47 | 223.13 | 213.87 | 217.68 | 224.1 | 164.3 | 228.62 | 228.62 | 26.2 | 965 | 34 | 26.46
28.07.20 11:24:57 | 31.07 | 172.91 | 227.65 | 224.74 | 224.42 | 224.42 | 211.33 | 222.81 | 228.62 | 240.06 | 224.1 | 138.54 | 222.49 | 226.68 | 228.94 | 224.74 | 135.42 | 188.02 | 222.81 | 213.55 | 215.77 | 224.1 | 163.42 | 228.62 | 227 | 26.2 | 965 | 34 | 26.43
28.07.20 11:25:12 | 31.32 | 172.61 | 227.65 | 225.06 | 223.77 | 225.06 | 211.33 | 222.17 | 228.94 | 239.73 | 223.77 | 138.25 | 223.45 | 227 | 229.59 | 225.06 | 135.14 | 187.41 | 223.77 | 213.23 | 216.73 | 224.42 | 162.83 | 228.62 | 227 | 26.2 | 965 | 34 | 26.43
28.07.20 11:25:27 | 31.57 | 171.72 | 227.32 | 224.74 | 224.42 | 223.77 | 211.02 | 221.85 | 228.3 | 239.73 | 224.1 | 139.39 | 223.13 | 226.68 | 228.94 | 225.06 | 135.14 | 187.72 | 223.13 | 213.55 | 216.73 | 223.77 | 160.48 | 228.94 | 226.35 | 26.2 | 965 | 34 | 26.41
28.07.20 11:25:42 | 31.82 | 171.72 | 227.97 | 224.42 | 224.42 | 225.06 | 211.33 | 221.85 | 227.65 | 238.74 | 223.45 | 137.68 | 223.45 | 227 | 229.59 | 224.74 | 133.72 | 187.11 | 223.13 | 213.23 | 216.73 | 224.1 | 161.06 | 228.3 | 225.39 | 26.2 | 965 | 34 | 26.41
28.07.20 11:25:57 | 32.07 | 171.72 | 227.65 | 225.06 | 224.1 | 224.42 | 211.33 | 221.85 | 227.65 | 238.09 | 224.1 | 136.83 | 223.45 | 227 | 229.27 | 225.39 | 134.01 | 187.11 | 223.13 | 213.87 | 216.41 | 224.42 | 160.18 | 228.62 | 226.68 | 26.2 | 965 | 34 | 26.41
28.07.20 11:26:13 | 32.33 | 170.23 | 226.68 | 224.42 | 224.1 | 224.1 | 210.38 | 221.85 | 227.97 | 237.76 | 223.77 | 137.97 | 223.45 | 227 | 229.92 | 224.74 | 133.44 | 187.72 | 223.45 | 213.23 | 215.77 | 223.77 | 161.94 | 228.3 | 225.39 | 26.2 | 965 | 34 | 26.4
28.07.20 11:26:28 | 32.58 | 169.63 | 227.32 | 224.74 | 224.1 | 224.42 | 211.02 | 221.85 | 226.68 | 237.43 | 223.45 | 136.55 | 223.13 | 226.68 | 229.27 | 224.74 | 132.88 | 188.02 | 223.45 | 212.91 | 216.09 | 223.45 | 160.48 | 228.3 | 226.03 | 26.2 | 965 | 34 | 26.39
28.07.20 11:26:43 | 32.83 | 168.44 | 227 | 224.1 | 224.1 | 224.42 | 210.7 | 221.85 | 227.65 | 237.76 | 224.1 | 135.42 | 222.49 | 226.68 | 229.27 | 225.39 | 133.16 | 188.33 | 223.13 | 213.23 | 216.41 | 224.42 | 161.06 | 228.62 | 225.06 | 26.2 | 965 | 34 | 26.39
28.07.20 11:26:58 | 33.08 | 167.26 | 227.65 | 223.77 | 224.74 | 224.42 | 211.65 | 222.17 | 227.32 | 236.44 | 223.77 | 135.14 | 223.13 | 227 | 228.3 | 225.39 | 133.44 | 188.94 | 223.77 | 213.55 | 216.41 | 223.45 | 160.18 | 228.3 | 225.39 | 26.2 | 965 | 34 | 26.39
28.07.20 11:27:13 | 33.33 | 167.26 | 227.32 | 223.13 | 224.42 | 224.1 | 211.33 | 221.85 | 227.97 | 236.44 | 224.1 | 135.7 | 223.13 | 226.35 | 227.32 | 225.06 | 134.57 | 188.02 | 223.45 | 212.91 | 217.05 | 223.77 | 159.89 | 228.62 | 225.06 | 26.2 | 965 | 34 | 26.38
28.07.20 11:27:28 | 33.58 | 166.96 | 227.65 | 222.49 | 224.1 | 224.1 | 210.38 | 221.52 | 227.32 | 237.43 | 223.77 | 134.85 | 223.45 | 227 | 227 | 225.06 | 134.01 | 187.41 | 223.45 | 213.55 | 217.05 | 224.1 | 158.72 | 228.3 | 224.1 | 26.2 | 965 | 34 | 26.36
28.07.20 11:27:44 | 33.85 | 166.07 | 227.32 | 223.13 | 224.74 | 224.1 | 211.33 | 221.2 | 226.68 | 236.77 | 224.1 | 133.72 | 223.77 | 226.68 | 227.65 | 225.39 | 132.32 | 187.11 | 223.45 | 213.55 | 216.73 | 224.1 | 158.13 | 228.3 | 223.45 | 26.2 | 965 | 34 | 26.36