## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 0730_Run1 |  | Generated On : | 30/07/2020, 14:18:57 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000641 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 095 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 30/07/2020, 13:44:50 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 30/07/2020, 14:18:38 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-641 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
30.07.20 13:44:52 | 0.03 | 191.7 | 187.82 | 195.3 | 207.75 | 211.74 | 196.2 | 201.95 | 205.3 | 217.63 | 189.91 | 209.28 | 203.17 | 176.62 | 195 | 180.73 | 198.01 | 197.11 | 205.3 | 248.18 | 188.72 | 192.6 | 209.9 | 205.3 | 242.35 | 27.5 | 965 | 34 | 28.85
30.07.20 13:45:07 | 0.28 | 189.01 | 198.01 | 211.43 | 219.18 | 186.34 | 174.87 | 192.3 | 198.92 | 215.14 | 186.64 | 209.59 | 181.9 | 177.5 | 188.12 | 179.85 | 224.51 | 201.65 | 165.9 | 194.7 | 214.83 | 181.61 | 201.65 | 240.09 | 203.17 | 27.5 | 965 | 34 | 28.83
30.07.20 13:45:22 | 0.53 | 217.32 | 201.65 | 241.06 | 222.94 | 222 | 212.36 | 188.42 | 228.61 | 190.21 | 218.87 | 223.25 | 210.51 | 189.31 | 215.76 | 229.55 | 194.7 | 190.21 | 207.13 | 221.37 | 207.44 | 204.38 | 205.91 | 212.67 | 242.67 | 27.5 | 965 | 34 | 28.79
30.07.20 13:45:37 | 0.78 | 212.67 | 195.3 | 203.47 | 211.43 | 182.49 | 195.9 | 184.56 | 203.47 | 198.31 | 192.9 | 182.79 | 210.82 | 160.17 | 182.2 | 201.65 | 223.56 | 158.75 | 159.89 | 211.74 | 210.51 | 187.23 | 171.96 | 197.11 | 200.74 | 27.5 | 965 | 34 | 28.74
30.07.20 13:45:52 | 1.03 | 219.5 | 219.5 | 203.77 | 232.09 | 192 | 212.67 | 225.45 | 207.44 | 205.3 | 221.68 | 268.35 | 237.84 | 203.17 | 214.21 | 200.74 | 216.38 | 181.9 | 190.21 | 224.19 | 211.13 | 207.75 | 207.75 | 218.87 | 206.83 | 27.5 | 965 | 34 | 28.68
30.07.20 13:46:07 | 1.28 | 194.4 | 220.12 | 235.6 | 214.83 | 189.91 | 178.09 | 215.76 | 231.78 | 193.8 | 174.87 | 208.67 | 208.67 | 196.5 | 176.33 | 201.04 | 224.82 | 198.01 | 213.9 | 227.03 | 223.56 | 213.9 | 189.31 | 237.52 | 217.63 | 27.5 | 965 | 34 | 28.65
30.07.20 13:46:23 | 1.55 | 204.69 | 208.97 | 245.58 | 237.2 | 213.29 | 233.37 | 219.5 | 218.56 | 189.91 | 214.52 | 229.87 | 226.71 | 197.71 | 230.19 | 262.67 | 220.75 | 224.51 | 208.05 | 237.52 | 217.94 | 222.94 | 196.5 | 227.03 | 242.02 | 27.5 | 965 | 34 | 28.63
30.07.20 13:46:38 | 1.8 | 215.76 | 198.92 | 226.08 | 227.34 | 218.25 | 194.1 | 223.88 | 204.69 | 174.58 | 180.43 | 206.83 | 212.98 | 209.9 | 192.6 | 206.22 | 201.34 | 196.81 | 197.11 | 222.31 | 206.22 | 187.82 | 212.36 | 203.77 | 212.36 | 27.5 | 965 | 34 | 28.6
30.07.20 13:46:53 | 2.05 | 207.75 | 194.7 | 229.55 | 211.74 | 192.9 | 209.28 | 227.34 | 212.05 | 208.67 | 212.05 | 204.69 | 222.62 | 209.9 | 213.6 | 231.46 | 192 | 216.69 | 187.53 | 223.88 | 232.41 | 218.56 | 178.38 | 222.31 | 218.87 | 27.5 | 965 | 34 | 28.58
30.07.20 13:47:08 | 2.3 | 219.5 | 220.43 | 225.45 | 232.41 | 197.41 | 197.41 | 209.9 | 201.04 | 224.82 | 206.22 | 227.97 | 241.38 | 198.01 | 193.5 | 220.43 | 197.71 | 207.13 | 189.61 | 206.22 | 230.82 | 185.15 | 181.61 | 218.25 | 231.14 | 27.5 | 965 | 34 | 28.58
30.07.20 13:47:23 | 2.55 | 200.13 | 186.34 | 226.71 | 218.25 | 213.29 | 202.25 | 204.08 | 194.1 | 217.63 | 218.25 | 202.56 | 217.01 | 179.85 | 170.51 | 214.21 | 221.06 | 194.4 | 184.27 | 205.3 | 195.6 | 189.61 | 201.34 | 195.3 | 215.76 | 27.5 | 965 | 34 | 28.55
30.07.20 13:47:38 | 2.8 | 225.45 | 235.28 | 254.07 | 247.21 | 227.66 | 223.56 | 233.37 | 227.34 | 222.62 | 208.67 | 240.09 | 231.78 | 240.09 | 221.06 | 257.37 | 238.48 | 212.36 | 194.4 | 261.67 | 210.82 | 197.11 | 198.92 | 237.84 | 229.55 | 27.5 | 965 | 34 | 28.55
30.07.20 13:47:53 | 3.05 | 229.24 | 206.83 | 219.81 | 213.6 | 204.08 | 199.52 | 238.48 | 209.28 | 207.13 | 185.45 | 219.81 | 232.09 | 209.9 | 233.69 | 192.6 | 232.41 | 210.51 | 187.53 | 229.87 | 215.76 | 195.9 | 207.44 | 218.25 | 180.14 | 27.5 | 965 | 34 | 28.57
30.07.20 13:48:08 | 3.3 | 207.75 | 214.52 | 224.51 | 216.07 | 181.02 | 208.67 | 187.82 | 203.47 | 200.74 | 195.3 | 211.13 | 219.81 | 193.8 | 196.5 | 201.04 | 205.3 | 197.11 | 179.85 | 206.52 | 198.01 | 189.91 | 193.5 | 197.41 | 204.08 | 27.5 | 965 | 34 | 28.57
30.07.20 13:48:23 | 3.55 | 210.2 | 206.52 | 239.77 | 240.09 | 208.97 | 215.14 | 241.38 | 229.87 | 225.76 | 218.87 | 231.14 | 257.37 | 235.92 | 218.87 | 253.41 | 222.94 | 210.2 | 222.62 | 242.67 | 274.08 | 217.94 | 208.67 | 212.67 | 227.66 | 27.5 | 965 | 34 | 28.57
30.07.20 13:48:38 | 3.8 | 217.32 | 206.22 | 214.83 | 240.09 | 225.14 | 224.19 | 203.17 | 217.01 | 231.14 | 207.75 | 214.52 | 227.97 | 230.82 | 201.95 | 217.32 | 198.92 | 203.47 | 190.51 | 225.45 | 197.11 | 227.66 | 185.45 | 224.19 | 228.29 | 27.5 | 965 | 34 | 28.58
30.07.20 13:48:53 | 4.05 | 225.76 | 229.24 | 242.02 | 220.43 | 198.01 | 182.79 | 171.38 | 197.71 | 214.83 | 204.99 | 203.47 | 221.37 | 171.09 | 218.87 | 210.82 | 200.43 | 200.43 | 174.58 | 224.19 | 202.56 | 214.21 | 180.73 | 202.86 | 193.2 | 27.5 | 965 | 34 | 28.58
30.07.20 13:49:08 | 4.3 | 195.9 | 202.56 | 221.68 | 212.67 | 217.32 | 209.28 | 204.69 | 237.2 | 234 | 210.51 | 231.46 | 247.86 | 189.61 | 205.3 | 201.34 | 226.71 | 197.41 | 196.2 | 239.13 | 186.04 | 208.05 | 220.12 | 215.45 | 222.94 | 27.5 | 965 | 34 | 28.58
30.07.20 13:49:23 | 4.55 | 262 | 217.01 | 255.72 | 251.78 | 200.74 | 201.04 | 227.03 | 206.22 | 229.87 | 192 | 238.16 | 234 | 229.55 | 211.43 | 232.41 | 260.68 | 224.82 | 194.7 | 248.51 | 220.43 | 211.74 | 208.36 | 227.66 | 244.93 | 27.5 | 965 | 34 | 28.6
30.07.20 13:49:38 | 4.8 | 239.45 | 200.74 | 200.74 | 231.78 | 222.94 | 205.3 | 238.48 | 217.94 | 204.08 | 187.82 | 200.13 | 231.78 | 192 | 217.63 | 235.92 | 228.29 | 189.91 | 211.74 | 233.05 | 191.7 | 234.32 | 227.66 | 229.24 | 214.21 | 27.5 | 965 | 34 | 28.6
30.07.20 13:49:53 | 5.05 | 188.72 | 210.51 | 240.41 | 209.9 | 206.22 | 208.67 | 223.56 | 210.82 | 210.82 | 203.47 | 225.14 | 218.25 | 198.31 | 215.14 | 202.56 | 235.28 | 234 | 188.12 | 233.05 | 196.2 | 226.71 | 208.36 | 233.05 | 229.87 | 27.5 | 965 | 34 | 28.6
30.07.20 13:50:08 | 5.3 | 212.36 | 230.82 | 229.24 | 241.7 | 202.86 | 221.37 | 248.18 | 182.79 | 219.18 | 196.2 | 227.66 | 218.56 | 179.26 | 206.83 | 239.45 | 213.6 | 209.59 | 207.13 | 253.09 | 201.65 | 167.62 | 204.99 | 243.32 | 262.34 | 27.5 | 965 | 34 | 28.61
30.07.20 13:50:23 | 5.55 | 229.24 | 221.68 | 263.34 | 227.34 | 230.51 | 221.06 | 218.87 | 218.25 | 223.56 | 234.32 | 249.16 | 223.56 | 224.51 | 220.75 | 222 | 242.99 | 210.2 | 205.6 | 240.73 | 218.56 | 236.56 | 207.75 | 248.83 | 222.62 | 27.5 | 965 | 34 | 28.61
30.07.20 13:50:38 | 5.8 | 222.31 | 205.6 | 237.2 | 222 | 207.75 | 217.01 | 222.31 | 187.53 | 212.36 | 210.51 | 201.34 | 240.73 | 203.17 | 224.19 | 246.23 | 225.76 | 217.94 | 197.71 | 242.35 | 189.91 | 221.68 | 204.99 | 236.88 | 235.6 | 27.5 | 965 | 34 | 28.63
30.07.20 13:50:53 | 6.05 | 209.59 | 208.36 | 250.47 | 233.69 | 213.6 | 221.06 | 242.02 | 218.56 | 225.76 | 223.56 | 249.49 | 223.56 | 196.81 | 241.06 | 212.98 | 234.96 | 220.75 | 218.25 | 233.05 | 214.83 | 228.92 | 222.62 | 237.84 | 223.88 | 27.5 | 965 | 34 | 28.64
30.07.20 13:51:08 | 6.3 | 234 | 191.1 | 256.71 | 237.84 | 201.34 | 198.62 | 207.75 | 186.64 | 189.91 | 206.83 | 234.64 | 199.52 | 196.81 | 198.01 | 212.67 | 231.78 | 205.6 | 190.8 | 222 | 205.6 | 204.99 | 206.52 | 215.14 | 230.19 | 27.5 | 965 | 34 | 28.64
30.07.20 13:51:24 | 6.57 | 252.1 | 252.1 | 252.1 | 235.6 | 233.05 | 247.86 | 229.55 | 216.38 | 211.13 | 221.37 | 234.96 | 227.97 | 231.14 | 235.92 | 220.43 | 256.71 | 214.83 | 218.87 | 227.66 | 226.4 | 216.38 | 233.69 | 228.29 | 221.37 | 27.5 | 965 | 34 | 28.65
30.07.20 13:51:39 | 6.82 | 251.45 | 216.38 | 227.34 | 256.71 | 211.74 | 200.74 | 221.68 | 212.36 | 227.66 | 221.68 | 242.02 | 223.88 | 195 | 215.14 | 205.6 | 266.01 | 209.59 | 191.7 | 250.14 | 217.63 | 218.56 | 220.43 | 201.04 | 222 | 27.5 | 965 | 34 | 28.65
30.07.20 13:51:54 | 7.07 | 265.34 | 192.3 | 253.09 | 245.58 | 223.56 | 224.51 | 228.92 | 212.67 | 242.67 | 226.4 | 213.6 | 237.2 | 235.6 | 232.73 | 210.82 | 241.7 | 202.86 | 219.81 | 266.67 | 220.12 | 198.62 | 197.41 | 243.96 | 255.06 | 27.5 | 965 | 34 | 28.66
30.07.20 13:52:09 | 7.32 | 261.67 | 209.59 | 237.52 | 227.66 | 198.62 | 219.81 | 221.37 | 213.29 | 237.84 | 220.75 | 222 | 240.41 | 201.95 | 223.88 | 241.38 | 228.29 | 224.19 | 232.73 | 263.34 | 218.87 | 243.32 | 222.31 | 237.84 | 222 | 27.5 | 965 | 34 | 28.68
30.07.20 13:52:24 | 7.57 | 249.81 | 225.76 | 245.91 | 228.92 | 196.5 | 233.05 | 210.82 | 214.52 | 201.65 | 205.91 | 205.91 | 235.92 | 203.17 | 192 | 217.94 | 266.34 | 195.6 | 217.63 | 251.78 | 204.08 | 234.96 | 219.81 | 233.37 | 196.5 | 27.5 | 965 | 34 | 28.68
30.07.20 13:52:39 | 7.82 | 222.31 | 221.06 | 254.4 | 253.09 | 230.82 | 208.36 | 251.12 | 190.8 | 219.5 | 229.55 | 226.71 | 239.45 | 228.92 | 230.19 | 227.66 | 247.53 | 231.14 | 212.05 | 275.44 | 231.46 | 220.43 | 246.23 | 243.64 | 250.47 | 27.5 | 965 | 34 | 28.68
30.07.20 13:52:54 | 8.07 | 229.87 | 220.43 | 247.53 | 250.79 | 235.28 | 246.88 | 231.78 | 211.13 | 244.29 | 214.21 | 279.18 | 239.13 | 208.97 | 234 | 220.43 | 219.18 | 246.56 | 206.22 | 248.51 | 225.45 | 235.92 | 208.67 | 253.41 | 245.26 | 27.5 | 965 | 34 | 28.69
30.07.20 13:53:09 | 8.32 | 239.45 | 226.71 | 252.76 | 227.03 | 253.74 | 224.82 | 248.51 | 220.43 | 211.43 | 209.59 | 232.73 | 231.46 | 207.13 | 233.37 | 233.69 | 262.67 | 223.56 | 220.12 | 270.7 | 217.32 | 213.9 | 239.45 | 227.34 | 240.09 | 27.5 | 965 | 34 | 28.71
30.07.20 13:53:24 | 8.57 | 232.73 | 218.56 | 271.72 | 249.49 | 260.01 | 219.81 | 227.97 | 201.04 | 221.68 | 215.14 | 244.29 | 245.58 | 234 | 237.84 | 221.68 | 294 | 234 | 216.69 | 273.74 | 228.92 | 234.64 | 227.03 | 246.56 | 246.56 | 27.5 | 965 | 34 | 28.72
30.07.20 13:53:39 | 8.82 | 225.14 | 201.95 | 234.96 | 222.31 | 202.25 | 193.8 | 213.9 | 197.11 | 228.29 | 195.3 | 228.29 | 218.87 | 230.19 | 231.78 | 249.49 | 226.4 | 207.75 | 232.09 | 248.51 | 232.09 | 205.91 | 216.38 | 235.92 | 257.04 | 27.5 | 965 | 34 | 28.72
30.07.20 13:53:55 | 9.08 | 239.45 | 217.63 | 247.21 | 227.03 | 231.46 | 198.31 | 216.07 | 211.43 | 199.83 | 187.23 | 229.55 | 199.52 | 191.1 | 198.01 | 209.28 | 228.92 | 213.9 | 196.81 | 264 | 233.69 | 213.9 | 213.29 | 219.5 | 206.22 | 27.5 | 965 | 34 | 28.74
30.07.20 13:54:10 | 9.33 | 265.34 | 198.31 | 260.34 | 234.96 | 217.01 | 208.97 | 219.18 | 207.44 | 193.2 | 201.34 | 243.32 | 245.26 | 214.83 | 211.43 | 210.2 | 251.45 | 227.97 | 217.01 | 266.01 | 246.56 | 207.44 | 195.9 | 206.83 | 226.4 | 27.5 | 965 | 34 | 28.76
30.07.20 13:54:25 | 9.58 | 227.03 | 215.45 | 268.69 | 215.76 | 217.63 | 237.2 | 236.88 | 229.24 | 229.24 | 248.83 | 252.1 | 231.78 | 234.96 | 220.12 | 230.19 | 244.93 | 210.51 | 226.4 | 272.39 | 222.31 | 224.82 | 239.13 | 238.48 | 224.19 | 27.5 | 965 | 34 | 28.76
30.07.20 13:54:40 | 9.83 | 237.84 | 204.08 | 284.66 | 219.18 | 216.07 | 192.6 | 227.34 | 199.52 | 229.87 | 218.56 | 243.96 | 241.7 | 224.19 | 230.19 | 227.34 | 254.4 | 198.92 | 205.91 | 250.47 | 219.18 | 227.03 | 251.45 | 229.87 | 224.19 | 27.5 | 965 | 34 | 28.78
30.07.20 13:54:55 | 10.08 | 226.4 | 222 | 237.84 | 231.14 | 251.12 | 230.19 | 231.78 | 218.87 | 206.83 | 194.7 | 246.88 | 229.24 | 189.31 | 210.51 | 232.09 | 235.92 | 206.83 | 216.69 | 283.97 | 218.87 | 211.43 | 213.29 | 224.19 | 227.97 | 27.5 | 965 | 34 | 28.79
30.07.20 13:55:10 | 10.33 | 210.82 | 221.37 | 264.67 | 240.09 | 227.97 | 240.73 | 225.45 | 229.87 | 222 | 194.7 | 247.86 | 218.25 | 207.13 | 235.28 | 234.96 | 281.57 | 209.9 | 229.55 | 263.67 | 207.44 | 227.66 | 234.64 | 215.76 | 246.56 | 27.5 | 965 | 34 | 28.79
30.07.20 13:55:25 | 10.58 | 244.29 | 233.05 | 266.34 | 242.02 | 241.06 | 224.19 | 245.26 | 205.6 | 217.63 | 222.31 | 227.66 | 234.96 | 208.36 | 236.56 | 238.8 | 256.71 | 249.81 | 219.5 | 280.2 | 233.37 | 204.08 | 224.51 | 224.19 | 251.78 | 27.5 | 965 | 34 | 28.8
30.07.20 13:55:41 | 10.85 | 233.37 | 220.43 | 269.36 | 237.84 | 226.4 | 198.62 | 234 | 191.4 | 192.3 | 210.2 | 235.6 | 251.78 | 227.03 | 209.28 | 226.4 | 241.7 | 218.87 | 215.76 | 282.6 | 211.74 | 252.76 | 192.9 | 222 | 225.76 | 27.5 | 965 | 34 | 28.82
30.07.20 13:55:56 | 11.1 | 276.79 | 237.84 | 261.01 | 243.96 | 198.01 | 229.55 | 231.14 | 193.8 | 239.45 | 217.32 | 258.36 | 225.76 | 222.94 | 276.11 | 228.61 | 247.21 | 232.09 | 212.05 | 297.15 | 234.32 | 220.43 | 194.4 | 212.98 | 239.13 | 27.5 | 965 | 34 | 28.83
30.07.20 13:56:11 | 11.35 | 277.13 | 225.14 | 260.01 | 242.02 | 225.14 | 219.18 | 241.06 | 221.37 | 223.88 | 214.52 | 231.78 | 202.25 | 218.56 | 216.07 | 255.39 | 255.06 | 224.82 | 220.75 | 265.67 | 221.37 | 225.45 | 226.71 | 226.71 | 209.59 | 27.5 | 965 | 34 | 28.85
30.07.20 13:56:26 | 11.6 | 243.32 | 229.87 | 261.34 | 232.73 | 237.52 | 232.09 | 241.38 | 206.83 | 244.93 | 209.9 | 261.34 | 226.08 | 220.43 | 252.43 | 236.56 | 240.09 | 202.56 | 203.77 | 276.11 | 229.87 | 199.22 | 233.69 | 226.4 | 222.62 | 27.5 | 965 | 34 | 28.85
30.07.20 13:56:41 | 11.85 | 253.41 | 232.73 | 270.37 | 233.69 | 218.87 | 204.38 | 233.05 | 202.25 | 217.32 | 233.05 | 257.37 | 254.07 | 221.68 | 243.64 | 209.9 | 268.02 | 248.51 | 210.2 | 270.03 | 243.96 | 204.99 | 251.45 | 213.9 | 270.03 | 27.5 | 965 | 34 | 28.86
30.07.20 13:56:56 | 12.1 | 275.78 | 253.74 | 260.68 | 250.47 | 241.38 | 221.37 | 239.13 | 219.5 | 211.74 | 220.12 | 269.36 | 232.41 | 226.71 | 251.45 | 217.01 | 276.11 | 230.51 | 214.21 | 251.12 | 223.56 | 237.2 | 223.88 | 238.48 | 261.67 | 27.5 | 965 | 34 | 28.88
30.07.20 13:57:11 | 12.35 | 291.57 | 235.6 | 267.34 | 257.7 | 219.18 | 234.32 | 235.92 | 199.83 | 212.36 | 234.32 | 255.72 | 252.43 | 249.81 | 242.02 | 214.52 | 249.81 | 254.4 | 227.34 | 258.36 | 233.69 | 190.21 | 209.59 | 231.14 | 225.76 | 27.5 | 965 | 34 | 28.9
30.07.20 13:57:26 | 12.6 | 271.38 | 238.8 | 283.97 | 222 | 212.98 | 217.32 | 224.51 | 228.92 | 204.38 | 222.94 | 246.88 | 231.14 | 221.37 | 246.56 | 225.76 | 272.73 | 249.49 | 213.9 | 263.67 | 216.38 | 210.82 | 242.35 | 239.45 | 241.7 | 27.5 | 965 | 34 | 28.9
30.07.20 13:57:41 | 12.85 | 250.79 | 211.43 | 254.07 | 231.78 | 222.62 | 225.45 | 240.41 | 194.7 | 212.36 | 222.94 | 234 | 217.32 | 221.68 | 238.8 | 238.16 | 235.6 | 241.06 | 233.05 | 266.01 | 206.83 | 197.41 | 208.67 | 238.8 | 233.05 | 27.5 | 965 | 34 | 28.91
30.07.20 13:57:56 | 13.1 | 234.96 | 215.45 | 274.08 | 242.67 | 210.51 | 234.32 | 221.68 | 205.3 | 231.78 | 224.19 | 224.82 | 223.88 | 214.52 | 229.24 | 234 | 274.42 | 217.01 | 221.06 | 273.74 | 230.19 | 203.17 | 225.14 | 214.21 | 219.5 | 27.5 | 965 | 34 | 28.93
30.07.20 13:58:11 | 13.35 | 227.66 | 212.05 | 271.38 | 240.73 | 189.61 | 206.22 | 199.52 | 198.31 | 232.09 | 205.6 | 261.67 | 209.59 | 205.6 | 248.51 | 221.68 | 267.01 | 212.98 | 193.8 | 292.96 | 233.05 | 236.88 | 201.34 | 228.29 | 204.08 | 27.5 | 965 | 34 | 28.93
30.07.20 13:58:26 | 13.6 | 265.34 | 223.56 | 254.4 | 264 | 204.38 | 213.29 | 218.87 | 195 | 189.01 | 196.5 | 275.44 | 215.45 | 208.67 | 241.7 | 215.45 | 230.51 | 241.06 | 234.32 | 251.45 | 243.64 | 235.6 | 235.6 | 213.9 | 219.18 | 27.5 | 965 | 34 | 28.93
30.07.20 13:58:42 | 13.87 | 235.6 | 222.62 | 272.39 | 248.51 | 226.71 | 219.5 | 217.63 | 181.61 | 218.56 | 187.82 | 248.51 | 242.67 | 198.01 | 241.38 | 237.84 | 253.74 | 224.51 | 204.08 | 283.28 | 228.92 | 222.94 | 205.91 | 220.12 | 204.08 | 27.5 | 965 | 34 | 28.96
30.07.20 13:58:57 | 14.12 | 226.4 | 209.9 | 240.09 | 241.7 | 208.05 | 228.92 | 236.24 | 218.25 | 242.02 | 201.65 | 245.91 | 230.82 | 206.22 | 234.96 | 237.52 | 246.56 | 238.48 | 213.29 | 276.79 | 237.52 | 197.41 | 248.18 | 245.26 | 215.45 | 27.5 | 965 | 34 | 28.97
30.07.20 13:59:12 | 14.37 | 243.64 | 207.13 | 264.67 | 236.88 | 219.5 | 171.38 | 242.35 | 212.36 | 238.16 | 216.69 | 245.91 | 199.22 | 192.9 | 260.01 | 228.29 | 273.74 | 254.4 | 205.91 | 290.53 | 202.56 | 228.92 | 203.17 | 226.4 | 210.82 | 27.5 | 965 | 34 | 28.97
30.07.20 13:59:27 | 14.62 | 296.45 | 254.4 | 271.72 | 253.74 | 203.77 | 223.56 | 259.68 | 201.95 | 255.72 | 222.62 | 259.02 | 254.73 | 242.02 | 282.6 | 238.8 | 245.91 | 252.1 | 209.28 | 304.54 | 221.06 | 220.43 | 249.16 | 272.05 | 225.14 | 27.5 | 965 | 34 | 29
30.07.20 13:59:42 | 14.87 | 234.32 | 211.74 | 239.13 | 233.05 | 209.9 | 227.03 | 199.83 | 204.08 | 195 | 205.6 | 257.37 | 232.41 | 195.3 | 278.5 | 200.13 | 236.24 | 245.26 | 212.67 | 268.02 | 215.76 | 207.13 | 236.88 | 233.37 | 217.32 | 27.5 | 965 | 34 | 29
30.07.20 13:59:57 | 15.12 | 248.83 | 195.9 | 256.71 | 243.64 | 204.38 | 219.81 | 244.61 | 204.08 | 222 | 213.29 | 221.06 | 226.4 | 217.32 | 256.71 | 218.56 | 224.82 | 217.94 | 223.56 | 284.66 | 208.36 | 217.63 | 214.52 | 212.05 | 221.68 | 27.5 | 965 | 34 | 29.03
30.07.20 14:00:13 | 15.38 | 244.29 | 208.97 | 262 | 239.45 | 212.05 | 205.3 | 232.41 | 180.43 | 195.9 | 206.83 | 232.73 | 206.83 | 207.13 | 250.79 | 212.98 | 245.58 | 214.52 | 218.56 | 261.67 | 201.04 | 201.95 | 222.31 | 212.98 | 222.62 | 27.5 | 965 | 34 | 29.03
30.07.20 14:00:28 | 15.63 | 260.34 | 203.47 | 251.78 | 232.41 | 195.6 | 217.94 | 233.69 | 184.27 | 197.41 | 214.21 | 230.51 | 216.07 | 213.9 | 252.1 | 210.2 | 261.34 | 216.07 | 216.69 | 246.56 | 211.43 | 201.04 | 222 | 202.56 | 210.2 | 27.5 | 965 | 34 | 29.04
30.07.20 14:00:43 | 15.88 | 226.4 | 206.22 | 262.67 | 218.87 | 184.86 | 200.43 | 228.29 | 195.6 | 191.7 | 191.1 | 243.96 | 204.69 | 192.9 | 244.61 | 204.69 | 235.92 | 239.45 | 206.52 | 295.4 | 197.71 | 171.67 | 222.62 | 204.38 | 206.52 | 27.5 | 965 | 34 | 29.05
30.07.20 14:00:58 | 16.13 | 264.34 | 226.71 | 268.02 | 232.09 | 202.56 | 224.82 | 236.88 | 211.74 | 211.13 | 203.17 | 231.78 | 210.51 | 209.59 | 264.67 | 209.59 | 240.73 | 193.5 | 205.3 | 275.1 | 231.14 | 205.91 | 204.99 | 205.6 | 211.13 | 27.5 | 965 | 34 | 29.07
30.07.20 14:01:13 | 16.38 | 240.09 | 201.04 | 242.67 | 239.77 | 201.65 | 180.43 | 215.76 | 191.1 | 211.43 | 226.71 | 227.34 | 248.51 | 203.47 | 252.1 | 224.51 | 245.91 | 193.5 | 202.86 | 278.5 | 210.51 | 233.69 | 213.29 | 219.5 | 231.14 | 27.5 | 965 | 34 | 29.08
30.07.20 14:01:28 | 16.63 | 287.07 | 257.7 | 296.45 | 242.02 | 233.37 | 225.76 | 241.06 | 208.05 | 224.19 | 211.43 | 265 | 230.82 | 205.91 | 249.16 | 251.12 | 286.72 | 245.58 | 227.66 | 293.65 | 243.64 | 239.45 | 224.82 | 220.75 | 240.41 | 27.5 | 965 | 34 | 29.1
30.07.20 14:01:43 | 16.88 | 254.4 | 200.43 | 261.34 | 226.71 | 193.8 | 230.19 | 215.76 | 182.49 | 210.51 | 203.17 | 252.43 | 227.34 | 210.2 | 232.41 | 189.01 | 263.34 | 241.06 | 220.75 | 255.39 | 215.45 | 209.59 | 231.14 | 208.97 | 204.99 | 27.5 | 965 | 34 | 29.11
30.07.20 14:01:58 | 17.13 | 264.34 | 222.62 | 264.67 | 243.96 | 222.94 | 212.05 | 242.67 | 199.83 | 201.04 | 230.19 | 263.67 | 228.29 | 230.82 | 242.35 | 221.68 | 271.38 | 248.18 | 247.21 | 317.05 | 225.45 | 209.9 | 235.92 | 238.16 | 231.46 | 27.5 | 965 | 34 | 29.13
30.07.20 14:02:13 | 17.38 | 268.02 | 223.88 | 278.84 | 248.18 | 223.88 | 210.51 | 234.96 | 199.52 | 215.45 | 211.43 | 265 | 239.77 | 193.2 | 275.1 | 196.81 | 261.34 | 234.96 | 223.25 | 281.23 | 218.87 | 232.73 | 230.51 | 221.68 | 235.28 | 27.5 | 965 | 34 | 29.13
30.07.20 14:02:28 | 17.63 | 266.34 | 233.37 | 295.75 | 252.1 | 188.42 | 205.6 | 223.25 | 196.5 | 206.83 | 213.29 | 257.04 | 243.64 | 212.05 | 226.4 | 233.69 | 269.69 | 235.6 | 227.66 | 316.68 | 220.12 | 247.21 | 227.03 | 249.49 | 245.26 | 27.5 | 965 | 34 | 29.14
30.07.20 14:02:43 | 17.88 | 259.68 | 205.3 | 263 | 237.52 | 211.43 | 205.6 | 214.52 | 189.61 | 225.76 | 224.51 | 236.24 | 221.37 | 224.51 | 226.4 | 201.04 | 264 | 231.14 | 211.43 | 273.07 | 231.14 | 235.28 | 208.05 | 238.48 | 219.81 | 27.5 | 965 | 34 | 29.15
30.07.20 14:02:58 | 18.13 | 283.97 | 241.7 | 282.25 | 253.09 | 221.37 | 204.69 | 243.96 | 218.25 | 259.02 | 211.13 | 247.21 | 249.81 | 203.47 | 268.02 | 247.86 | 268.35 | 264.67 | 252.1 | 310.94 | 230.19 | 231.14 | 273.74 | 263.67 | 234.96 | 27.5 | 965 | 34 | 29.16
30.07.20 14:03:13 | 18.38 | 256.71 | 229.55 | 275.44 | 260.34 | 227.97 | 228.29 | 253.09 | 222.31 | 180.43 | 222 | 237.84 | 225.14 | 212.67 | 247.53 | 213.9 | 242.02 | 232.09 | 216.69 | 288.45 | 219.5 | 211.74 | 242.35 | 222 | 253.41 | 27.5 | 965 | 34 | 29.15
30.07.20 14:03:29 | 18.65 | 263.34 | 224.51 | 242.67 | 247.53 | 210.82 | 191.4 | 212.98 | 188.72 | 209.59 | 189.91 | 212.98 | 215.45 | 208.67 | 244.93 | 198.31 | 265 | 241.06 | 204.99 | 266.67 | 214.83 | 202.25 | 220.43 | 221.68 | 217.01 | 27.5 | 965 | 34 | 29.18
30.07.20 14:03:44 | 18.9 | 288.45 | 228.61 | 284.31 | 241.06 | 212.36 | 225.76 | 236.88 | 207.13 | 224.82 | 222.94 | 274.42 | 254.07 | 235.28 | 235.6 | 243.96 | 261.67 | 245.91 | 226.71 | 307.38 | 248.18 | 221.37 | 235.6 | 245.91 | 214.21 | 27.5 | 965 | 34 | 29.19
30.07.20 14:03:59 | 19.15 | 301.01 | 237.2 | 262.67 | 223.25 | 228.29 | 212.36 | 243.96 | 212.36 | 202.56 | 221.37 | 242.67 | 244.61 | 226.08 | 253.74 | 276.45 | 282.6 | 230.51 | 211.74 | 320.3 | 198.31 | 234 | 242.35 | 232.73 | 247.86 | 27.5 | 965 | 34 | 29.22
30.07.20 14:04:15 | 19.42 | 271.72 | 222.94 | 266.67 | 222.31 | 224.82 | 219.81 | 220.43 | 189.31 | 226.08 | 221.37 | 241.7 | 221.37 | 224.51 | 263 | 219.5 | 259.35 | 247.53 | 225.14 | 279.86 | 214.52 | 225.76 | 233.37 | 222.62 | 223.25 | 27.5 | 965 | 34 | 29.22
30.07.20 14:04:30 | 19.67 | 271.72 | 223.56 | 267.34 | 222.94 | 225.45 | 220.43 | 221.06 | 189.31 | 225.45 | 221.37 | 243.32 | 222 | 223.88 | 263 | 219.5 | 260.01 | 248.83 | 225.45 | 279.86 | 214.52 | 226.71 | 234 | 222.62 | 223.56 | 27.5 | 965 | 34 | 29.22
30.07.20 14:04:45 | 19.92 | 272.05 | 223.88 | 268.35 | 222.94 | 225.45 | 220.75 | 221.06 | 187.53 | 225.45 | 222 | 243.32 | 222.31 | 224.19 | 264.34 | 220.12 | 261.01 | 249.16 | 225.14 | 279.86 | 214.83 | 226.71 | 233.05 | 222.94 | 223.56 | 27.5 | 965 | 34 | 29.18
30.07.20 14:05:00 | 20.17 | 271.38 | 223.88 | 268.02 | 222.62 | 225.14 | 220.75 | 220.75 | 185.15 | 225.14 | 221.68 | 242.99 | 221.68 | 224.19 | 263.34 | 219.5 | 260.68 | 249.16 | 225.14 | 279.18 | 214.52 | 225.76 | 233.37 | 222.94 | 221.68 | 27.5 | 965 | 34 | 29.14
30.07.20 14:05:15 | 20.42 | 271.72 | 223.88 | 268.69 | 222.94 | 225.45 | 221.06 | 221.06 | 183.67 | 225.76 | 221.37 | 242.99 | 222.31 | 224.19 | 264.34 | 220.75 | 260.01 | 249.16 | 225.14 | 278.15 | 215.14 | 226.08 | 233.37 | 223.56 | 220.43 | 27.5 | 965 | 34 | 29.11
30.07.20 14:05:30 | 20.67 | 270.7 | 223.88 | 268.35 | 222.62 | 225.14 | 220.43 | 220.12 | 181.32 | 225.76 | 222 | 241.7 | 222 | 224.51 | 263.67 | 219.5 | 259.68 | 248.83 | 225.14 | 277.81 | 214.83 | 226.08 | 231.78 | 222.94 | 218.87 | 27.5 | 965 | 34 | 29.08
30.07.20 14:05:45 | 20.92 | 270.37 | 223.88 | 268.02 | 222.62 | 224.82 | 220.75 | 220.75 | 180.14 | 225.76 | 221.68 | 240.41 | 221.68 | 224.51 | 262.67 | 219.18 | 259.02 | 247.53 | 224.19 | 275.78 | 214.83 | 225.76 | 231.46 | 222.94 | 217.32 | 27.5 | 965 | 34 | 29.07
30.07.20 14:06:00 | 21.17 | 270.37 | 223.88 | 268.69 | 222.62 | 225.14 | 220.43 | 220.43 | 178.09 | 226.4 | 222 | 239.77 | 222 | 223.88 | 262.34 | 219.81 | 258.36 | 247.53 | 224.82 | 275.78 | 215.14 | 225.45 | 229.55 | 223.56 | 215.76 | 27.5 | 965 | 34 | 29.03
30.07.20 14:06:15 | 21.42 | 269.69 | 224.82 | 269.02 | 223.25 | 225.76 | 220.75 | 222 | 176.62 | 226.71 | 222.31 | 239.77 | 222 | 223.88 | 263.34 | 219.5 | 258.36 | 246.88 | 224.82 | 274.76 | 214.52 | 225.14 | 229.87 | 223.25 | 213.9 | 27.5 | 965 | 34 | 29.01
30.07.20 14:06:30 | 21.67 | 268.69 | 224.19 | 268.35 | 222.31 | 224.82 | 220.75 | 220.75 | 173.42 | 225.45 | 221.06 | 237.84 | 222 | 223.56 | 262 | 219.81 | 257.7 | 245.58 | 224.19 | 273.4 | 214.52 | 225.14 | 228.92 | 222.94 | 212.05 | 27.5 | 965 | 34 | 28.99
30.07.20 14:06:45 | 21.92 | 268.02 | 223.88 | 268.35 | 222.94 | 224.82 | 220.43 | 221.37 | 170.8 | 226.4 | 221.37 | 236.88 | 221.68 | 223.88 | 261.01 | 220.12 | 257.7 | 245.58 | 224.19 | 271.38 | 215.14 | 224.82 | 227.66 | 222.94 | 209.9 | 27.5 | 965 | 34 | 28.96
30.07.20 14:07:00 | 22.17 | 267.01 | 224.19 | 266.67 | 222.31 | 224.82 | 220.75 | 220.75 | 168.78 | 225.76 | 221.68 | 235.6 | 221.06 | 223.88 | 261.67 | 219.18 | 255.72 | 244.61 | 223.88 | 269.36 | 214.83 | 224.82 | 226.71 | 222.62 | 208.97 | 27.5 | 965 | 34 | 28.93
30.07.20 14:07:15 | 22.42 | 265.67 | 224.19 | 268.02 | 222.31 | 224.51 | 220.12 | 221.06 | 167.05 | 225.45 | 221.68 | 234 | 222 | 222.94 | 261.01 | 219.5 | 254.73 | 243.96 | 224.19 | 269.69 | 214.21 | 224.82 | 225.45 | 222.62 | 207.44 | 27.5 | 965 | 34 | 28.91
30.07.20 14:07:30 | 22.67 | 265 | 223.88 | 267.01 | 222 | 224.51 | 221.06 | 221.06 | 164.75 | 225.45 | 221.37 | 233.37 | 222.31 | 223.56 | 260.68 | 220.12 | 254.4 | 243.32 | 223.88 | 269.36 | 214.52 | 225.14 | 225.14 | 222.31 | 205.3 | 27.5 | 965 | 34 | 28.9
30.07.20 14:07:45 | 22.92 | 264 | 223.56 | 267.34 | 222.31 | 224.51 | 220.12 | 221.06 | 164.17 | 225.76 | 221.37 | 231.46 | 221.37 | 223.25 | 260.34 | 219.18 | 253.74 | 242.67 | 223.88 | 266.01 | 214.52 | 224.51 | 223.88 | 222.31 | 204.08 | 27.5 | 965 | 34 | 28.88
30.07.20 14:08:00 | 23.17 | 263.34 | 224.19 | 265.67 | 221.68 | 224.82 | 219.81 | 220.75 | 162.46 | 226.4 | 221.37 | 229.24 | 221.68 | 222.94 | 260.01 | 219.18 | 251.78 | 242.02 | 223.56 | 266.01 | 214.21 | 224.19 | 223.25 | 222.31 | 202.25 | 27.5 | 965 | 34 | 28.86
30.07.20 14:08:15 | 23.42 | 262.34 | 224.51 | 265 | 222 | 225.14 | 220.75 | 221.37 | 161.6 | 225.76 | 221.06 | 228.61 | 221.06 | 222.94 | 259.68 | 220.12 | 250.47 | 241.06 | 223.88 | 264.34 | 214.52 | 225.14 | 222.62 | 222.62 | 201.65 | 27.5 | 965 | 34 | 28.83
30.07.20 14:08:30 | 23.67 | 261.34 | 224.19 | 264.67 | 221.68 | 223.88 | 220.43 | 220.75 | 159.32 | 225.14 | 220.43 | 226.4 | 221.37 | 222.94 | 259.68 | 219.18 | 250.14 | 240.41 | 223.88 | 263.67 | 214.21 | 224.82 | 221.68 | 221.68 | 199.83 | 27.5 | 965 | 34 | 28.82
30.07.20 14:08:45 | 23.92 | 261.34 | 223.25 | 263.67 | 222 | 224.51 | 219.81 | 219.81 | 157.04 | 225.14 | 220.75 | 225.14 | 221.37 | 223.25 | 259.35 | 218.56 | 247.86 | 238.8 | 223.88 | 262.67 | 214.21 | 224.82 | 219.81 | 221.68 | 198.62 | 27.5 | 965 | 34 | 28.79
30.07.20 14:09:00 | 24.17 | 260.01 | 222.94 | 262.34 | 220.75 | 223.25 | 219.81 | 220.12 | 155.34 | 225.14 | 220.12 | 223.88 | 220.43 | 222.31 | 258.03 | 218.87 | 247.21 | 238.16 | 222.62 | 260.68 | 213.9 | 224.19 | 218.56 | 221.68 | 197.11 | 27.5 | 965 | 34 | 28.76
30.07.20 14:09:16 | 24.43 | 259.68 | 223.25 | 261.01 | 221.68 | 224.19 | 219.5 | 219.81 | 153.09 | 224.19 | 221.06 | 223.25 | 221.68 | 222 | 257.7 | 219.18 | 246.88 | 236.88 | 223.25 | 259.35 | 213.6 | 223.88 | 217.94 | 222 | 195.6 | 27.5 | 965 | 34 | 28.76
30.07.20 14:09:31 | 24.68 | 259.02 | 223.25 | 261.34 | 221.68 | 223.88 | 219.5 | 220.12 | 150.83 | 224.82 | 221.06 | 222 | 221.37 | 222 | 257.04 | 218.87 | 246.88 | 235.28 | 222.94 | 259.02 | 213.9 | 224.51 | 216.38 | 221.68 | 194.1 | 27.5 | 965 | 34 | 28.74
30.07.20 14:09:46 | 24.93 | 258.36 | 223.25 | 261.67 | 222 | 223.25 | 219.5 | 220.75 | 148.31 | 224.51 | 221.06 | 221.68 | 221.06 | 222.31 | 256.05 | 218.56 | 246.88 | 234.64 | 223.25 | 258.03 | 213.9 | 224.19 | 215.76 | 221.37 | 192.6 | 27.5 | 965 | 34 | 28.72
30.07.20 14:10:01 | 25.18 | 257.37 | 223.25 | 260.68 | 221.37 | 222.94 | 219.81 | 220.12 | 145.8 | 224.51 | 220.75 | 221.37 | 221.06 | 222 | 256.38 | 218.25 | 245.58 | 233.05 | 222.94 | 258.69 | 213.9 | 223.88 | 214.21 | 221.37 | 191.1 | 27.5 | 965 | 34 | 28.69
30.07.20 14:10:16 | 25.43 | 255.72 | 222.62 | 261.01 | 221.37 | 224.19 | 219.81 | 220.43 | 144.4 | 224.51 | 220.12 | 220.12 | 221.68 | 222.62 | 256.05 | 218.25 | 244.93 | 232.41 | 222.62 | 258.69 | 213.6 | 223.88 | 214.21 | 221.37 | 190.8 | 27.5 | 965 | 34 | 28.66
30.07.20 14:10:31 | 25.68 | 254.4 | 222.94 | 260.34 | 220.43 | 223.56 | 219.18 | 220.12 | 141.35 | 224.82 | 220.43 | 219.5 | 221.06 | 222 | 255.06 | 218.56 | 244.93 | 231.46 | 222.94 | 259.35 | 213.9 | 223.88 | 212.98 | 221.37 | 189.31 | 27.5 | 965 | 34 | 28.65
30.07.20 14:10:46 | 25.93 | 253.41 | 222 | 259.35 | 221.68 | 222.31 | 218.56 | 219.81 | 138.04 | 223.88 | 220.12 | 219.18 | 221.06 | 222 | 253.41 | 218.87 | 244.93 | 230.51 | 222.62 | 257.7 | 213.9 | 223.88 | 212.05 | 221.68 | 187.82 | 27.5 | 965 | 34 | 28.64
30.07.20 14:11:01 | 26.18 | 252.1 | 222 | 258.69 | 221.06 | 222.94 | 218.56 | 219.5 | 136.94 | 223.88 | 220.12 | 217.32 | 221.37 | 221.68 | 252.76 | 218.25 | 243.64 | 229.55 | 222.31 | 257.37 | 213.6 | 223.25 | 211.13 | 221.06 | 186.64 | 27.5 | 965 | 34 | 28.63
30.07.20 14:11:16 | 26.43 | 253.09 | 222.31 | 258.36 | 220.75 | 222.94 | 218.56 | 219.5 | 136.39 | 223.88 | 219.5 | 216.69 | 220.75 | 221.68 | 252.1 | 218.25 | 244.29 | 228.29 | 222.62 | 257.04 | 212.67 | 223.25 | 209.9 | 221.06 | 185.75 | 27.5 | 965 | 34 | 28.6
30.07.20 14:11:31 | 26.68 | 251.12 | 222.31 | 259.35 | 220.75 | 222.31 | 218.87 | 219.81 | 135.02 | 223.25 | 220.12 | 215.45 | 220.75 | 222 | 251.78 | 218.25 | 244.61 | 227.66 | 222.31 | 257.37 | 214.21 | 223.88 | 209.59 | 221.68 | 185.15 | 27.5 | 965 | 34 | 28.6
30.07.20 14:11:46 | 26.93 | 250.79 | 221.68 | 258.69 | 220.43 | 222.31 | 218.56 | 219.18 | 136.11 | 222.94 | 219.81 | 213.6 | 220.75 | 221.37 | 250.79 | 217.94 | 243.64 | 226.4 | 222 | 257.04 | 213.29 | 223.25 | 208.05 | 221.37 | 184.27 | 27.5 | 965 | 34 | 28.58
30.07.20 14:12:01 | 27.18 | 250.47 | 222.62 | 259.02 | 221.06 | 222 | 218.56 | 219.81 | 135.84 | 223.25 | 220.43 | 213.6 | 221.06 | 222.31 | 250.14 | 218.56 | 242.35 | 226.4 | 222.62 | 256.38 | 212.98 | 223.56 | 206.22 | 221.68 | 183.67 | 27.5 | 965 | 34 | 28.55
30.07.20 14:12:16 | 27.43 | 249.81 | 222 | 258.03 | 220.75 | 221.68 | 218.87 | 219.81 | 133.92 | 223.88 | 220.12 | 212.05 | 221.06 | 221.68 | 250.14 | 218.56 | 242.02 | 225.45 | 221.68 | 255.72 | 213.9 | 222.94 | 204.38 | 222 | 182.49 | 27.5 | 965 | 34 | 28.54
30.07.20 14:12:31 | 27.68 | 248.18 | 221.37 | 257.37 | 220.43 | 222.31 | 217.94 | 219.5 | 132.28 | 223.88 | 220.12 | 211.13 | 221.06 | 221.37 | 249.49 | 217.94 | 241.06 | 224.51 | 222.31 | 255.39 | 212.67 | 223.56 | 204.08 | 221.68 | 182.2 | 27.5 | 965 | 34 | 28.51
30.07.20 14:12:46 | 27.93 | 248.83 | 222.31 | 255.39 | 220.43 | 222.31 | 218.25 | 219.18 | 130.92 | 223.56 | 219.81 | 209.59 | 221.06 | 221.37 | 249.81 | 217.94 | 239.77 | 223.88 | 222.62 | 254.73 | 213.6 | 223.56 | 203.47 | 221.68 | 181.61 | 27.5 | 965 | 34 | 28.51
30.07.20 14:13:01 | 28.18 | 246.88 | 222.31 | 254.73 | 220.43 | 222.31 | 218.25 | 219.81 | 130.1 | 223.25 | 220.12 | 208.36 | 220.12 | 221.06 | 249.16 | 217.94 | 239.77 | 223.56 | 222.31 | 254.07 | 213.29 | 223.88 | 202.56 | 221.68 | 181.32 | 27.5 | 965 | 34 | 28.5
30.07.20 14:13:16 | 28.43 | 246.88 | 222 | 254.73 | 220.43 | 222.31 | 217.63 | 218.87 | 128.2 | 223.25 | 219.5 | 208.05 | 220.43 | 221.37 | 248.83 | 217.94 | 239.13 | 222.31 | 222 | 255.06 | 213.9 | 223.25 | 202.56 | 222 | 179.85 | 27.5 | 965 | 34 | 28.47
30.07.20 14:13:31 | 28.68 | 247.21 | 221.68 | 253.41 | 220.12 | 222 | 217.63 | 219.18 | 127.66 | 222.31 | 219.18 | 208.05 | 220.12 | 221.37 | 248.83 | 218.25 | 238.16 | 221.37 | 222.31 | 251.12 | 212.98 | 223.56 | 201.04 | 221.68 | 178.38 | 27.5 | 965 | 34 | 28.44
30.07.20 14:13:46 | 28.93 | 245.91 | 221.37 | 251.45 | 219.81 | 221.68 | 217.63 | 218.56 | 127.39 | 222.62 | 219.5 | 207.75 | 220.12 | 221.37 | 248.18 | 217.63 | 237.52 | 220.75 | 221.68 | 252.76 | 213.6 | 222.94 | 201.04 | 221.68 | 177.79 | 27.5 | 965 | 34 | 28.43
30.07.20 14:14:01 | 29.18 | 245.26 | 221.06 | 252.1 | 219.5 | 221.68 | 218.25 | 218.56 | 126.03 | 222.94 | 219.18 | 207.75 | 220.43 | 221.37 | 247.21 | 217.94 | 237.84 | 220.12 | 221.68 | 251.78 | 213.6 | 222.62 | 198.62 | 221.68 | 176.91 | 27.5 | 965 | 34 | 28.43
30.07.20 14:14:16 | 29.43 | 244.93 | 221.68 | 250.79 | 219.81 | 221.37 | 217.63 | 218.87 | 126.03 | 222.62 | 218.87 | 206.83 | 220.12 | 221.06 | 246.88 | 217.63 | 236.24 | 219.18 | 221.68 | 251.78 | 213.29 | 222.62 | 198.62 | 221.06 | 176.33 | 27.5 | 965 | 34 | 28.41
30.07.20 14:14:32 | 29.7 | 245.26 | 221.68 | 250.14 | 220.75 | 221.68 | 216.69 | 219.18 | 125.22 | 222 | 219.5 | 207.75 | 220.12 | 221.68 | 246.56 | 217.32 | 236.88 | 218.87 | 222 | 250.47 | 213.9 | 223.25 | 198.62 | 221.06 | 175.16 | 27.5 | 965 | 34 | 28.39
30.07.20 14:14:47 | 29.95 | 244.61 | 221.68 | 249.81 | 219.5 | 222 | 217.94 | 218.87 | 124.14 | 222.31 | 219.5 | 207.13 | 220.43 | 221.06 | 245.26 | 217.63 | 236.56 | 218.87 | 222 | 249.81 | 214.52 | 223.56 | 198.31 | 221.68 | 175.16 | 27.5 | 965 | 34 | 28.38
30.07.20 14:15:02 | 30.2 | 242.99 | 221.06 | 250.14 | 219.5 | 221.06 | 217.63 | 219.5 | 120.65 | 222.62 | 219.18 | 206.52 | 220.75 | 221.37 | 244.61 | 217.32 | 235.6 | 217.01 | 222.31 | 249.16 | 212.67 | 222.62 | 197.41 | 221.06 | 173.71 | 27.5 | 965 | 34 | 28.38
30.07.20 14:15:17 | 30.45 | 242.35 | 221.06 | 250.47 | 220.43 | 221.68 | 217.63 | 218.25 | 121.72 | 222.62 | 218.87 | 205.6 | 220.12 | 221.06 | 244.29 | 217.32 | 236.24 | 216.69 | 221.68 | 247.86 | 213.29 | 222.62 | 195.6 | 221.37 | 173.71 | 27.5 | 965 | 34 | 28.36
30.07.20 14:15:32 | 30.7 | 242.99 | 221.68 | 250.79 | 219.81 | 222.31 | 216.69 | 218.87 | 120.92 | 222.94 | 219.18 | 206.83 | 219.81 | 221.06 | 244.93 | 217.32 | 235.6 | 216.07 | 221.68 | 247.53 | 213.29 | 222.94 | 194.7 | 221.68 | 173.42 | 27.5 | 965 | 34 | 28.35
30.07.20 14:15:47 | 30.95 | 241.38 | 220.12 | 249.81 | 219.81 | 221.37 | 217.01 | 217.94 | 119.84 | 221.68 | 218.87 | 205.6 | 219.81 | 221.06 | 244.61 | 217.32 | 234.64 | 214.83 | 221.37 | 247.53 | 212.36 | 222 | 194.7 | 221.06 | 172.54 | 27.5 | 965 | 34 | 28.33
30.07.20 14:16:02 | 31.2 | 240.73 | 220.75 | 248.51 | 219.5 | 220.75 | 217.01 | 218.25 | 117.97 | 222 | 217.94 | 205.3 | 219.81 | 220.12 | 244.29 | 217.01 | 233.69 | 213.6 | 220.75 | 246.56 | 212.67 | 222 | 194.7 | 221.06 | 171.67 | 27.5 | 965 | 34 | 28.3
30.07.20 14:16:17 | 31.45 | 240.09 | 220.75 | 247.86 | 219.5 | 221.06 | 217.32 | 218.56 | 117.44 | 221.68 | 218.87 | 204.69 | 219.5 | 221.06 | 243.64 | 216.69 | 233.69 | 213.29 | 221.37 | 247.21 | 212.98 | 222.62 | 193.8 | 220.43 | 170.8 | 27.5 | 965 | 34 | 28.3
30.07.20 14:16:32 | 31.7 | 240.09 | 221.37 | 247.86 | 219.18 | 221.68 | 216.38 | 219.18 | 115.84 | 222 | 219.18 | 205.6 | 219.5 | 220.75 | 243.32 | 217.32 | 233.05 | 213.6 | 221.37 | 246.88 | 213.29 | 222 | 192.9 | 221.06 | 171.09 | 27.5 | 965 | 34 | 28.29
30.07.20 14:16:47 | 31.95 | 238.8 | 219.81 | 246.88 | 219.5 | 221.06 | 216.69 | 217.94 | 114.25 | 222 | 218.87 | 204.08 | 218.87 | 220.75 | 243.32 | 216.69 | 232.09 | 212.05 | 220.75 | 247.53 | 213.29 | 222.62 | 192.3 | 220.75 | 169.93 | 27.5 | 965 | 34 | 28.28
30.07.20 14:17:02 | 32.2 | 239.45 | 220.75 | 246.23 | 219.18 | 221.06 | 216.69 | 218.25 | 113.45 | 221.06 | 218.87 | 204.69 | 219.81 | 220.12 | 243.64 | 216.69 | 232.41 | 210.82 | 221.06 | 247.21 | 212.36 | 222.31 | 191.1 | 221.06 | 169.36 | 27.5 | 965 | 34 | 28.26
30.07.20 14:17:17 | 32.45 | 237.84 | 220.75 | 245.26 | 219.18 | 221.37 | 216.38 | 217.94 | 111.86 | 220.75 | 218.56 | 204.69 | 219.5 | 220.12 | 243.64 | 216.69 | 232.41 | 210.51 | 221.06 | 244.93 | 212.67 | 222.62 | 190.51 | 220.43 | 169.07 | 27.5 | 965 | 34 | 28.26
30.07.20 14:17:32 | 32.7 | 236.88 | 220.75 | 244.93 | 218.87 | 221.37 | 216.38 | 217.94 | 111.07 | 220.75 | 217.94 | 204.69 | 219.18 | 220.12 | 242.67 | 216.69 | 233.05 | 210.51 | 221.06 | 245.91 | 212.67 | 222.94 | 190.8 | 220.75 | 168.78 | 27.5 | 965 | 34 | 28.22
30.07.20 14:17:47 | 32.95 | 236.24 | 220.43 | 244.29 | 218.87 | 221.37 | 216.38 | 217.94 | 110.54 | 221.06 | 217.94 | 204.08 | 219.18 | 220.43 | 242.67 | 216.69 | 232.41 | 209.9 | 221.37 | 244.61 | 212.98 | 221.68 | 189.91 | 220.75 | 167.91 | 27.5 | 965 | 34 | 28.22
30.07.20 14:18:02 | 33.2 | 236.24 | 220.12 | 243.64 | 218.87 | 221.06 | 216.07 | 217.63 | 108.96 | 220.75 | 218.56 | 202.86 | 219.5 | 220.12 | 241.06 | 217.32 | 231.78 | 209.28 | 220.75 | 245.26 | 212.36 | 222.31 | 189.01 | 220.43 | 167.34 | 27.5 | 965 | 34 | 28.22
30.07.20 14:18:18 | 33.47 | 235.6 | 220.43 | 243.32 | 219.81 | 220.75 | 216.07 | 217.94 | 108.69 | 220.43 | 217.94 | 201.65 | 219.18 | 220.12 | 241.06 | 217.32 | 232.09 | 208.97 | 220.75 | 243.96 | 212.67 | 221.68 | 188.72 | 220.75 | 166.18 | 27.5 | 965 | 34 | 28.18
30.07.20 14:18:33 | 33.72 | 236.24 | 220.75 | 242.99 | 218.87 | 220.75 | 216.38 | 218.25 | 108.43 | 220.12 | 217.94 | 201.34 | 219.5 | 220.12 | 241.06 | 217.32 | 231.78 | 208.05 | 221.06 | 243.64 | 213.29 | 221.68 | 188.72 | 220.75 | 165.61 | 27.5 | 965 | 34 | 28.19