## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 0723_Run1 |  | Generated On : | 23/07/2020, 17:32:58 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000641 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 095 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 23/07/2020, 16:57:16 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 23/07/2020, 17:32:25 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-641 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
23.07.20 16:57:18 | 0.03 | 176.11 | 184.86 | 197.9 | 219.83 | 183.98 | 172.07 | 208.47 | 212.74 | 196.11 | 199.4 | 207.25 | 216.43 | 188.68 | 180.47 | 208.77 | 177.85 | 186.33 | 216.12 | 192.83 | 178.43 | 194.32 | 184.27 | 210.3 | 187.21 | 27.9 | 965 | 34 | 26.66
23.07.20 16:57:33 | 0.28 | 209.99 | 223.87 | 207.56 | 222.93 | 202.41 | 177.85 | 203.92 | 223.56 | 193.13 | 218.28 | 211.21 | 214.58 | 191.64 | 187.8 | 209.08 | 211.83 | 187.5 | 213.36 | 213.36 | 217.97 | 208.77 | 208.77 | 223.87 | 225.43 | 27.9 | 965 | 34 | 26.69
23.07.20 16:57:48 | 0.53 | 192.53 | 211.83 | 221.07 | 223.24 | 196.11 | 197.3 | 225.12 | 230.13 | 193.13 | 218.59 | 208.77 | 229.5 | 165.77 | 202.41 | 207.86 | 200.9 | 173.22 | 233.92 | 231.7 | 195.81 | 195.81 | 204.52 | 210.3 | 200.3 | 27.9 | 965 | 34 | 26.75
23.07.20 16:58:00 | 0.73 | 197.5 | 223.29 | 212.29 | 233.83 | 186.32 | 185.12 | 237.7 | 225.19 | 209.81 | 236.41 | 218.24 | 219.5 | 213.54 | 194.16 | 211.98 | 208.57 | 226.47 | 226.47 | 225.83 | 195.67 | 216.67 | 204.86 | 207.95 | 200.86 | 27 | 965 | 34 | 26.78
23.07.20 16:58:15 | 0.98 | 202.09 | 215.42 | 209.81 | 235.12 | 212.92 | 216.67 | 217.3 | 220.45 | 196.59 | 203.32 | 216.36 | 224.24 | 211.67 | 209.5 | 224.88 | 208.26 | 190.22 | 220.76 | 224.88 | 216.67 | 212.29 | 201.48 | 228.06 | 225.51 | 27 | 965 | 34 | 26.82
23.07.20 16:58:30 | 1.23 | 207.33 | 209.81 | 210.74 | 235.12 | 187.82 | 190.83 | 219.82 | 222.34 | 181.54 | 214.48 | 208.57 | 229.98 | 186.02 | 199.03 | 220.45 | 212.61 | 197.5 | 188.42 | 220.45 | 198.42 | 211.67 | 225.83 | 223.61 | 189.32 | 27 | 965 | 34 | 26.85
23.07.20 16:58:45 | 1.48 | 203.32 | 216.04 | 185.72 | 217.93 | 182.13 | 189.02 | 216.04 | 209.5 | 195.67 | 208.26 | 222.97 | 215.11 | 191.13 | 178.57 | 191.13 | 195.98 | 174.73 | 198.11 | 230.3 | 189.62 | 208.26 | 199.03 | 225.51 | 209.5 | 27 | 965 | 34 | 26.89
23.07.20 16:59:00 | 1.73 | 226.15 | 225.19 | 229.02 | 259.4 | 219.82 | 223.61 | 227.42 | 240.62 | 208.26 | 207.95 | 221.71 | 223.93 | 220.45 | 209.5 | 227.74 | 219.5 | 194.76 | 209.81 | 241.27 | 226.15 | 217.3 | 203.93 | 232.86 | 221.08 | 27 | 965 | 34 | 26.9
23.07.20 16:59:15 | 1.98 | 228.7 | 212.92 | 224.56 | 231.9 | 191.73 | 188.42 | 234.47 | 230.3 | 182.73 | 214.79 | 221.71 | 229.34 | 202.4 | 185.72 | 219.82 | 210.74 | 198.72 | 201.48 | 210.74 | 217.3 | 206.4 | 203.01 | 235.76 | 216.36 | 27 | 965 | 34 | 26.93
23.07.20 16:59:30 | 2.23 | 216.67 | 226.15 | 208.57 | 239.32 | 210.74 | 185.72 | 210.74 | 237.7 | 195.67 | 209.81 | 213.54 | 230.94 | 204.86 | 194.16 | 229.34 | 202.7 | 201.17 | 217.93 | 212.61 | 222.03 | 208.57 | 203.32 | 232.54 | 226.79 | 27 | 965 | 34 | 26.97
23.07.20 16:59:45 | 2.48 | 180.35 | 207.64 | 199.64 | 216.99 | 218.87 | 182.73 | 207.95 | 206.71 | 199.03 | 203.01 | 210.43 | 229.98 | 199.33 | 184.82 | 219.19 | 211.98 | 182.73 | 202.09 | 210.43 | 207.95 | 196.28 | 201.78 | 226.79 | 193.25 | 27 | 965 | 34 | 27.01
23.07.20 17:00:00 | 2.73 | 208.88 | 229.66 | 236.73 | 225.19 | 211.36 | 223.29 | 217.93 | 215.11 | 211.98 | 221.39 | 218.56 | 227.1 | 203.01 | 214.79 | 226.47 | 225.51 | 201.48 | 199.94 | 211.98 | 217.3 | 224.56 | 188.42 | 229.66 | 217.93 | 27 | 965 | 34 | 27.03
23.07.20 17:00:16 | 3 | 213.23 | 205.17 | 228.38 | 232.54 | 203.01 | 234.47 | 235.44 | 217.93 | 195.07 | 219.82 | 227.74 | 234.15 | 225.83 | 208.88 | 237.7 | 240.29 | 207.33 | 215.11 | 228.7 | 221.08 | 229.02 | 218.87 | 230.3 | 236.08 | 27 | 965 | 34 | 27.07
23.07.20 17:00:31 | 3.25 | 207.95 | 202.09 | 207.02 | 217.3 | 204.55 | 182.13 | 219.19 | 211.67 | 216.99 | 175.91 | 231.26 | 232.54 | 192.94 | 187.52 | 219.19 | 208.57 | 174.43 | 208.57 | 213.54 | 201.17 | 181.84 | 200.86 | 201.17 | 214.17 | 27 | 965 | 34 | 27.08
23.07.20 17:00:46 | 3.5 | 190.22 | 224.88 | 189.32 | 219.19 | 182.73 | 202.7 | 233.83 | 221.71 | 198.11 | 203.01 | 224.88 | 228.38 | 186.02 | 201.17 | 218.56 | 190.53 | 196.59 | 207.02 | 199.94 | 211.67 | 204.86 | 199.94 | 213.85 | 215.42 | 27 | 965 | 34 | 27.11
23.07.20 17:01:01 | 3.75 | 204.55 | 222.34 | 211.36 | 232.54 | 194.46 | 189.62 | 220.13 | 224.88 | 188.42 | 202.4 | 227.74 | 219.82 | 186.32 | 206.09 | 202.09 | 199.33 | 189.02 | 213.23 | 237.05 | 209.81 | 196.28 | 201.78 | 215.11 | 211.67 | 27 | 965 | 34 | 27.14
23.07.20 17:01:16 | 4 | 209.81 | 229.34 | 221.39 | 245.51 | 201.48 | 195.37 | 228.38 | 223.29 | 214.48 | 204.24 | 223.29 | 218.87 | 219.82 | 198.42 | 243.88 | 210.12 | 193.85 | 213.85 | 211.05 | 213.85 | 225.19 | 220.76 | 243.88 | 220.45 | 27 | 965 | 34 | 27.18
23.07.20 17:01:31 | 4.25 | 214.79 | 224.24 | 226.15 | 239.97 | 213.23 | 213.54 | 219.19 | 230.3 | 189.92 | 233.83 | 223.61 | 228.38 | 228.06 | 200.56 | 216.04 | 220.13 | 208.26 | 215.11 | 222.34 | 233.51 | 227.1 | 210.43 | 233.51 | 235.12 | 27 | 965 | 34 | 27.19
23.07.20 17:01:46 | 4.5 | 216.04 | 238.35 | 220.45 | 251.1 | 226.15 | 212.92 | 250.77 | 253.74 | 233.51 | 216.36 | 220.76 | 222.66 | 198.72 | 207.64 | 227.1 | 226.15 | 231.9 | 235.44 | 216.36 | 213.23 | 216.36 | 220.45 | 230.94 | 238.02 | 27 | 965 | 34 | 27.22
23.07.20 17:02:01 | 4.75 | 200.86 | 211.05 | 207.64 | 236.08 | 193.85 | 215.73 | 226.47 | 214.79 | 180.94 | 194.76 | 220.76 | 214.17 | 189.92 | 218.87 | 224.88 | 199.64 | 192.34 | 220.45 | 210.12 | 216.67 | 209.5 | 189.92 | 222.03 | 212.92 | 27 | 965 | 34 | 27.25
23.07.20 17:02:16 | 5 | 189.32 | 215.73 | 210.74 | 229.02 | 200.86 | 192.04 | 222.03 | 222.03 | 209.81 | 189.92 | 212.61 | 236.41 | 199.33 | 198.11 | 238.02 | 227.42 | 207.64 | 210.43 | 221.71 | 196.59 | 217.61 | 199.64 | 214.48 | 210.12 | 27 | 965 | 34 | 27.26
23.07.20 17:02:31 | 5.25 | 216.67 | 222.03 | 225.51 | 247.15 | 232.86 | 228.7 | 231.9 | 247.81 | 210.43 | 235.76 | 235.44 | 241.27 | 236.41 | 194.76 | 237.38 | 240.29 | 216.67 | 217.3 | 231.58 | 223.29 | 227.1 | 231.26 | 226.79 | 235.44 | 27 | 965 | 34 | 27.3
23.07.20 17:02:46 | 5.5 | 209.19 | 206.09 | 210.43 | 232.86 | 200.56 | 202.4 | 217.93 | 214.48 | 196.89 | 241.59 | 209.19 | 214.17 | 215.42 | 193.25 | 218.87 | 211.67 | 181.54 | 203.01 | 190.53 | 213.54 | 232.54 | 190.83 | 222.66 | 196.89 | 27 | 965 | 34 | 27.33
23.07.20 17:03:01 | 5.75 | 205.78 | 216.99 | 211.05 | 221.71 | 198.72 | 203.32 | 217.93 | 242.9 | 199.33 | 224.24 | 215.11 | 236.41 | 219.19 | 195.07 | 248.14 | 222.34 | 190.83 | 219.19 | 225.51 | 225.83 | 198.72 | 220.76 | 221.39 | 204.24 | 27 | 965 | 34 | 27.36
23.07.20 17:03:16 | 6 | 197.81 | 240.62 | 222.03 | 233.83 | 195.67 | 201.48 | 229.02 | 227.42 | 186.32 | 201.78 | 219.19 | 236.73 | 200.86 | 196.28 | 220.13 | 217.93 | 195.98 | 203.32 | 204.24 | 214.48 | 216.04 | 209.81 | 223.93 | 208.57 | 27 | 965 | 34 | 27.38
23.07.20 17:03:31 | 6.25 | 213.23 | 221.08 | 231.58 | 232.86 | 205.78 | 212.61 | 238.35 | 216.04 | 177.38 | 212.92 | 233.18 | 248.46 | 190.22 | 219.19 | 220.13 | 212.29 | 220.13 | 204.55 | 230.3 | 202.09 | 230.94 | 232.86 | 224.88 | 216.99 | 27 | 965 | 34 | 27.4
23.07.20 17:03:46 | 6.5 | 196.89 | 228.06 | 209.81 | 238.02 | 212.29 | 207.02 | 238.67 | 243.55 | 211.36 | 212.61 | 227.1 | 221.08 | 203.93 | 196.89 | 232.22 | 218.56 | 208.88 | 211.36 | 246.17 | 227.42 | 210.74 | 204.24 | 237.38 | 222.03 | 27 | 965 | 34 | 27.43
23.07.20 17:04:01 | 6.75 | 217.3 | 227.42 | 227.1 | 238.35 | 203.32 | 208.26 | 239.32 | 233.83 | 187.82 | 220.76 | 229.34 | 243.55 | 223.93 | 202.4 | 231.58 | 220.13 | 240.29 | 241.59 | 235.44 | 224.88 | 214.79 | 229.34 | 259.07 | 211.98 | 27 | 965 | 34 | 27.44
23.07.20 17:04:17 | 7.02 | 195.67 | 193.55 | 213.54 | 220.13 | 191.43 | 196.89 | 219.82 | 208.26 | 190.22 | 196.28 | 210.74 | 218.56 | 203.93 | 211.05 | 212.29 | 222.66 | 177.68 | 200.25 | 219.19 | 205.47 | 197.2 | 195.67 | 210.74 | 200.25 | 27 | 965 | 34 | 27.47
23.07.20 17:04:32 | 7.27 | 207.64 | 224.88 | 209.81 | 226.15 | 216.99 | 209.19 | 212.92 | 247.81 | 199.03 | 223.61 | 231.9 | 223.93 | 208.26 | 198.11 | 216.36 | 219.82 | 216.67 | 215.73 | 197.81 | 204.24 | 208.57 | 194.16 | 230.3 | 201.48 | 27 | 965 | 34 | 27.5
23.07.20 17:04:47 | 7.52 | 219.82 | 210.74 | 208.57 | 221.08 | 209.19 | 195.07 | 221.39 | 219.19 | 212.29 | 213.54 | 213.85 | 235.12 | 211.05 | 189.32 | 199.64 | 216.04 | 187.52 | 202.7 | 196.28 | 215.73 | 218.87 | 197.2 | 234.15 | 227.1 | 27 | 965 | 34 | 27.51
23.07.20 17:05:02 | 7.77 | 209.5 | 214.48 | 211.05 | 242.57 | 229.02 | 182.13 | 209.5 | 238.67 | 204.55 | 222.03 | 226.15 | 223.29 | 226.79 | 206.4 | 210.43 | 205.78 | 182.13 | 212.61 | 220.76 | 239.97 | 216.99 | 219.82 | 217.3 | 218.24 | 27 | 965 | 34 | 27.54
23.07.20 17:05:17 | 8.02 | 214.79 | 234.47 | 213.85 | 250.44 | 204.24 | 211.05 | 236.41 | 233.83 | 198.11 | 218.87 | 229.02 | 216.67 | 207.02 | 189.92 | 218.56 | 224.24 | 199.33 | 199.64 | 230.62 | 219.5 | 206.71 | 221.08 | 238.67 | 223.61 | 27 | 965 | 34 | 27.55
23.07.20 17:05:32 | 8.27 | 192.34 | 205.47 | 235.44 | 225.19 | 216.36 | 202.4 | 214.48 | 233.83 | 202.09 | 215.42 | 221.39 | 225.19 | 190.83 | 180.05 | 214.17 | 215.73 | 190.53 | 224.88 | 211.98 | 222.97 | 196.59 | 209.81 | 227.42 | 222.34 | 27 | 965 | 34 | 27.58
23.07.20 17:05:47 | 8.52 | 206.71 | 225.51 | 225.51 | 235.44 | 205.17 | 230.3 | 211.67 | 243.22 | 213.85 | 223.29 | 229.34 | 227.74 | 205.47 | 204.55 | 219.19 | 243.22 | 222.66 | 227.1 | 245.18 | 233.83 | 218.87 | 217.61 | 238.67 | 237.05 | 27 | 965 | 34 | 27.61
23.07.20 17:06:02 | 8.77 | 201.17 | 224.88 | 221.39 | 232.86 | 203.01 | 226.79 | 231.26 | 237.7 | 216.99 | 209.5 | 229.02 | 243.22 | 209.5 | 211.98 | 229.02 | 222.34 | 211.67 | 205.78 | 207.02 | 216.36 | 214.48 | 203.93 | 205.78 | 254.74 | 27 | 965 | 34 | 27.63
23.07.20 17:06:17 | 9.02 | 216.99 | 221.71 | 235.12 | 237.38 | 218.56 | 189.92 | 230.94 | 245.18 | 224.88 | 232.86 | 232.86 | 222.03 | 225.83 | 204.86 | 236.73 | 221.71 | 216.67 | 232.22 | 230.94 | 244.86 | 201.78 | 211.67 | 224.24 | 210.12 | 27 | 965 | 34 | 27.65
23.07.20 17:06:32 | 9.27 | 210.74 | 211.98 | 202.09 | 236.41 | 198.11 | 224.88 | 225.51 | 244.86 | 192.94 | 207.02 | 244.53 | 231.58 | 228.06 | 201.48 | 226.79 | 224.88 | 196.59 | 211.98 | 219.5 | 219.5 | 224.24 | 229.66 | 219.5 | 242.25 | 27 | 965 | 34 | 27.68
23.07.20 17:06:47 | 9.52 | 225.51 | 234.47 | 234.15 | 231.9 | 221.08 | 218.24 | 233.51 | 236.73 | 205.47 | 214.48 | 236.41 | 257.73 | 218.56 | 199.33 | 227.74 | 241.59 | 209.5 | 225.83 | 225.51 | 230.94 | 226.47 | 238.35 | 239.97 | 232.86 | 27 | 965 | 34 | 27.69
23.07.20 17:07:02 | 9.77 | 200.25 | 207.64 | 207.64 | 229.34 | 190.83 | 200.86 | 211.05 | 213.85 | 198.72 | 195.07 | 218.87 | 208.88 | 203.63 | 198.42 | 234.15 | 198.11 | 191.43 | 211.36 | 226.15 | 217.61 | 222.03 | 180.05 | 222.97 | 217.93 | 27 | 965 | 34 | 27.69
23.07.20 17:07:17 | 10.02 | 213.85 | 242.9 | 220.76 | 231.9 | 218.56 | 206.4 | 233.51 | 253.41 | 193.25 | 215.42 | 209.5 | 236.41 | 213.54 | 208.26 | 249.12 | 229.02 | 207.64 | 228.38 | 225.19 | 211.36 | 229.02 | 217.61 | 205.17 | 221.39 | 27 | 965 | 34 | 27.72
23.07.20 17:07:32 | 10.27 | 209.5 | 211.98 | 210.74 | 227.1 | 189.62 | 188.12 | 226.47 | 228.7 | 172.08 | 208.88 | 233.51 | 224.24 | 203.32 | 195.07 | 189.92 | 207.95 | 186.32 | 203.32 | 211.98 | 213.23 | 199.03 | 218.56 | 220.45 | 205.78 | 27 | 965 | 34 | 27.76
23.07.20 17:07:47 | 10.52 | 225.19 | 235.12 | 216.99 | 231.58 | 214.48 | 209.5 | 232.86 | 229.98 | 225.19 | 222.34 | 241.59 | 236.73 | 214.48 | 216.36 | 222.66 | 236.41 | 215.42 | 205.17 | 226.79 | 230.3 | 210.12 | 222.34 | 227.42 | 215.11 | 27 | 965 | 34 | 27.76
23.07.20 17:08:02 | 10.77 | 220.45 | 258.07 | 222.03 | 257.73 | 232.22 | 217.3 | 239.64 | 266.12 | 206.09 | 229.34 | 251.1 | 246.49 | 229.02 | 211.05 | 230.94 | 230.94 | 222.03 | 228.38 | 229.02 | 239.97 | 231.9 | 228.38 | 244.53 | 236.41 | 27 | 965 | 34 | 27.79
23.07.20 17:08:17 | 11.02 | 218.56 | 214.48 | 219.5 | 257.73 | 196.28 | 195.98 | 216.67 | 223.93 | 220.76 | 204.55 | 241.92 | 233.83 | 214.79 | 184.52 | 220.76 | 218.24 | 226.47 | 221.39 | 215.42 | 239.97 | 199.64 | 222.34 | 239.32 | 236.73 | 27 | 965 | 34 | 27.8
23.07.20 17:08:32 | 11.27 | 204.24 | 209.5 | 221.71 | 246.17 | 206.09 | 202.09 | 232.54 | 229.02 | 186.62 | 225.83 | 248.79 | 235.44 | 222.03 | 215.42 | 222.97 | 237.38 | 210.74 | 224.24 | 190.22 | 211.05 | 210.74 | 206.09 | 224.88 | 247.81 | 27 | 965 | 34 | 27.83
23.07.20 17:08:47 | 11.52 | 203.63 | 226.79 | 211.36 | 227.42 | 180.94 | 189.02 | 229.66 | 232.86 | 187.22 | 224.24 | 228.38 | 243.88 | 220.76 | 196.28 | 228.06 | 216.36 | 223.93 | 199.03 | 222.03 | 200.86 | 208.88 | 233.18 | 226.79 | 230.62 | 27 | 965 | 34 | 27.83
23.07.20 17:09:02 | 11.77 | 222.66 | 202.09 | 224.56 | 242.25 | 191.43 | 216.04 | 230.3 | 235.76 | 202.7 | 223.61 | 232.86 | 227.74 | 235.12 | 196.28 | 223.61 | 250.44 | 221.39 | 217.61 | 207.33 | 229.02 | 216.04 | 207.95 | 237.38 | 214.48 | 27 | 965 | 34 | 27.86
23.07.20 17:09:17 | 12.02 | 234.47 | 232.22 | 248.79 | 240.94 | 220.76 | 221.71 | 220.76 | 242.25 | 231.58 | 225.83 | 247.15 | 238.02 | 209.5 | 233.83 | 224.56 | 258.73 | 240.94 | 243.22 | 233.18 | 254.74 | 225.19 | 226.79 | 253.74 | 228.38 | 27 | 965 | 34 | 27.89
23.07.20 17:09:32 | 12.27 | 221.39 | 209.81 | 216.36 | 252.75 | 201.48 | 230.94 | 231.26 | 251.43 | 216.36 | 234.15 | 230.3 | 233.83 | 202.4 | 219.82 | 227.1 | 229.02 | 236.73 | 209.5 | 198.72 | 243.55 | 211.67 | 236.73 | 243.55 | 236.41 | 27 | 965 | 34 | 27.9
23.07.20 17:09:48 | 12.53 | 232.54 | 253.08 | 232.86 | 248.46 | 205.78 | 195.37 | 228.38 | 245.18 | 205.78 | 222.03 | 223.61 | 249.78 | 210.74 | 208.57 | 229.02 | 254.74 | 211.98 | 225.51 | 216.36 | 212.29 | 211.98 | 214.48 | 237.05 | 226.79 | 27 | 965 | 34 | 27.91
23.07.20 17:10:03 | 12.78 | 219.5 | 212.61 | 221.71 | 239.32 | 200.25 | 194.46 | 229.66 | 230.94 | 213.54 | 229.34 | 225.83 | 232.86 | 187.22 | 208.26 | 212.61 | 227.74 | 195.98 | 236.41 | 217.93 | 232.54 | 206.71 | 222.34 | 234.79 | 221.71 | 27 | 965 | 34 | 27.93
23.07.20 17:10:18 | 13.03 | 220.13 | 223.61 | 233.51 | 249.45 | 217.93 | 223.29 | 230.94 | 245.51 | 202.09 | 212.92 | 266.45 | 242.9 | 229.34 | 211.05 | 255.07 | 233.83 | 207.33 | 217.3 | 237.05 | 232.54 | 231.58 | 257.07 | 237.7 | 243.55 | 27 | 965 | 34 | 27.94
23.07.20 17:10:33 | 13.28 | 210.12 | 213.23 | 225.19 | 230.62 | 193.55 | 201.17 | 224.88 | 238.35 | 198.11 | 209.19 | 218.56 | 213.85 | 191.73 | 206.09 | 228.7 | 205.78 | 197.5 | 209.19 | 217.93 | 208.57 | 208.57 | 236.41 | 220.13 | 221.71 | 27 | 965 | 34 | 27.97
23.07.20 17:10:48 | 13.53 | 206.09 | 233.83 | 222.97 | 233.83 | 207.95 | 204.55 | 218.24 | 233.18 | 185.72 | 229.34 | 243.88 | 236.41 | 207.64 | 213.85 | 233.83 | 230.62 | 230.94 | 207.64 | 217.93 | 218.87 | 215.42 | 225.51 | 210.74 | 214.48 | 27 | 965 | 34 | 28
23.07.20 17:11:03 | 13.78 | 214.17 | 219.5 | 234.47 | 253.08 | 203.63 | 205.78 | 248.14 | 242.9 | 236.73 | 209.81 | 246.49 | 251.1 | 215.11 | 221.08 | 219.5 | 236.73 | 213.23 | 231.9 | 248.14 | 223.61 | 223.29 | 234.79 | 232.54 | 231.58 | 27 | 965 | 34 | 28.01
23.07.20 17:11:18 | 14.03 | 212.29 | 231.9 | 227.74 | 239.97 | 209.5 | 203.63 | 233.18 | 215.11 | 181.24 | 192.34 | 240.94 | 236.41 | 203.63 | 200.25 | 225.19 | 228.38 | 208.88 | 219.19 | 206.4 | 218.56 | 206.09 | 250.77 | 229.02 | 225.51 | 27 | 965 | 34 | 28.04
23.07.20 17:11:33 | 14.28 | 222.66 | 229.66 | 231.58 | 253.41 | 199.64 | 191.43 | 231.26 | 238.35 | 194.76 | 223.93 | 229.02 | 237.05 | 225.19 | 227.42 | 226.79 | 239 | 215.42 | 218.87 | 209.19 | 224.88 | 224.56 | 232.54 | 227.74 | 229.98 | 27 | 965 | 34 | 28.05
23.07.20 17:11:48 | 14.53 | 208.26 | 218.24 | 215.73 | 225.51 | 209.81 | 191.43 | 234.79 | 227.42 | 184.82 | 215.73 | 226.47 | 215.11 | 206.71 | 208.26 | 220.45 | 206.71 | 209.5 | 216.67 | 205.78 | 223.93 | 215.11 | 208.57 | 230.62 | 216.99 | 27 | 965 | 34 | 28.08
23.07.20 17:12:03 | 14.78 | 224.24 | 232.86 | 236.08 | 230.94 | 223.61 | 220.76 | 235.76 | 249.45 | 217.93 | 216.99 | 241.92 | 238.35 | 216.04 | 216.99 | 228.38 | 247.81 | 207.64 | 226.47 | 229.34 | 235.76 | 209.5 | 240.94 | 216.67 | 240.29 | 27 | 965 | 34 | 28.08
23.07.20 17:12:18 | 15.03 | 208.26 | 231.26 | 230.94 | 248.14 | 215.73 | 205.78 | 233.18 | 242.9 | 223.29 | 203.32 | 262.08 | 245.18 | 198.42 | 218.87 | 242.9 | 238.02 | 249.12 | 217.3 | 225.83 | 219.82 | 211.36 | 229.34 | 230.94 | 236.73 | 27 | 965 | 34 | 28.11
23.07.20 17:12:33 | 15.28 | 203.93 | 241.92 | 232.22 | 242.9 | 194.76 | 211.05 | 243.88 | 234.79 | 230.3 | 250.11 | 235.44 | 223.93 | 214.79 | 229.34 | 238.35 | 237.7 | 188.72 | 207.95 | 231.9 | 221.71 | 223.29 | 228.06 | 249.45 | 235.76 | 27 | 965 | 34 | 28.15
23.07.20 17:12:48 | 15.53 | 213.54 | 220.76 | 225.19 | 238.35 | 223.61 | 202.7 | 212.29 | 229.66 | 194.76 | 222.34 | 218.87 | 235.12 | 218.56 | 210.74 | 215.11 | 235.44 | 206.71 | 223.61 | 229.98 | 230.3 | 205.78 | 212.29 | 235.12 | 240.94 | 27 | 965 | 34 | 28.19
23.07.20 17:13:03 | 15.78 | 221.71 | 226.79 | 214.79 | 224.56 | 218.56 | 214.79 | 220.45 | 227.42 | 213.23 | 224.24 | 227.1 | 224.56 | 217.93 | 230.3 | 216.99 | 228.06 | 225.19 | 225.51 | 210.74 | 217.61 | 225.83 | 238.35 | 224.56 | 222.34 | 27 | 965 | 34 | 28.22
23.07.20 17:13:18 | 16.03 | 225.51 | 229.34 | 218.24 | 227.74 | 222.03 | 218.24 | 222.97 | 231.26 | 216.99 | 227.42 | 230.94 | 228.06 | 221.08 | 233.83 | 219.82 | 233.18 | 229.34 | 228.38 | 215.73 | 220.76 | 228.38 | 242.57 | 227.74 | 226.15 | 27 | 965 | 34 | 28.19
23.07.20 17:13:33 | 16.28 | 226.15 | 228.7 | 218.56 | 227.42 | 221.71 | 219.19 | 223.61 | 231.9 | 217.3 | 227.74 | 231.26 | 228.38 | 221.71 | 234.15 | 220.45 | 233.18 | 229.02 | 228.38 | 215.73 | 220.76 | 228.7 | 241.92 | 227.74 | 226.47 | 27 | 965 | 34 | 28.16
23.07.20 17:13:48 | 16.53 | 225.51 | 228.7 | 218.56 | 226.79 | 221.71 | 218.87 | 223.61 | 231.58 | 217.3 | 226.47 | 231.58 | 228.06 | 221.71 | 233.83 | 220.45 | 233.18 | 229.34 | 228.38 | 216.04 | 221.08 | 228.06 | 242.25 | 227.42 | 226.79 | 27 | 965 | 34 | 28.14
23.07.20 17:14:03 | 16.78 | 225.51 | 228.38 | 218.56 | 226.15 | 221.39 | 218.56 | 223.29 | 231.58 | 217.3 | 226.15 | 230.94 | 227.74 | 221.08 | 232.86 | 220.13 | 233.18 | 229.34 | 227.74 | 215.73 | 220.45 | 228.7 | 241.59 | 228.06 | 226.79 | 27 | 965 | 34 | 28.11
23.07.20 17:14:19 | 17.05 | 224.88 | 228.38 | 217.93 | 226.47 | 222.03 | 217.93 | 223.29 | 230.62 | 217.61 | 225.83 | 230.62 | 227.1 | 221.08 | 232.22 | 220.13 | 231.9 | 229.02 | 227.42 | 216.04 | 219.82 | 228.06 | 240.29 | 227.74 | 226.79 | 27 | 965 | 34 | 28.1
23.07.20 17:14:34 | 17.3 | 224.88 | 228.38 | 218.24 | 226.79 | 221.71 | 218.24 | 224.24 | 231.26 | 217.93 | 225.83 | 230.62 | 227.1 | 221.39 | 232.54 | 219.82 | 231.9 | 228.7 | 228.06 | 216.36 | 219.82 | 227.74 | 240.94 | 227.42 | 227.42 | 27 | 965 | 34 | 28.08
23.07.20 17:14:49 | 17.55 | 224.24 | 227.74 | 218.24 | 226.79 | 221.39 | 216.99 | 223.61 | 230.3 | 217.61 | 225.51 | 230.3 | 226.79 | 220.76 | 231.26 | 220.45 | 232.54 | 228.38 | 227.1 | 216.04 | 220.13 | 227.74 | 240.62 | 226.47 | 226.79 | 27 | 965 | 34 | 28.07
23.07.20 17:15:04 | 17.8 | 223.61 | 228.06 | 218.56 | 226.15 | 221.39 | 217.3 | 223.29 | 229.98 | 217.93 | 226.15 | 229.98 | 227.42 | 221.08 | 231.26 | 219.82 | 233.18 | 227.74 | 227.42 | 216.67 | 219.82 | 227.74 | 239.64 | 227.1 | 227.42 | 27 | 965 | 34 | 28.04
23.07.20 17:15:19 | 18.05 | 223.29 | 227.74 | 217.61 | 226.15 | 221.71 | 216.36 | 223.61 | 229.02 | 218.24 | 225.19 | 229.34 | 226.79 | 220.76 | 230.3 | 220.13 | 231.9 | 227.42 | 226.79 | 216.04 | 219.5 | 226.79 | 239.97 | 226.79 | 227.1 | 27 | 965 | 34 | 28.01
23.07.20 17:15:34 | 18.3 | 222.97 | 227.74 | 218.24 | 226.47 | 221.71 | 216.36 | 223.93 | 228.7 | 219.19 | 225.83 | 230.3 | 227.1 | 221.71 | 230.3 | 221.08 | 231.9 | 226.79 | 227.42 | 216.99 | 219.82 | 227.74 | 238.67 | 226.79 | 226.79 | 27 | 965 | 34 | 28.01
23.07.20 17:15:49 | 18.55 | 222.34 | 227.74 | 217.61 | 226.47 | 221.71 | 216.36 | 223.93 | 228.38 | 217.93 | 225.51 | 229.34 | 227.42 | 221.39 | 229.66 | 219.82 | 230.62 | 226.15 | 226.79 | 216.36 | 219.5 | 226.47 | 238.35 | 226.79 | 226.47 | 27 | 965 | 34 | 28
23.07.20 17:16:04 | 18.8 | 221.39 | 227.74 | 217.93 | 226.79 | 222.34 | 215.11 | 223.61 | 228.06 | 218.56 | 226.15 | 229.34 | 226.79 | 220.76 | 228.38 | 220.45 | 230.62 | 225.51 | 226.47 | 216.99 | 219.19 | 226.47 | 239 | 226.79 | 225.83 | 27 | 965 | 34 | 27.99
23.07.20 17:16:19 | 19.05 | 221.39 | 227.74 | 217.61 | 227.1 | 222.03 | 215.42 | 223.61 | 227.42 | 219.19 | 225.83 | 229.02 | 226.79 | 221.39 | 228.06 | 220.13 | 230.3 | 224.88 | 226.15 | 216.99 | 219.82 | 227.1 | 238.35 | 227.1 | 226.47 | 27 | 965 | 34 | 27.97
23.07.20 17:16:34 | 19.3 | 220.45 | 227.1 | 217.61 | 226.15 | 222.03 | 214.17 | 223.61 | 227.1 | 218.24 | 225.51 | 229.02 | 226.79 | 220.76 | 227.42 | 220.13 | 229.66 | 223.93 | 226.47 | 216.99 | 218.87 | 226.47 | 237.05 | 226.47 | 225.19 | 27 | 965 | 34 | 27.96
23.07.20 17:16:49 | 19.55 | 219.82 | 226.79 | 217.93 | 225.19 | 220.76 | 214.48 | 223.61 | 226.47 | 218.87 | 225.19 | 229.02 | 227.42 | 220.45 | 226.15 | 220.13 | 229.02 | 223.61 | 226.15 | 216.99 | 219.19 | 226.79 | 236.08 | 226.47 | 224.24 | 27 | 965 | 34 | 27.96
23.07.20 17:17:04 | 19.8 | 219.82 | 227.1 | 217.61 | 225.51 | 221.71 | 214.48 | 224.24 | 226.79 | 218.87 | 224.88 | 228.7 | 226.79 | 221.08 | 225.51 | 219.82 | 229.34 | 223.29 | 226.79 | 216.36 | 219.19 | 226.47 | 235.44 | 226.79 | 223.93 | 27 | 965 | 34 | 27.96
23.07.20 17:17:19 | 20.05 | 219.19 | 227.42 | 217.93 | 226.15 | 222.03 | 213.85 | 223.93 | 225.83 | 218.87 | 225.51 | 229.02 | 226.47 | 220.76 | 224.56 | 220.13 | 229.02 | 222.66 | 227.1 | 216.67 | 220.13 | 227.42 | 235.12 | 226.79 | 224.24 | 27 | 965 | 34 | 27.93
23.07.20 17:17:34 | 20.3 | 218.56 | 225.83 | 216.99 | 224.56 | 221.71 | 213.23 | 223.61 | 225.51 | 218.24 | 224.24 | 228.38 | 226.47 | 219.82 | 223.93 | 220.13 | 227.1 | 222.66 | 226.79 | 216.67 | 219.19 | 226.47 | 235.12 | 226.15 | 223.29 | 27 | 965 | 34 | 27.91
23.07.20 17:17:49 | 20.55 | 218.24 | 227.1 | 216.99 | 224.88 | 222.03 | 213.54 | 223.61 | 225.19 | 218.56 | 225.19 | 228.06 | 225.83 | 220.76 | 222.66 | 220.76 | 226.79 | 221.08 | 227.1 | 216.36 | 218.87 | 227.1 | 234.47 | 226.79 | 222.66 | 27 | 965 | 34 | 27.9
23.07.20 17:18:04 | 20.8 | 217.93 | 226.79 | 215.73 | 226.15 | 222.03 | 213.23 | 224.24 | 224.56 | 219.19 | 225.19 | 229.02 | 226.79 | 220.76 | 222.66 | 219.82 | 226.79 | 221.39 | 226.79 | 216.04 | 218.56 | 226.79 | 233.83 | 226.15 | 222.34 | 27 | 965 | 34 | 27.9
23.07.20 17:18:19 | 21.05 | 216.67 | 226.79 | 215.42 | 224.88 | 222.03 | 212.29 | 224.24 | 223.61 | 218.87 | 224.88 | 228.7 | 225.83 | 220.45 | 222.34 | 220.13 | 225.19 | 221.39 | 226.15 | 216.04 | 218.56 | 226.15 | 233.83 | 226.47 | 221.71 | 27 | 965 | 34 | 27.9
23.07.20 17:18:34 | 21.3 | 216.99 | 226.79 | 215.73 | 226.15 | 222.34 | 212.29 | 224.24 | 222.97 | 219.5 | 224.88 | 228.38 | 226.47 | 221.08 | 221.39 | 220.45 | 226.47 | 220.76 | 226.15 | 216.36 | 219.82 | 226.47 | 232.86 | 226.47 | 221.71 | 27 | 965 | 34 | 27.88
23.07.20 17:18:49 | 21.55 | 216.67 | 227.1 | 215.73 | 225.83 | 222.03 | 212.61 | 224.24 | 222.34 | 219.5 | 225.19 | 227.74 | 226.79 | 220.76 | 221.39 | 220.76 | 226.79 | 221.08 | 226.47 | 216.67 | 219.19 | 226.15 | 232.54 | 226.79 | 221.39 | 27 | 965 | 34 | 27.88
23.07.20 17:19:04 | 21.8 | 215.73 | 226.79 | 214.79 | 225.83 | 221.71 | 211.98 | 223.61 | 221.71 | 218.87 | 224.56 | 227.42 | 227.1 | 221.08 | 221.08 | 220.13 | 225.83 | 219.82 | 225.83 | 216.36 | 219.19 | 225.83 | 231.9 | 226.47 | 221.08 | 27 | 965 | 34 | 27.88
23.07.20 17:19:20 | 22.07 | 215.42 | 226.47 | 214.48 | 225.51 | 221.71 | 211.36 | 223.29 | 221.39 | 218.56 | 224.88 | 226.79 | 226.79 | 220.76 | 219.82 | 219.82 | 224.56 | 218.87 | 226.79 | 216.36 | 219.19 | 226.79 | 231.58 | 226.15 | 220.76 | 27 | 965 | 34 | 27.86
23.07.20 17:19:35 | 22.32 | 214.17 | 226.47 | 214.17 | 225.19 | 221.39 | 211.36 | 223.93 | 220.76 | 218.24 | 224.24 | 227.42 | 226.47 | 220.45 | 218.56 | 219.82 | 223.61 | 218.24 | 226.15 | 216.04 | 218.87 | 226.47 | 230.3 | 226.47 | 220.13 | 27 | 965 | 34 | 27.86
23.07.20 17:19:50 | 22.57 | 214.48 | 226.15 | 215.11 | 224.88 | 221.71 | 211.36 | 223.93 | 220.45 | 218.56 | 225.19 | 226.79 | 226.79 | 220.76 | 218.56 | 220.13 | 224.24 | 217.93 | 226.79 | 216.67 | 218.87 | 226.15 | 230.3 | 226.79 | 220.13 | 27 | 965 | 34 | 27.86
23.07.20 17:20:05 | 22.82 | 213.54 | 226.15 | 214.17 | 224.88 | 221.39 | 210.74 | 223.93 | 221.39 | 218.56 | 224.88 | 226.47 | 226.47 | 220.76 | 218.24 | 219.19 | 222.97 | 217.61 | 226.47 | 216.67 | 219.19 | 226.47 | 229.66 | 226.15 | 219.5 | 27 | 965 | 34 | 27.83
23.07.20 17:20:20 | 23.07 | 212.61 | 225.83 | 212.92 | 224.88 | 221.39 | 210.74 | 223.61 | 220.45 | 218.56 | 224.88 | 226.47 | 226.15 | 221.08 | 217.3 | 219.82 | 221.71 | 216.04 | 226.79 | 215.73 | 217.61 | 226.47 | 229.02 | 225.83 | 218.87 | 27 | 965 | 34 | 27.83
23.07.20 17:20:35 | 23.32 | 212.61 | 226.15 | 212.92 | 223.93 | 221.39 | 209.81 | 224.24 | 219.19 | 218.87 | 225.19 | 225.83 | 225.83 | 220.45 | 216.67 | 219.5 | 220.13 | 214.17 | 226.15 | 216.36 | 218.24 | 226.15 | 228.7 | 226.47 | 218.24 | 27 | 965 | 34 | 27.83
23.07.20 17:20:50 | 23.57 | 212.29 | 226.15 | 212.61 | 224.24 | 222.03 | 210.12 | 224.24 | 218.87 | 218.24 | 224.24 | 226.79 | 225.83 | 221.39 | 215.73 | 219.82 | 220.13 | 214.48 | 227.1 | 216.36 | 217.93 | 227.1 | 228.38 | 226.47 | 218.56 | 27 | 965 | 34 | 27.8
23.07.20 17:21:05 | 23.82 | 211.36 | 225.83 | 211.98 | 225.19 | 221.71 | 209.5 | 223.61 | 217.93 | 217.93 | 224.24 | 226.15 | 225.83 | 221.08 | 215.11 | 219.82 | 219.5 | 214.17 | 226.47 | 216.36 | 217.93 | 225.83 | 228.06 | 226.15 | 216.36 | 27 | 965 | 34 | 27.8
23.07.20 17:21:20 | 24.07 | 211.05 | 226.47 | 211.98 | 224.56 | 221.39 | 210.12 | 224.24 | 218.56 | 218.56 | 224.88 | 225.83 | 226.15 | 220.76 | 215.11 | 220.13 | 219.19 | 214.79 | 226.47 | 216.04 | 219.19 | 225.83 | 227.74 | 226.47 | 216.36 | 27 | 965 | 34 | 27.79
23.07.20 17:21:35 | 24.32 | 210.12 | 225.51 | 210.74 | 223.93 | 221.08 | 209.5 | 223.61 | 218.24 | 218.87 | 224.88 | 225.51 | 226.47 | 220.13 | 214.17 | 220.13 | 218.87 | 212.92 | 226.15 | 216.04 | 218.87 | 225.83 | 226.79 | 226.47 | 216.36 | 27 | 965 | 34 | 27.79
23.07.20 17:21:50 | 24.57 | 210.12 | 226.15 | 211.05 | 224.56 | 221.39 | 209.19 | 223.93 | 216.36 | 218.56 | 224.24 | 226.47 | 226.47 | 220.76 | 214.48 | 219.82 | 217.93 | 211.98 | 225.83 | 216.04 | 218.56 | 226.47 | 225.83 | 225.83 | 216.04 | 27 | 965 | 34 | 27.79
23.07.20 17:22:05 | 24.82 | 209.81 | 225.51 | 210.74 | 224.88 | 221.39 | 208.88 | 224.56 | 216.04 | 218.87 | 224.56 | 226.15 | 226.79 | 220.13 | 213.54 | 219.82 | 217.3 | 211.05 | 226.47 | 215.42 | 218.56 | 226.47 | 225.19 | 225.83 | 215.11 | 27 | 965 | 34 | 27.76
23.07.20 17:22:20 | 25.07 | 208.57 | 225.83 | 211.36 | 225.19 | 221.71 | 208.57 | 223.93 | 216.67 | 219.19 | 224.56 | 226.15 | 226.15 | 220.76 | 214.17 | 219.5 | 216.67 | 211.36 | 226.79 | 216.04 | 218.87 | 226.15 | 225.51 | 226.47 | 215.42 | 27 | 965 | 34 | 27.76
23.07.20 17:22:35 | 25.32 | 208.57 | 226.15 | 211.05 | 224.56 | 221.71 | 208.88 | 224.24 | 216.36 | 218.24 | 224.56 | 225.83 | 225.51 | 220.76 | 213.54 | 220.13 | 217.3 | 211.05 | 226.15 | 215.73 | 217.93 | 225.51 | 224.88 | 225.83 | 215.73 | 27 | 965 | 34 | 27.75
23.07.20 17:22:50 | 25.57 | 207.95 | 225.51 | 210.12 | 224.56 | 221.39 | 207.95 | 223.93 | 216.36 | 218.56 | 224.56 | 224.88 | 225.83 | 220.13 | 212.61 | 219.82 | 216.36 | 211.05 | 226.15 | 215.42 | 218.56 | 225.51 | 223.93 | 225.83 | 214.79 | 27 | 965 | 34 | 27.75
23.07.20 17:23:05 | 25.82 | 207.33 | 225.83 | 209.81 | 225.19 | 221.08 | 207.64 | 223.93 | 215.73 | 218.24 | 224.88 | 225.19 | 225.83 | 220.45 | 212.92 | 219.5 | 216.04 | 210.43 | 225.51 | 215.42 | 218.56 | 225.19 | 224.56 | 226.15 | 214.79 | 27 | 965 | 34 | 27.76
23.07.20 17:23:20 | 26.07 | 207.02 | 225.19 | 209.81 | 225.19 | 221.39 | 207.33 | 223.61 | 215.42 | 218.87 | 223.93 | 224.56 | 225.83 | 219.82 | 211.98 | 219.82 | 215.11 | 210.12 | 225.51 | 215.11 | 217.93 | 225.19 | 224.24 | 225.51 | 213.85 | 27 | 965 | 34 | 27.74
23.07.20 17:23:35 | 26.32 | 206.71 | 225.83 | 209.81 | 225.19 | 221.08 | 207.02 | 223.61 | 213.85 | 218.56 | 223.93 | 224.56 | 226.15 | 220.45 | 211.67 | 219.5 | 214.79 | 209.19 | 225.51 | 215.73 | 218.56 | 225.51 | 223.61 | 225.83 | 214.17 | 27 | 965 | 34 | 27.72
23.07.20 17:23:50 | 26.57 | 205.78 | 226.15 | 208.57 | 224.56 | 221.08 | 207.33 | 223.93 | 214.17 | 218.56 | 223.93 | 224.24 | 226.15 | 220.45 | 210.74 | 220.45 | 213.85 | 207.95 | 225.19 | 215.42 | 218.24 | 225.19 | 223.61 | 225.51 | 214.17 | 27 | 965 | 34 | 27.74
23.07.20 17:24:05 | 26.82 | 206.09 | 225.83 | 208.26 | 224.88 | 221.08 | 206.4 | 224.24 | 214.17 | 219.19 | 224.24 | 223.93 | 225.83 | 220.45 | 210.12 | 219.5 | 213.23 | 207.64 | 225.51 | 215.73 | 217.93 | 224.88 | 221.39 | 225.51 | 213.54 | 27 | 965 | 34 | 27.72
23.07.20 17:24:21 | 27.08 | 205.17 | 225.51 | 207.64 | 223.93 | 220.76 | 206.4 | 223.29 | 214.48 | 218.24 | 223.29 | 222.97 | 225.51 | 219.82 | 209.19 | 219.5 | 212.92 | 205.78 | 224.88 | 215.42 | 217.93 | 225.19 | 221.08 | 225.19 | 212.29 | 27 | 965 | 34 | 27.71
23.07.20 17:24:36 | 27.33 | 204.86 | 225.83 | 207.33 | 224.24 | 220.13 | 206.09 | 223.93 | 214.79 | 218.87 | 223.93 | 223.29 | 226.15 | 220.45 | 208.57 | 219.5 | 211.67 | 205.47 | 225.19 | 215.42 | 218.56 | 225.51 | 221.39 | 225.83 | 212.29 | 27 | 965 | 34 | 27.69
23.07.20 17:24:51 | 27.58 | 203.63 | 225.83 | 206.09 | 224.88 | 221.39 | 205.47 | 223.93 | 214.17 | 218.24 | 224.24 | 222.03 | 226.15 | 220.45 | 208.57 | 219.5 | 212.29 | 205.47 | 225.19 | 215.42 | 218.56 | 224.56 | 220.45 | 224.88 | 212.29 | 27 | 965 | 34 | 27.69
23.07.20 17:25:06 | 27.83 | 203.32 | 225.19 | 206.09 | 224.56 | 220.45 | 205.47 | 223.29 | 213.54 | 218.24 | 223.93 | 222.03 | 225.51 | 220.45 | 207.95 | 219.5 | 211.98 | 204.86 | 225.19 | 215.11 | 218.24 | 224.88 | 219.5 | 225.19 | 211.36 | 27 | 965 | 34 | 27.68
23.07.20 17:25:21 | 28.08 | 203.32 | 225.83 | 205.78 | 224.56 | 220.45 | 206.09 | 223.93 | 213.85 | 217.93 | 224.24 | 222.03 | 225.51 | 220.45 | 207.64 | 219.5 | 211.05 | 204.55 | 224.88 | 214.79 | 218.24 | 224.56 | 219.82 | 225.51 | 210.43 | 27 | 965 | 34 | 27.68
23.07.20 17:25:36 | 28.33 | 202.09 | 225.19 | 205.78 | 224.24 | 220.45 | 205.17 | 223.61 | 213.85 | 218.56 | 223.61 | 221.08 | 225.83 | 219.82 | 207.02 | 219.19 | 210.12 | 202.7 | 225.19 | 215.11 | 217.93 | 224.24 | 217.93 | 225.19 | 209.81 | 27 | 965 | 34 | 27.68
23.07.20 17:25:51 | 28.58 | 201.17 | 225.83 | 205.47 | 224.56 | 220.45 | 205.47 | 223.93 | 211.67 | 218.24 | 223.61 | 220.76 | 226.15 | 220.13 | 206.71 | 219.5 | 209.5 | 203.32 | 225.19 | 214.17 | 217.93 | 224.24 | 218.24 | 225.51 | 210.74 | 27 | 965 | 34 | 27.66
23.07.20 17:26:06 | 28.83 | 200.86 | 225.83 | 204.86 | 224.56 | 220.45 | 204.86 | 223.93 | 211.67 | 218.56 | 223.61 | 220.45 | 226.15 | 219.82 | 206.71 | 219.82 | 208.88 | 202.09 | 224.88 | 214.79 | 218.87 | 224.88 | 218.56 | 225.19 | 210.74 | 27 | 965 | 34 | 27.65
23.07.20 17:26:21 | 29.08 | 199.94 | 225.51 | 204.55 | 223.93 | 221.39 | 204.55 | 224.24 | 210.12 | 217.93 | 223.29 | 220.13 | 225.19 | 219.5 | 206.71 | 219.5 | 208.88 | 202.09 | 224.56 | 214.48 | 217.93 | 224.24 | 218.56 | 225.83 | 210.74 | 27 | 965 | 34 | 27.65
23.07.20 17:26:36 | 29.33 | 199.33 | 226.15 | 204.55 | 224.24 | 221.08 | 204.55 | 223.61 | 210.12 | 218.24 | 223.93 | 219.5 | 225.83 | 220.13 | 206.71 | 219.82 | 207.95 | 202.4 | 225.19 | 214.48 | 217.3 | 224.56 | 219.19 | 224.88 | 209.81 | 27 | 965 | 34 | 27.65
23.07.20 17:26:51 | 29.58 | 198.42 | 224.88 | 203.93 | 224.24 | 221.08 | 204.55 | 223.61 | 210.74 | 217.93 | 222.97 | 219.19 | 225.51 | 219.82 | 206.09 | 218.87 | 207.33 | 201.48 | 224.56 | 214.48 | 217.93 | 224.24 | 217.93 | 225.19 | 208.88 | 27 | 965 | 34 | 27.64
23.07.20 17:27:06 | 29.83 | 198.42 | 225.83 | 203.63 | 224.24 | 221.08 | 203.32 | 223.29 | 209.5 | 217.93 | 223.61 | 219.19 | 225.83 | 219.19 | 205.47 | 219.5 | 207.02 | 201.48 | 225.51 | 215.11 | 217.93 | 224.24 | 217.61 | 225.19 | 208.88 | 27 | 965 | 34 | 27.64
23.07.20 17:27:21 | 30.08 | 197.81 | 225.51 | 203.93 | 224.24 | 220.76 | 203.63 | 224.56 | 210.74 | 218.56 | 224.56 | 219.5 | 225.83 | 220.45 | 205.78 | 219.5 | 207.02 | 201.48 | 225.19 | 214.17 | 217.93 | 225.19 | 217.93 | 225.51 | 208.57 | 27 | 965 | 34 | 27.63
23.07.20 17:27:36 | 30.33 | 196.59 | 224.88 | 202.7 | 223.93 | 220.13 | 203.32 | 223.61 | 209.81 | 217.93 | 223.61 | 219.5 | 225.51 | 220.13 | 204.24 | 218.56 | 206.71 | 200.56 | 224.88 | 214.17 | 217.61 | 224.24 | 216.99 | 224.56 | 207.64 | 27 | 965 | 34 | 27.61
23.07.20 17:27:51 | 30.58 | 196.28 | 224.56 | 202.09 | 223.93 | 220.45 | 203.32 | 223.61 | 208.88 | 218.24 | 222.97 | 218.87 | 225.19 | 219.82 | 203.93 | 219.5 | 206.4 | 200.86 | 224.56 | 214.17 | 216.99 | 224.24 | 216.67 | 224.56 | 206.09 | 27 | 965 | 34 | 27.61
23.07.20 17:28:06 | 30.83 | 195.37 | 224.56 | 201.48 | 223.61 | 219.82 | 202.09 | 223.93 | 208.57 | 217.61 | 223.29 | 219.5 | 225.51 | 220.13 | 203.32 | 219.19 | 205.78 | 199.33 | 224.24 | 213.54 | 217.3 | 223.61 | 215.73 | 224.56 | 205.17 | 27 | 965 | 34 | 27.61
23.07.20 17:28:21 | 31.08 | 195.37 | 224.56 | 202.4 | 224.24 | 219.82 | 202.09 | 223.93 | 208.57 | 218.24 | 223.29 | 219.19 | 225.19 | 219.82 | 204.24 | 218.87 | 205.78 | 199.64 | 224.56 | 214.17 | 217.93 | 223.93 | 215.42 | 224.88 | 205.17 | 27 | 965 | 34 | 27.61
23.07.20 17:28:36 | 31.33 | 194.76 | 224.56 | 202.09 | 222.97 | 220.13 | 202.09 | 223.29 | 207.64 | 218.24 | 223.29 | 219.19 | 225.19 | 219.19 | 203.93 | 218.87 | 206.4 | 198.72 | 224.56 | 213.54 | 217.61 | 223.61 | 215.11 | 224.56 | 205.17 | 27 | 965 | 34 | 27.61
23.07.20 17:28:51 | 31.58 | 195.07 | 225.51 | 201.48 | 223.61 | 220.76 | 202.09 | 223.29 | 208.88 | 218.24 | 223.29 | 218.87 | 225.83 | 219.5 | 203.01 | 219.5 | 205.17 | 199.03 | 225.51 | 213.85 | 217.61 | 224.24 | 214.17 | 225.51 | 205.17 | 27 | 965 | 34 | 27.6
23.07.20 17:29:07 | 31.85 | 194.16 | 224.56 | 200.56 | 223.93 | 219.82 | 201.78 | 223.29 | 208.57 | 217.61 | 222.97 | 218.56 | 224.88 | 219.5 | 200.86 | 219.19 | 203.93 | 197.81 | 224.56 | 213.23 | 217.3 | 223.93 | 213.85 | 224.88 | 203.32 | 27 | 965 | 34 | 27.58
23.07.20 17:29:22 | 32.1 | 193.85 | 224.56 | 199.94 | 223.61 | 220.45 | 201.17 | 223.93 | 208.26 | 218.24 | 223.61 | 218.24 | 224.88 | 220.13 | 202.09 | 219.19 | 204.55 | 196.59 | 224.88 | 213.85 | 217.61 | 223.93 | 213.23 | 225.19 | 203.93 | 27 | 965 | 34 | 27.58
23.07.20 17:29:37 | 32.35 | 193.55 | 225.19 | 199.33 | 224.24 | 220.13 | 200.56 | 223.93 | 207.95 | 217.3 | 222.97 | 217.93 | 224.88 | 219.5 | 201.78 | 218.87 | 203.32 | 195.67 | 224.24 | 213.23 | 216.99 | 224.56 | 212.92 | 224.24 | 202.4 | 27 | 965 | 34 | 27.58
23.07.20 17:29:52 | 32.6 | 192.64 | 224.88 | 198.11 | 223.61 | 220.13 | 200.56 | 223.93 | 207.33 | 217.61 | 222.66 | 217.61 | 225.19 | 219.82 | 200.86 | 218.87 | 203.63 | 195.07 | 224.24 | 213.85 | 216.99 | 224.56 | 212.61 | 224.56 | 203.01 | 27 | 965 | 34 | 27.58
23.07.20 17:30:07 | 32.85 | 192.34 | 224.88 | 198.42 | 223.29 | 220.45 | 199.94 | 223.29 | 207.02 | 217.93 | 222.66 | 217.61 | 224.88 | 219.5 | 200.25 | 219.19 | 202.09 | 194.16 | 224.56 | 213.23 | 217.61 | 223.61 | 212.29 | 224.88 | 202.09 | 27 | 965 | 34 | 27.57
23.07.20 17:30:22 | 33.1 | 191.73 | 224.88 | 198.42 | 224.24 | 219.82 | 199.94 | 224.24 | 207.33 | 218.24 | 223.29 | 218.24 | 225.51 | 219.82 | 200.25 | 219.5 | 202.4 | 194.16 | 224.56 | 213.85 | 217.61 | 224.56 | 211.98 | 225.19 | 201.48 | 27 | 965 | 34 | 27.57
23.07.20 17:30:37 | 33.35 | 190.83 | 224.88 | 197.81 | 223.29 | 220.45 | 199.33 | 223.29 | 206.4 | 217.3 | 222.97 | 217.3 | 225.19 | 218.87 | 198.72 | 219.19 | 201.17 | 193.25 | 224.56 | 212.92 | 216.99 | 223.93 | 211.67 | 224.56 | 201.48 | 27 | 965 | 34 | 27.55
23.07.20 17:30:52 | 33.6 | 190.53 | 225.19 | 197.2 | 223.61 | 221.08 | 200.25 | 223.61 | 207.02 | 218.24 | 222.97 | 217.93 | 225.19 | 220.13 | 199.33 | 219.5 | 201.78 | 192.94 | 224.88 | 213.85 | 217.61 | 224.56 | 211.98 | 224.88 | 201.78 | 27 | 965 | 34 | 27.55
23.07.20 17:31:07 | 33.85 | 189.92 | 224.56 | 196.59 | 223.61 | 220.76 | 198.42 | 223.29 | 205.78 | 217.93 | 222.66 | 216.67 | 225.19 | 219.82 | 199.03 | 219.19 | 200.56 | 192.64 | 224.88 | 212.92 | 216.99 | 224.24 | 211.36 | 224.88 | 201.78 | 27 | 965 | 34 | 27.55
23.07.20 17:31:22 | 34.1 | 189.02 | 224.88 | 196.89 | 223.93 | 220.13 | 197.5 | 222.97 | 205.78 | 217.93 | 222.34 | 215.73 | 224.88 | 219.19 | 198.11 | 218.87 | 200.56 | 192.34 | 224.24 | 212.92 | 217.3 | 224.24 | 210.74 | 224.56 | 200.25 | 27 | 965 | 34 | 27.54
23.07.20 17:31:37 | 34.35 | 188.42 | 225.19 | 196.28 | 223.93 | 220.45 | 198.11 | 223.61 | 205.47 | 217.61 | 223.29 | 215.11 | 224.24 | 218.87 | 197.5 | 219.82 | 199.94 | 191.13 | 224.56 | 213.23 | 216.99 | 223.93 | 210.74 | 224.88 | 199.94 | 27 | 965 | 34 | 27.54
23.07.20 17:31:53 | 34.62 | 187.82 | 224.88 | 196.28 | 223.61 | 219.82 | 197.5 | 223.29 | 205.17 | 217.61 | 222.66 | 215.11 | 225.19 | 219.19 | 196.28 | 219.5 | 199.33 | 191.13 | 224.24 | 212.92 | 217.3 | 223.93 | 210.43 | 223.93 | 199.64 | 27 | 965 | 34 | 27.54
23.07.20 17:32:08 | 34.87 | 187.82 | 225.19 | 195.98 | 224.24 | 219.82 | 197.2 | 224.56 | 204.86 | 218.24 | 223.61 | 216.04 | 225.19 | 219.82 | 196.28 | 219.5 | 198.72 | 190.83 | 224.88 | 212.92 | 216.99 | 224.24 | 210.74 | 224.88 | 200.25 | 27 | 965 | 34 | 27.54