## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 0728_Run4 |  | Generated On : | 28/07/2020, 12:23:13 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000641 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 095 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 28/07/2020, 11:44:20 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 28/07/2020, 12:22:57 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-641 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
28.07.20 11:44:22 | 0.03 | 217.28 | 225.91 | 211.27 | 236.28 | 229.46 | 212.53 | 228.81 | 215.69 | 188.36 | 215.38 | 211.27 | 221.1 | 216.01 | 180.19 | 231.08 | 204.38 | 179.29 | 197.86 | 198.17 | 212.53 | 206.88 | 174.5 | 226.23 | 205 | 26.4 | 965 | 34 | 27.33
28.07.20 11:44:37 | 0.28 | 208.76 | 222.06 | 216.96 | 237.59 | 190.49 | 203.44 | 219.51 | 223.98 | 193.86 | 215.06 | 224.63 | 220.78 | 208.44 | 188.97 | 227.2 | 205.63 | 178.39 | 208.13 | 213.16 | 209.7 | 193.56 | 194.17 | 225.59 | 208.13 | 26.4 | 965 | 34 | 27.29
28.07.20 11:44:52 | 0.53 | 220.78 | 223.66 | 227.84 | 256.83 | 221.42 | 208.76 | 239.56 | 222.38 | 205.63 | 208.44 | 225.91 | 224.95 | 223.02 | 207.82 | 233.68 | 212.53 | 189.27 | 214.43 | 228.17 | 216.01 | 213.79 | 205.31 | 233.02 | 221.1 | 26.4 | 965 | 34 | 27.28
28.07.20 11:45:07 | 0.78 | 205.94 | 207.82 | 202.51 | 235.96 | 207.5 | 206.25 | 224.95 | 208.76 | 202.2 | 210.64 | 235.63 | 240.87 | 199.41 | 182.9 | 212.53 | 205.31 | 205.94 | 196.32 | 213.48 | 206.88 | 211.27 | 209.7 | 235.3 | 206.88 | 26.4 | 965 | 34 | 27.24
28.07.20 11:45:22 | 1.03 | 215.38 | 230.11 | 217.92 | 227.52 | 214.43 | 222.06 | 232.38 | 222.38 | 196.94 | 212.22 | 216.96 | 240.54 | 209.38 | 188.06 | 211.9 | 215.69 | 195.4 | 220.15 | 219.83 | 243.18 | 226.55 | 210.64 | 236.61 | 210.33 | 26.4 | 965 | 34 | 27.22
28.07.20 11:45:37 | 1.28 | 208.44 | 217.92 | 219.51 | 242.85 | 210.33 | 205.63 | 244.5 | 236.94 | 201.58 | 212.53 | 221.74 | 230.43 | 212.85 | 194.48 | 233.68 | 227.2 | 215.06 | 212.22 | 211.59 | 227.52 | 202.51 | 200.03 | 229.14 | 216.65 | 26.4 | 965 | 34 | 27.21
28.07.20 11:45:52 | 1.53 | 213.79 | 222.7 | 227.52 | 228.17 | 205.31 | 209.38 | 205.94 | 217.28 | 180.49 | 206.88 | 223.34 | 236.94 | 215.69 | 196.32 | 248.81 | 209.38 | 188.66 | 212.22 | 208.44 | 216.01 | 188.66 | 211.9 | 223.98 | 195.4 | 26.4 | 965 | 34 | 27.18
28.07.20 11:46:08 | 1.8 | 212.22 | 224.3 | 204.69 | 223.98 | 202.2 | 206.88 | 219.19 | 219.19 | 194.48 | 200.34 | 226.55 | 220.15 | 208.44 | 183.2 | 199.41 | 198.17 | 191.72 | 188.66 | 202.2 | 210.33 | 195.4 | 202.51 | 218.55 | 199.1 | 26.4 | 965 | 34 | 27.18
28.07.20 11:46:23 | 2.05 | 214.74 | 216.33 | 214.74 | 236.28 | 207.82 | 220.46 | 233.02 | 216.01 | 190.19 | 215.38 | 222.38 | 223.98 | 207.82 | 193.56 | 227.2 | 210.33 | 209.38 | 201.58 | 219.19 | 214.43 | 184.11 | 204.38 | 220.78 | 199.72 | 26.4 | 965 | 34 | 27.18
28.07.20 11:46:38 | 2.3 | 203.44 | 215.38 | 220.46 | 245.82 | 216.65 | 222.06 | 225.59 | 217.92 | 176.59 | 223.66 | 231.4 | 229.46 | 225.27 | 182.9 | 226.88 | 216.96 | 213.48 | 206.88 | 209.38 | 216.01 | 209.07 | 215.06 | 239.23 | 215.06 | 26.4 | 965 | 34 | 27.18
28.07.20 11:46:53 | 2.55 | 203.13 | 213.79 | 229.78 | 229.78 | 230.11 | 215.69 | 221.1 | 228.17 | 202.82 | 217.28 | 234.98 | 224.3 | 215.69 | 178.99 | 225.59 | 214.43 | 223.34 | 186.23 | 218.87 | 226.55 | 224.63 | 205 | 220.15 | 228.17 | 26.4 | 965 | 34 | 27.18
28.07.20 11:47:08 | 2.8 | 214.43 | 228.17 | 227.2 | 233.02 | 216.96 | 211.27 | 229.46 | 215.69 | 191.72 | 233.68 | 228.49 | 238.57 | 213.79 | 191.41 | 217.6 | 211.9 | 198.79 | 200.03 | 206.88 | 221.74 | 220.15 | 200.96 | 226.55 | 208.44 | 26.4 | 965 | 34 | 27.18
28.07.20 11:47:23 | 3.05 | 210.33 | 221.42 | 218.23 | 252.81 | 216.65 | 232.7 | 224.95 | 220.46 | 212.85 | 219.19 | 221.1 | 231.73 | 230.43 | 179.29 | 238.25 | 217.92 | 191.11 | 220.15 | 211.9 | 206.56 | 210.01 | 198.17 | 226.55 | 207.19 | 26.4 | 965 | 34 | 27.18
28.07.20 11:47:38 | 3.3 | 217.28 | 231.73 | 229.78 | 242.85 | 212.53 | 240.87 | 238.9 | 230.75 | 192.94 | 210.01 | 223.34 | 250.47 | 211.27 | 212.53 | 235.63 | 214.74 | 215.38 | 207.19 | 202.2 | 233.02 | 256.5 | 216.01 | 242.52 | 209.07 | 26.4 | 965 | 34 | 27.19
28.07.20 11:47:53 | 3.55 | 214.43 | 219.19 | 222.38 | 231.73 | 203.13 | 234 | 206.25 | 201.89 | 191.72 | 185.32 | 214.74 | 226.88 | 193.25 | 215.06 | 211.59 | 208.44 | 202.51 | 184.72 | 197.56 | 210.96 | 193.86 | 201.58 | 225.59 | 187.75 | 26.4 | 965 | 34 | 27.21
28.07.20 11:48:08 | 3.8 | 212.85 | 234.65 | 222.7 | 261.22 | 251.14 | 228.17 | 249.14 | 237.59 | 209.07 | 210.96 | 237.59 | 242.52 | 220.46 | 192.94 | 237.59 | 228.81 | 215.69 | 222.38 | 223.02 | 222.7 | 221.74 | 215.06 | 243.84 | 226.55 | 26.4 | 965 | 34 | 27.19
28.07.20 11:48:23 | 4.05 | 220.78 | 233.02 | 223.34 | 229.78 | 223.98 | 224.63 | 223.66 | 227.2 | 204.38 | 220.46 | 222.38 | 241.86 | 209.7 | 184.72 | 216.65 | 209.7 | 196.94 | 214.43 | 207.19 | 238.25 | 226.55 | 234.98 | 229.46 | 213.48 | 26.4 | 965 | 34 | 27.21
28.07.20 11:48:38 | 4.3 | 236.61 | 237.26 | 221.1 | 251.14 | 207.82 | 228.81 | 225.59 | 225.91 | 223.98 | 226.55 | 229.14 | 228.17 | 207.5 | 194.17 | 221.1 | 210.01 | 176.29 | 225.59 | 210.33 | 230.11 | 202.82 | 193.86 | 237.26 | 219.19 | 26.4 | 965 | 34 | 27.22
28.07.20 11:48:54 | 4.57 | 212.53 | 231.08 | 227.2 | 237.92 | 235.3 | 233.02 | 231.4 | 233.35 | 214.11 | 223.98 | 225.59 | 235.3 | 217.92 | 200.03 | 213.16 | 230.11 | 192.33 | 216.33 | 216.96 | 234.33 | 219.83 | 207.5 | 228.81 | 223.98 | 26.4 | 965 | 34 | 27.22
28.07.20 11:49:09 | 4.82 | 220.78 | 232.05 | 241.86 | 248.47 | 220.78 | 223.98 | 225.91 | 230.75 | 220.78 | 220.78 | 232.05 | 244.83 | 229.14 | 211.9 | 241.2 | 215.69 | 193.25 | 216.96 | 228.49 | 216.01 | 219.51 | 224.63 | 229.78 | 216.01 | 26.4 | 965 | 34 | 27.24
28.07.20 11:49:24 | 5.07 | 239.56 | 251.47 | 235.63 | 241.53 | 226.23 | 227.2 | 234.98 | 237.26 | 221.42 | 238.57 | 242.85 | 232.7 | 223.34 | 212.53 | 244.83 | 220.78 | 203.44 | 213.79 | 212.53 | 235.3 | 216.33 | 207.5 | 226.23 | 231.73 | 26.4 | 965 | 34 | 27.25
28.07.20 11:49:39 | 5.32 | 209.07 | 226.55 | 223.66 | 238.25 | 230.75 | 218.55 | 237.26 | 225.27 | 199.72 | 217.28 | 230.75 | 248.14 | 213.16 | 184.41 | 220.15 | 211.27 | 198.17 | 206.56 | 230.75 | 224.3 | 206.88 | 212.85 | 225.27 | 217.28 | 26.4 | 965 | 34 | 27.26
28.07.20 11:49:54 | 5.57 | 234.98 | 223.66 | 218.87 | 228.81 | 218.87 | 217.92 | 223.02 | 228.81 | 202.2 | 221.1 | 223.66 | 228.17 | 211.59 | 205.31 | 215.06 | 214.74 | 202.51 | 213.79 | 206.56 | 220.78 | 200.96 | 220.15 | 227.52 | 214.11 | 26.4 | 965 | 34 | 27.28
28.07.20 11:50:09 | 5.82 | 217.28 | 234.33 | 222.06 | 236.94 | 205.63 | 230.11 | 235.3 | 217.6 | 207.82 | 216.01 | 231.4 | 234 | 225.59 | 200.03 | 225.59 | 207.19 | 212.85 | 211.27 | 223.02 | 226.88 | 226.55 | 216.33 | 232.05 | 216.96 | 26.4 | 965 | 34 | 27.28
28.07.20 11:50:24 | 6.07 | 252.47 | 234 | 224.95 | 251.47 | 236.94 | 227.84 | 253.14 | 226.55 | 212.53 | 229.46 | 253.14 | 242.19 | 206.25 | 175.99 | 243.51 | 227.52 | 203.13 | 226.23 | 218.87 | 241.86 | 217.28 | 227.84 | 243.51 | 226.55 | 26.4 | 965 | 34 | 27.29
28.07.20 11:50:39 | 6.32 | 224.63 | 221.42 | 228.81 | 260.54 | 221.1 | 237.26 | 225.59 | 227.2 | 200.96 | 236.28 | 213.79 | 234.65 | 210.64 | 185.93 | 219.51 | 225.91 | 209.38 | 202.51 | 213.48 | 244.5 | 209.38 | 216.65 | 227.52 | 222.38 | 26.4 | 965 | 34 | 27.3
28.07.20 11:50:54 | 6.57 | 234.65 | 224.95 | 223.66 | 259.53 | 236.28 | 233.68 | 250.47 | 229.14 | 234.33 | 231.4 | 259.87 | 237.59 | 213.16 | 194.78 | 256.16 | 224.3 | 192.64 | 217.92 | 223.98 | 232.7 | 213.79 | 221.74 | 232.05 | 215.06 | 26.4 | 965 | 34 | 27.3
28.07.20 11:51:09 | 6.82 | 232.38 | 245.49 | 230.11 | 248.47 | 221.1 | 245.82 | 237.59 | 218.55 | 214.74 | 219.51 | 255.15 | 233.02 | 238.25 | 185.63 | 235.63 | 229.78 | 199.72 | 215.06 | 228.81 | 234 | 225.27 | 236.28 | 249.8 | 235.96 | 26.4 | 965 | 34 | 27.33
28.07.20 11:51:24 | 7.07 | 238.9 | 227.84 | 227.52 | 231.08 | 217.92 | 239.23 | 235.63 | 227.84 | 221.74 | 219.19 | 241.86 | 243.18 | 216.96 | 206.25 | 270.42 | 209.7 | 196.63 | 218.55 | 216.01 | 234.65 | 215.06 | 219.51 | 242.85 | 219.83 | 26.4 | 965 | 34 | 27.33
28.07.20 11:51:39 | 7.32 | 222.7 | 221.42 | 222.7 | 235.3 | 207.19 | 220.78 | 231.08 | 220.15 | 212.53 | 201.89 | 237.92 | 226.23 | 218.23 | 177.79 | 220.15 | 201.89 | 182.9 | 209.07 | 194.17 | 232.7 | 199.1 | 234.65 | 223.02 | 209.7 | 26.4 | 965 | 34 | 27.33
28.07.20 11:51:54 | 7.57 | 231.73 | 224.3 | 231.4 | 246.81 | 224.3 | 240.21 | 233.02 | 235.96 | 208.44 | 236.28 | 237.92 | 233.35 | 209.38 | 182.3 | 231.73 | 251.14 | 220.78 | 243.84 | 194.17 | 234 | 223.34 | 208.13 | 238.25 | 224.3 | 26.4 | 965 | 34 | 27.38
28.07.20 11:52:09 | 7.82 | 228.49 | 238.57 | 229.46 | 250.47 | 234.65 | 255.15 | 242.85 | 237.26 | 258.52 | 250.14 | 251.14 | 243.51 | 227.52 | 202.51 | 244.83 | 252.81 | 202.51 | 232.38 | 229.78 | 237.92 | 231.73 | 242.52 | 245.82 | 238.57 | 26.4 | 965 | 34 | 27.36
28.07.20 11:52:24 | 8.07 | 235.63 | 234.33 | 225.91 | 253.81 | 219.83 | 257.51 | 239.56 | 224.95 | 221.1 | 235.96 | 260.21 | 240.21 | 225.91 | 179.59 | 222.7 | 244.83 | 181.39 | 233.68 | 228.17 | 232.05 | 221.74 | 229.78 | 246.81 | 228.17 | 26.4 | 965 | 34 | 27.39
28.07.20 11:52:39 | 8.32 | 244.5 | 223.02 | 218.55 | 216.33 | 214.43 | 245.16 | 225.27 | 236.61 | 214.11 | 220.15 | 234.98 | 236.94 | 210.96 | 196.01 | 222.38 | 232.7 | 201.27 | 229.78 | 210.33 | 228.17 | 221.1 | 202.51 | 235.3 | 219.83 | 26.4 | 965 | 34 | 27.4
28.07.20 11:52:55 | 8.58 | 215.69 | 231.4 | 219.83 | 245.82 | 218.23 | 230.75 | 248.14 | 246.48 | 215.69 | 217.92 | 247.81 | 231.08 | 219.51 | 174.2 | 235.3 | 242.85 | 203.13 | 216.33 | 227.2 | 218.87 | 207.82 | 229.14 | 235.63 | 221.1 | 26.4 | 965 | 34 | 27.41
28.07.20 11:53:10 | 8.83 | 230.75 | 239.23 | 234.33 | 244.17 | 207.5 | 259.53 | 243.51 | 223.34 | 230.43 | 222.7 | 260.54 | 237.92 | 232.05 | 190.19 | 238.57 | 237.59 | 191.11 | 223.66 | 220.46 | 252.47 | 215.69 | 207.19 | 241.53 | 242.19 | 26.4 | 965 | 34 | 27.43
28.07.20 11:53:25 | 9.08 | 246.48 | 229.78 | 237.26 | 238.9 | 241.53 | 249.47 | 236.61 | 236.28 | 227.52 | 223.02 | 247.48 | 251.47 | 228.81 | 186.54 | 254.48 | 217.92 | 193.86 | 217.28 | 223.34 | 236.94 | 208.13 | 232.05 | 228.81 | 236.94 | 26.4 | 965 | 34 | 27.43
28.07.20 11:53:40 | 9.33 | 258.18 | 249.8 | 234 | 242.19 | 234.65 | 246.48 | 237.59 | 247.15 | 236.94 | 240.87 | 267 | 247.15 | 239.88 | 207.5 | 235.96 | 240.87 | 203.13 | 232.38 | 228.17 | 243.18 | 235.63 | 225.59 | 267 | 249.8 | 26.4 | 965 | 34 | 27.46
28.07.20 11:53:55 | 9.58 | 212.85 | 231.73 | 233.02 | 247.48 | 220.15 | 246.15 | 240.87 | 212.85 | 230.11 | 217.6 | 243.51 | 243.51 | 229.78 | 185.63 | 215.69 | 235.96 | 197.86 | 223.98 | 218.23 | 228.17 | 195.71 | 228.17 | 232.38 | 223.66 | 26.4 | 965 | 34 | 27.46
28.07.20 11:54:10 | 9.83 | 231.73 | 233.02 | 233.02 | 231.08 | 210.33 | 250.47 | 238.25 | 236.61 | 214.74 | 236.28 | 254.15 | 228.81 | 208.76 | 166.2 | 229.14 | 239.23 | 218.23 | 211.27 | 199.72 | 215.06 | 237.26 | 226.23 | 239.23 | 217.6 | 26.4 | 965 | 34 | 27.47
28.07.20 11:54:25 | 10.08 | 224.3 | 231.08 | 235.63 | 249.8 | 207.19 | 243.18 | 240.21 | 245.82 | 236.61 | 227.84 | 236.28 | 240.54 | 230.75 | 184.11 | 239.88 | 236.28 | 208.76 | 216.01 | 233.02 | 236.94 | 210.96 | 237.26 | 243.51 | 242.52 | 26.4 | 965 | 34 | 27.49
28.07.20 11:54:40 | 10.33 | 215.69 | 234 | 222.7 | 236.28 | 210.64 | 237.92 | 217.6 | 231.73 | 236.94 | 196.01 | 247.15 | 233.35 | 236.28 | 155.67 | 232.05 | 231.08 | 200.96 | 227.52 | 187.75 | 237.26 | 192.94 | 234.33 | 224.3 | 227.52 | 26.4 | 965 | 34 | 27.51
28.07.20 11:54:56 | 10.6 | 252.14 | 248.81 | 225.27 | 255.83 | 222.38 | 260.54 | 244.17 | 223.34 | 238.57 | 229.14 | 258.52 | 239.56 | 235.63 | 196.94 | 251.81 | 252.14 | 181.09 | 229.78 | 211.27 | 245.16 | 239.23 | 252.47 | 250.8 | 237.92 | 26.4 | 965 | 34 | 27.51
28.07.20 11:55:11 | 10.85 | 234.65 | 222.7 | 229.46 | 235.3 | 216.01 | 266.66 | 244.5 | 223.98 | 205 | 226.55 | 239.88 | 252.14 | 227.52 | 163.55 | 241.86 | 223.66 | 216.01 | 210.64 | 206.88 | 241.53 | 214.74 | 238.25 | 244.83 | 233.02 | 26.4 | 965 | 34 | 27.51
28.07.20 11:55:26 | 11.1 | 223.98 | 232.38 | 219.51 | 223.34 | 218.55 | 242.52 | 236.61 | 225.59 | 227.2 | 205.94 | 266.32 | 227.52 | 213.16 | 163.55 | 229.46 | 230.43 | 198.17 | 220.78 | 206.25 | 235.63 | 222.06 | 239.23 | 230.75 | 217.28 | 26.4 | 965 | 34 | 27.53
28.07.20 11:55:41 | 11.35 | 239.23 | 235.3 | 220.15 | 234.33 | 234.65 | 243.18 | 249.14 | 235.3 | 210.01 | 209.07 | 259.87 | 244.83 | 220.46 | 172.71 | 229.46 | 227.52 | 207.82 | 215.69 | 207.5 | 228.17 | 199.72 | 213.79 | 222.06 | 228.49 | 26.4 | 965 | 34 | 27.54
28.07.20 11:55:56 | 11.6 | 218.87 | 213.48 | 219.83 | 217.28 | 201.27 | 249.14 | 215.38 | 219.83 | 197.86 | 210.01 | 243.51 | 212.53 | 195.4 | 152.2 | 231.08 | 213.48 | 177.79 | 194.48 | 213.48 | 228.81 | 194.17 | 208.13 | 209.38 | 209.07 | 26.4 | 965 | 34 | 27.54
28.07.20 11:56:11 | 11.85 | 227.2 | 244.17 | 231.08 | 260.88 | 242.52 | 257.51 | 237.92 | 229.14 | 219.51 | 216.01 | 272.49 | 242.85 | 234.33 | 192.94 | 240.87 | 213.16 | 191.72 | 215.06 | 210.64 | 238.25 | 220.15 | 243.84 | 256.83 | 216.65 | 26.4 | 965 | 34 | 27.55
28.07.20 11:56:26 | 12.1 | 202.82 | 225.27 | 202.51 | 210.64 | 215.38 | 238.25 | 226.55 | 198.48 | 231.4 | 204.07 | 223.66 | 206.56 | 202.2 | 147.6 | 232.38 | 214.74 | 167.67 | 213.48 | 193.56 | 214.11 | 212.22 | 229.14 | 229.46 | 221.42 | 26.4 | 965 | 34 | 27.58
28.07.20 11:56:41 | 12.35 | 223.98 | 212.85 | 216.96 | 238.57 | 216.01 | 240.54 | 230.75 | 217.28 | 202.2 | 209.38 | 261.56 | 236.61 | 219.19 | 158.58 | 224.3 | 232.7 | 173.6 | 221.42 | 187.75 | 225.91 | 229.78 | 200.03 | 243.51 | 221.1 | 26.4 | 965 | 34 | 27.58
28.07.20 11:56:56 | 12.6 | 238.9 | 244.83 | 222.38 | 231.4 | 214.43 | 247.81 | 231.4 | 213.79 | 216.33 | 221.74 | 258.18 | 249.14 | 210.96 | 164.14 | 225.27 | 234.65 | 227.84 | 210.96 | 198.79 | 219.51 | 214.43 | 246.81 | 245.49 | 218.55 | 26.4 | 965 | 34 | 27.61
28.07.20 11:57:11 | 12.85 | 257.84 | 235.96 | 237.26 | 253.48 | 234.98 | 258.52 | 242.52 | 228.17 | 233.68 | 235.96 | 271.11 | 241.53 | 207.19 | 182.9 | 247.48 | 239.88 | 232.38 | 214.43 | 215.06 | 228.81 | 216.01 | 270.77 | 256.16 | 232.05 | 26.4 | 965 | 34 | 27.61
28.07.20 11:57:27 | 13.12 | 225.91 | 235.3 | 231.08 | 237.59 | 216.65 | 225.59 | 233.02 | 200.03 | 230.75 | 215.69 | 258.18 | 210.64 | 227.84 | 157.42 | 219.51 | 211.27 | 197.25 | 209.7 | 221.74 | 215.06 | 198.48 | 216.96 | 225.59 | 204.38 | 26.4 | 965 | 34 | 27.61
28.07.20 11:57:42 | 13.37 | 260.88 | 241.53 | 246.15 | 240.54 | 235.3 | 244.83 | 248.14 | 216.96 | 250.8 | 231.4 | 282.89 | 248.81 | 237.92 | 173.6 | 246.48 | 240.21 | 210.33 | 220.15 | 228.49 | 226.23 | 224.63 | 205 | 240.54 | 227.2 | 26.4 | 965 | 34 | 27.63
28.07.20 11:57:57 | 13.62 | 243.51 | 240.87 | 219.83 | 256.5 | 231.08 | 254.15 | 241.86 | 222.38 | 243.84 | 234.98 | 270.77 | 246.81 | 220.15 | 165.9 | 240.87 | 264.28 | 208.13 | 217.28 | 205 | 217.28 | 224.63 | 223.02 | 220.46 | 246.81 | 26.4 | 965 | 34 | 27.65
28.07.20 11:58:12 | 13.87 | 238.9 | 199.72 | 208.13 | 218.55 | 202.82 | 225.27 | 216.01 | 193.86 | 235.96 | 170.04 | 238.9 | 240.21 | 219.83 | 155.38 | 221.74 | 194.78 | 193.25 | 216.65 | 174.2 | 227.84 | 193.25 | 191.41 | 235.96 | 200.65 | 26.4 | 965 | 34 | 27.65
28.07.20 11:58:27 | 14.12 | 228.49 | 250.8 | 234.65 | 247.48 | 231.73 | 247.81 | 236.28 | 238.25 | 234 | 218.23 | 274.9 | 234.33 | 234.98 | 162.67 | 222.7 | 234 | 198.79 | 227.2 | 223.02 | 234 | 214.11 | 241.86 | 231.08 | 218.23 | 26.4 | 965 | 34 | 27.68
28.07.20 11:58:42 | 14.37 | 254.48 | 232.05 | 232.38 | 249.47 | 196.32 | 264.28 | 240.21 | 234.98 | 246.81 | 251.47 | 284.98 | 251.47 | 221.74 | 167.38 | 228.49 | 258.18 | 200.96 | 232.7 | 216.33 | 241.2 | 244.17 | 242.52 | 252.81 | 236.61 | 26.4 | 965 | 34 | 27.68
28.07.20 11:58:57 | 14.62 | 245.82 | 236.61 | 240.87 | 242.19 | 229.78 | 268.71 | 237.92 | 235.3 | 241.53 | 246.48 | 291.67 | 236.94 | 247.15 | 167.08 | 249.14 | 231.4 | 201.27 | 228.81 | 197.25 | 249.47 | 237.92 | 260.88 | 235.3 | 240.54 | 26.4 | 965 | 34 | 27.68
28.07.20 11:59:12 | 14.87 | 236.94 | 259.19 | 224.3 | 262.58 | 211.27 | 252.14 | 232.05 | 239.56 | 235.96 | 226.55 | 277.32 | 241.86 | 230.11 | 161.21 | 228.17 | 238.9 | 215.06 | 217.92 | 200.96 | 233.35 | 219.83 | 256.16 | 227.52 | 220.46 | 26.4 | 965 | 34 | 27.69
28.07.20 11:59:28 | 15.13 | 225.91 | 235.63 | 223.98 | 256.5 | 251.14 | 262.92 | 234 | 245.82 | 221.74 | 216.65 | 265.3 | 230.11 | 223.02 | 155.38 | 242.19 | 245.16 | 198.17 | 209.07 | 215.69 | 238.25 | 224.95 | 223.66 | 226.55 | 227.2 | 26.4 | 965 | 34 | 27.72
28.07.20 11:59:43 | 15.38 | 234.98 | 233.02 | 216.65 | 238.9 | 207.5 | 256.5 | 223.02 | 214.74 | 216.65 | 216.01 | 263.94 | 246.48 | 213.48 | 122.02 | 242.85 | 241.86 | 199.1 | 203.44 | 194.48 | 220.15 | 213.48 | 217.92 | 229.46 | 219.51 | 26.4 | 965 | 34 | 27.72
28.07.20 11:59:58 | 15.63 | 246.48 | 257.84 | 216.33 | 250.47 | 211.9 | 257.17 | 239.88 | 221.1 | 230.43 | 223.02 | 290.26 | 238.57 | 230.11 | 155.67 | 240.87 | 237.26 | 213.16 | 233.35 | 216.96 | 231.08 | 227.84 | 246.15 | 239.23 | 228.81 | 26.4 | 965 | 34 | 27.75
28.07.20 12:00:13 | 15.88 | 240.87 | 250.8 | 233.02 | 250.8 | 228.17 | 254.82 | 234.98 | 225.91 | 217.6 | 222.7 | 298.78 | 255.83 | 244.17 | 169.74 | 270.08 | 231.08 | 209.7 | 222.38 | 221.42 | 242.19 | 221.1 | 279.75 | 248.14 | 238.9 | 26.4 | 965 | 34 | 27.76
28.07.20 12:00:28 | 16.13 | 257.84 | 261.9 | 266.66 | 262.92 | 236.94 | 254.48 | 239.56 | 235.3 | 257.51 | 230.43 | 286.39 | 259.87 | 232.38 | 179.89 | 253.14 | 254.15 | 197.25 | 210.96 | 203.76 | 253.81 | 216.96 | 245.49 | 261.22 | 256.5 | 26.4 | 965 | 34 | 27.76
28.07.20 12:00:43 | 16.38 | 228.17 | 242.52 | 235.3 | 245.16 | 219.51 | 264.96 | 234.33 | 245.16 | 247.48 | 230.75 | 282.19 | 249.47 | 231.08 | 158.29 | 225.91 | 243.84 | 193.56 | 229.46 | 204.07 | 203.76 | 242.19 | 234.65 | 227.84 | 219.83 | 26.4 | 965 | 34 | 27.78
28.07.20 12:00:58 | 16.63 | 224.95 | 233.68 | 248.14 | 240.54 | 209.38 | 256.5 | 234.33 | 244.17 | 242.19 | 222.06 | 275.24 | 227.52 | 211.27 | 165.9 | 211.27 | 247.81 | 211.9 | 228.49 | 188.97 | 220.78 | 231.4 | 230.43 | 253.48 | 199.1 | 26.4 | 965 | 34 | 27.79
28.07.20 12:01:13 | 16.88 | 243.51 | 224.95 | 243.84 | 228.81 | 246.48 | 256.83 | 225.91 | 228.81 | 210.64 | 210.01 | 269.05 | 233.02 | 222.06 | 158.58 | 234.65 | 245.82 | 216.96 | 208.76 | 215.38 | 241.2 | 215.38 | 192.64 | 238.25 | 220.78 | 26.4 | 965 | 34 | 27.79
28.07.20 12:01:28 | 17.13 | 241.2 | 211.59 | 234 | 235.3 | 223.34 | 243.51 | 228.49 | 217.28 | 234.33 | 233.68 | 266.66 | 233.02 | 213.16 | 160.92 | 255.83 | 247.15 | 192.02 | 209.38 | 185.93 | 229.46 | 244.5 | 255.15 | 228.17 | 214.74 | 26.4 | 965 | 34 | 27.79
28.07.20 12:01:44 | 17.4 | 242.19 | 241.2 | 229.14 | 241.53 | 227.2 | 268.37 | 234.98 | 220.46 | 259.53 | 226.55 | 261.9 | 232.38 | 231.08 | 156.26 | 237.92 | 251.81 | 194.17 | 226.23 | 195.4 | 235.96 | 210.01 | 270.42 | 250.47 | 233.02 | 26.4 | 965 | 34 | 27.83
28.07.20 12:01:59 | 17.65 | 240.87 | 242.52 | 239.56 | 244.5 | 210.33 | 265.64 | 244.17 | 227.52 | 232.7 | 214.43 | 288.5 | 230.11 | 203.76 | 154.23 | 236.94 | 242.85 | 213.79 | 218.55 | 200.34 | 234 | 225.59 | 225.91 | 236.94 | 240.21 | 26.4 | 965 | 34 | 27.83
28.07.20 12:02:14 | 17.9 | 248.81 | 243.18 | 244.5 | 253.81 | 239.88 | 263.6 | 248.81 | 249.14 | 238.9 | 255.83 | 282.19 | 268.03 | 245.16 | 178.39 | 256.5 | 248.81 | 215.38 | 220.46 | 212.53 | 234.65 | 228.17 | 245.49 | 235.3 | 236.61 | 26.4 | 965 | 34 | 27.83
28.07.20 12:02:29 | 18.15 | 270.08 | 234.98 | 239.88 | 260.88 | 239.23 | 279.75 | 237.92 | 228.49 | 245.49 | 221.74 | 280.79 | 267.34 | 202.2 | 151.34 | 243.84 | 247.81 | 233.35 | 225.27 | 217.92 | 227.52 | 210.64 | 271.11 | 237.92 | 231.73 | 26.4 | 965 | 34 | 27.85
28.07.20 12:02:44 | 18.4 | 252.47 | 230.43 | 238.25 | 247.48 | 248.14 | 254.82 | 241.86 | 221.42 | 269.4 | 233.02 | 263.94 | 234.33 | 239.88 | 165.9 | 259.87 | 214.43 | 219.19 | 223.98 | 219.19 | 230.11 | 209.7 | 249.8 | 225.27 | 231.08 | 26.4 | 965 | 34 | 27.86
28.07.20 12:02:59 | 18.65 | 261.9 | 249.14 | 257.51 | 256.16 | 242.52 | 275.59 | 241.86 | 236.94 | 235.3 | 256.5 | 265.3 | 259.53 | 223.98 | 167.67 | 248.81 | 263.6 | 234 | 221.1 | 197.25 | 225.59 | 192.33 | 265.3 | 247.15 | 240.87 | 26.4 | 965 | 34 | 27.88
28.07.20 12:03:14 | 18.9 | 259.87 | 228.49 | 220.15 | 246.48 | 214.43 | 260.88 | 214.74 | 231.08 | 225.27 | 200.65 | 249.8 | 241.2 | 208.44 | 133.71 | 239.56 | 228.17 | 217.28 | 218.23 | 188.66 | 232.7 | 205.94 | 216.01 | 240.21 | 226.23 | 26.4 | 965 | 34 | 27.89
28.07.20 12:03:29 | 19.15 | 257.51 | 226.88 | 230.43 | 237.59 | 216.33 | 271.11 | 233.35 | 216.96 | 250.8 | 224.3 | 286.74 | 238.9 | 203.44 | 147.32 | 245.16 | 237.92 | 211.59 | 219.51 | 213.48 | 209.7 | 223.66 | 276.97 | 255.15 | 229.14 | 26.4 | 965 | 34 | 27.89
28.07.20 12:03:44 | 19.4 | 235.96 | 231.08 | 234 | 233.68 | 222.06 | 258.52 | 224.95 | 223.02 | 264.96 | 227.84 | 274.9 | 233.35 | 200.34 | 164.14 | 248.47 | 257.51 | 224.63 | 225.59 | 207.19 | 253.48 | 210.64 | 229.78 | 247.48 | 228.17 | 26.4 | 965 | 34 | 27.91
28.07.20 12:04:00 | 19.67 | 270.77 | 245.49 | 233.35 | 260.88 | 238.57 | 285.69 | 246.48 | 252.81 | 236.61 | 236.28 | 290.61 | 251.14 | 234.65 | 148.18 | 246.48 | 260.88 | 222.7 | 222.06 | 205 | 258.86 | 234.33 | 275.59 | 243.84 | 254.82 | 26.4 | 965 | 34 | 27.91
28.07.20 12:04:15 | 19.92 | 251.47 | 235.96 | 224.63 | 232.05 | 232.38 | 267.68 | 228.17 | 219.51 | 253.14 | 234.33 | 271.11 | 230.75 | 234 | 167.08 | 233.35 | 238.9 | 219.83 | 231.73 | 199.1 | 222.38 | 231.08 | 256.5 | 236.61 | 225.91 | 26.4 | 965 | 34 | 27.93
28.07.20 12:04:30 | 20.17 | 251.47 | 236.28 | 224.3 | 231.73 | 231.73 | 267.68 | 228.17 | 220.46 | 251.47 | 233.35 | 271.45 | 230.11 | 233.68 | 166.2 | 233.35 | 238.57 | 219.51 | 231.73 | 199.1 | 222.7 | 231.08 | 255.49 | 236.28 | 224.95 | 26.4 | 965 | 34 | 27.93
28.07.20 12:04:45 | 20.42 | 252.14 | 236.61 | 224.3 | 231.73 | 231.4 | 267.68 | 227.84 | 219.83 | 250.47 | 234 | 271.11 | 230.11 | 233.68 | 165.61 | 233.68 | 238.25 | 219.19 | 231.73 | 197.86 | 222.38 | 230.43 | 255.49 | 236.28 | 224.63 | 26.4 | 965 | 34 | 27.9
28.07.20 12:05:00 | 20.67 | 253.48 | 235.96 | 223.02 | 231.4 | 232.05 | 267.34 | 227.52 | 219.83 | 247.81 | 234 | 271.11 | 229.78 | 234 | 164.73 | 233.35 | 237.92 | 219.83 | 231.08 | 197.25 | 222.7 | 230.75 | 255.49 | 235.96 | 223.34 | 26.4 | 965 | 34 | 27.86
28.07.20 12:05:15 | 20.92 | 253.48 | 237.26 | 222.06 | 231.4 | 231.73 | 267.34 | 228.49 | 220.78 | 244.83 | 233.68 | 270.42 | 230.11 | 234 | 164.73 | 233.68 | 237.92 | 220.15 | 231.4 | 195.09 | 222.38 | 231.4 | 256.5 | 236.28 | 222.7 | 26.4 | 965 | 34 | 27.83
28.07.20 12:05:30 | 21.17 | 253.14 | 235.63 | 219.83 | 231.4 | 232.05 | 264.96 | 227.84 | 219.83 | 242.85 | 233.02 | 269.74 | 229.78 | 233.02 | 162.67 | 232.7 | 237.26 | 219.83 | 231.08 | 194.48 | 222.06 | 230.75 | 256.83 | 235.96 | 220.46 | 26.4 | 965 | 34 | 27.8
28.07.20 12:05:45 | 21.42 | 253.81 | 236.28 | 220.78 | 231.73 | 231.73 | 266.32 | 227.84 | 220.15 | 241.86 | 233.68 | 270.42 | 229.78 | 233.68 | 161.79 | 233.68 | 236.94 | 220.46 | 231.4 | 193.25 | 222.38 | 230.43 | 257.17 | 236.28 | 219.83 | 26.4 | 965 | 34 | 27.79
28.07.20 12:06:00 | 21.67 | 253.48 | 235.3 | 218.55 | 230.75 | 232.05 | 264.28 | 227.84 | 220.15 | 238.9 | 233.35 | 268.37 | 229.14 | 233.35 | 159.46 | 232.7 | 235.96 | 220.15 | 231.08 | 189.58 | 221.74 | 229.78 | 256.5 | 235.63 | 217.92 | 26.4 | 965 | 34 | 27.76
28.07.20 12:06:16 | 21.93 | 254.15 | 235.63 | 216.65 | 231.4 | 231.73 | 264.28 | 227.84 | 219.83 | 236.94 | 233.68 | 267.68 | 230.11 | 233.35 | 156.55 | 232.7 | 235.3 | 219.83 | 230.75 | 190.19 | 222.06 | 230.11 | 256.5 | 235.96 | 216.96 | 26.4 | 965 | 34 | 27.74
28.07.20 12:06:31 | 22.18 | 253.48 | 235.3 | 215.69 | 231.08 | 232.05 | 263.6 | 227.84 | 220.46 | 234.98 | 233.02 | 268.03 | 230.11 | 233.35 | 153.07 | 233.02 | 234 | 220.15 | 230.11 | 188.66 | 221.74 | 230.11 | 256.5 | 235.63 | 215.38 | 26.4 | 965 | 34 | 27.72
28.07.20 12:06:46 | 22.43 | 253.14 | 234.98 | 214.11 | 231.08 | 231.4 | 262.92 | 227.52 | 220.46 | 233.35 | 232.38 | 266.32 | 229.14 | 233.02 | 151.34 | 232.05 | 234.33 | 220.15 | 230.11 | 187.14 | 222.06 | 229.78 | 256.16 | 235.3 | 213.79 | 26.4 | 965 | 34 | 27.69
28.07.20 12:07:01 | 22.68 | 253.48 | 235.63 | 212.85 | 230.75 | 231.73 | 262.58 | 227.84 | 220.15 | 232.7 | 233.68 | 266.32 | 229.78 | 233.02 | 149.61 | 232.7 | 233.68 | 220.15 | 231.08 | 185.93 | 222.38 | 230.43 | 256.16 | 235.3 | 214.43 | 26.4 | 965 | 34 | 27.68
28.07.20 12:07:16 | 22.93 | 253.48 | 235.3 | 210.96 | 231.73 | 231.4 | 262.92 | 228.17 | 220.46 | 231.73 | 233.02 | 265.98 | 230.11 | 233.35 | 148.46 | 233.02 | 233.35 | 220.15 | 231.4 | 185.93 | 222.06 | 230.43 | 255.83 | 235.96 | 213.48 | 26.4 | 965 | 34 | 27.65
28.07.20 12:07:31 | 23.18 | 253.48 | 234.98 | 210.33 | 231.4 | 231.08 | 261.9 | 227.2 | 220.15 | 229.46 | 233.02 | 263.94 | 230.11 | 233.02 | 145.03 | 233.02 | 233.02 | 219.83 | 230.75 | 184.41 | 221.74 | 230.11 | 255.83 | 235.63 | 211.9 | 26.4 | 965 | 34 | 27.64
28.07.20 12:07:46 | 23.43 | 253.14 | 234.65 | 208.13 | 231.73 | 231.73 | 261.9 | 227.2 | 220.78 | 228.49 | 233.35 | 263.26 | 230.11 | 233.35 | 144.17 | 233.02 | 232.38 | 220.46 | 231.4 | 182 | 221.74 | 229.78 | 255.49 | 235.3 | 210.96 | 26.4 | 965 | 34 | 27.63
28.07.20 12:08:01 | 23.68 | 253.14 | 235.3 | 207.19 | 231.08 | 232.05 | 261.9 | 227.52 | 220.46 | 225.91 | 233.35 | 263.6 | 229.46 | 232.7 | 141.33 | 233.02 | 231.73 | 220.15 | 230.43 | 180.49 | 221.1 | 230.43 | 254.48 | 235.63 | 210.01 | 26.4 | 965 | 34 | 27.61
28.07.20 12:08:16 | 23.93 | 253.14 | 234.98 | 206.88 | 231.4 | 231.73 | 261.22 | 228.17 | 220.15 | 225.27 | 233.35 | 263.26 | 229.78 | 233.02 | 138.49 | 233.02 | 232.05 | 220.46 | 230.75 | 178.69 | 222.06 | 230.43 | 253.81 | 235.96 | 209.07 | 26.4 | 965 | 34 | 27.6
28.07.20 12:08:31 | 24.18 | 252.14 | 234.33 | 205 | 230.75 | 231.08 | 259.19 | 226.88 | 220.46 | 222.7 | 233.02 | 261.22 | 229.78 | 232.7 | 136.52 | 232.7 | 231.08 | 219.51 | 230.11 | 177.49 | 221.1 | 229.46 | 252.14 | 234.98 | 206.88 | 26.4 | 965 | 34 | 27.57
28.07.20 12:08:46 | 24.43 | 252.47 | 234.65 | 206.25 | 230.75 | 230.75 | 259.87 | 227.52 | 220.46 | 222.38 | 233.02 | 260.54 | 229.14 | 232.05 | 132.02 | 232.38 | 230.75 | 220.15 | 230.75 | 175.99 | 221.42 | 229.78 | 251.81 | 235.3 | 206.88 | 26.4 | 965 | 34 | 27.55
28.07.20 12:09:01 | 24.68 | 251.81 | 234.65 | 205.94 | 231.4 | 230.75 | 259.53 | 227.2 | 219.83 | 220.15 | 232.7 | 259.87 | 229.14 | 232.38 | 130.9 | 232.38 | 230.11 | 219.51 | 230.11 | 175.1 | 221.1 | 229.78 | 250.14 | 234.65 | 205.63 | 26.4 | 965 | 34 | 27.54
28.07.20 12:09:16 | 24.93 | 251.14 | 234.33 | 204.07 | 231.4 | 230.75 | 258.86 | 226.88 | 219.83 | 219.19 | 232.7 | 259.53 | 229.14 | 232.38 | 129.23 | 232.7 | 229.14 | 219.19 | 229.46 | 173.6 | 221.42 | 229.78 | 250.14 | 234.33 | 204.38 | 26.4 | 965 | 34 | 27.53
28.07.20 12:09:31 | 25.18 | 250.47 | 234 | 203.13 | 230.75 | 230.75 | 258.86 | 227.52 | 220.46 | 216.96 | 232.7 | 259.19 | 228.81 | 232.38 | 127.28 | 232.38 | 229.14 | 219.51 | 230.11 | 174.2 | 220.78 | 229.46 | 249.47 | 234.98 | 203.76 | 26.4 | 965 | 34 | 27.51
28.07.20 12:09:46 | 25.43 | 250.8 | 234.33 | 202.51 | 231.73 | 231.08 | 258.52 | 227.2 | 220.46 | 217.6 | 232.7 | 257.84 | 229.78 | 232.05 | 125.06 | 232.38 | 228.81 | 219.83 | 230.75 | 173.31 | 221.1 | 230.11 | 250.47 | 234.65 | 202.51 | 26.4 | 965 | 34 | 27.5
28.07.20 12:10:02 | 25.7 | 251.14 | 234.65 | 202.2 | 231.08 | 230.75 | 258.52 | 226.88 | 220.46 | 215.69 | 232.7 | 256.83 | 229.14 | 232.7 | 124.78 | 232.7 | 228.17 | 219.19 | 230.43 | 171.82 | 221.42 | 229.46 | 249.47 | 234.65 | 200.96 | 26.4 | 965 | 34 | 27.47
28.07.20 12:10:17 | 25.95 | 250.14 | 233.68 | 202.51 | 230.43 | 230.75 | 257.51 | 227.2 | 219.51 | 216.01 | 232.38 | 256.83 | 228.49 | 232.38 | 122.57 | 232.05 | 227.84 | 219.51 | 229.78 | 171.82 | 220.78 | 228.81 | 249.14 | 234.33 | 198.79 | 26.4 | 965 | 34 | 27.47
28.07.20 12:10:32 | 26.2 | 249.8 | 234 | 201.27 | 231.08 | 230.75 | 257.84 | 227.2 | 220.46 | 215.69 | 232.7 | 257.17 | 229.14 | 232.7 | 122.29 | 232.05 | 227.52 | 219.83 | 230.11 | 171.82 | 221.42 | 229.46 | 249.14 | 234.65 | 198.79 | 26.4 | 965 | 34 | 27.46
28.07.20 12:10:47 | 26.45 | 248.47 | 233.35 | 201.27 | 230.11 | 230.43 | 256.5 | 226.23 | 220.15 | 214.43 | 232.38 | 256.16 | 228.49 | 231.4 | 122.29 | 231.73 | 226.88 | 219.51 | 230.11 | 170.04 | 220.78 | 229.14 | 248.47 | 234.33 | 198.17 | 26.4 | 965 | 34 | 27.43
28.07.20 12:11:02 | 26.7 | 248.47 | 233.35 | 198.17 | 230.75 | 230.43 | 256.5 | 226.88 | 219.83 | 214.11 | 232.38 | 256.5 | 228.81 | 231.4 | 121.47 | 231.4 | 224.95 | 218.87 | 229.46 | 169.74 | 220.78 | 228.81 | 247.81 | 234.33 | 197.56 | 26.4 | 965 | 34 | 27.41
28.07.20 12:11:17 | 26.95 | 249.14 | 233.68 | 198.79 | 231.4 | 230.43 | 255.15 | 226.88 | 220.46 | 214.43 | 232.05 | 255.83 | 228.49 | 231.4 | 122.29 | 231.73 | 224.95 | 219.19 | 229.46 | 168.26 | 220.78 | 228.81 | 246.81 | 234 | 196.32 | 26.4 | 965 | 34 | 27.43
28.07.20 12:11:32 | 27.2 | 248.47 | 233.68 | 197.56 | 231.73 | 230.43 | 255.15 | 226.88 | 220.15 | 212.85 | 232.7 | 256.16 | 229.14 | 232.38 | 120.64 | 232.38 | 224.3 | 219.19 | 229.46 | 167.67 | 220.78 | 229.46 | 246.81 | 234.65 | 194.78 | 26.4 | 965 | 34 | 27.4
28.07.20 12:11:47 | 27.45 | 248.14 | 233.35 | 196.94 | 231.4 | 230.75 | 255.15 | 227.2 | 219.83 | 212.53 | 232.38 | 254.82 | 228.17 | 232.05 | 122.57 | 232.05 | 224.95 | 219.51 | 230.11 | 167.38 | 221.1 | 228.81 | 246.15 | 234.65 | 193.86 | 26.4 | 965 | 34 | 27.4
28.07.20 12:12:02 | 27.7 | 247.81 | 234 | 195.71 | 231.4 | 230.11 | 253.81 | 226.55 | 219.51 | 210.96 | 231.73 | 254.15 | 228.81 | 231.73 | 121.74 | 231.4 | 224.95 | 219.19 | 229.78 | 167.67 | 221.1 | 228.49 | 245.82 | 234 | 192.64 | 26.4 | 965 | 34 | 27.39
28.07.20 12:12:17 | 27.95 | 247.81 | 233.68 | 194.17 | 231.08 | 231.08 | 252.14 | 227.2 | 220.46 | 210.33 | 232.05 | 253.48 | 228.49 | 231.73 | 120.37 | 231.4 | 224.3 | 218.87 | 230.11 | 166.79 | 220.78 | 228.81 | 245.82 | 234.65 | 190.19 | 26.4 | 965 | 34 | 27.36
28.07.20 12:12:32 | 28.2 | 248.14 | 233.35 | 194.17 | 231.4 | 230.75 | 251.47 | 226.88 | 219.83 | 209.7 | 232.7 | 253.14 | 229.14 | 232.05 | 118.17 | 231.4 | 224.63 | 219.19 | 230.11 | 167.67 | 220.78 | 228.81 | 245.82 | 234 | 189.58 | 26.4 | 965 | 34 | 27.36
28.07.20 12:12:47 | 28.45 | 247.15 | 233.02 | 193.86 | 230.43 | 230.43 | 250.47 | 226.55 | 219.19 | 208.76 | 232.05 | 252.47 | 228.49 | 231.08 | 120.09 | 230.75 | 224.3 | 219.19 | 229.46 | 167.08 | 220.78 | 228.49 | 245.16 | 233.68 | 188.36 | 26.4 | 965 | 34 | 27.35
28.07.20 12:13:02 | 28.7 | 246.48 | 233.02 | 193.56 | 231.08 | 230.11 | 250.47 | 226.55 | 219.51 | 208.13 | 232.05 | 252.47 | 228.81 | 231.73 | 118.44 | 231.73 | 224.3 | 218.23 | 229.46 | 166.2 | 220.46 | 227.84 | 245.16 | 234 | 187.45 | 26.4 | 965 | 34 | 27.33
28.07.20 12:13:17 | 28.95 | 245.82 | 232.7 | 193.25 | 230.75 | 230.75 | 249.47 | 226.55 | 219.19 | 207.5 | 231.73 | 252.14 | 228.81 | 231.73 | 115.98 | 231.4 | 224.3 | 218.87 | 229.14 | 163.85 | 219.83 | 228.81 | 243.84 | 233.35 | 186.23 | 26.4 | 965 | 34 | 27.32
28.07.20 12:13:33 | 29.22 | 246.15 | 233.02 | 191.72 | 231.08 | 230.43 | 248.81 | 226.23 | 218.55 | 207.5 | 231.73 | 251.47 | 228.17 | 230.75 | 114.89 | 231.4 | 223.66 | 218.55 | 229.46 | 163.55 | 220.46 | 228.49 | 242.52 | 233.68 | 185.63 | 26.4 | 965 | 34 | 27.29
28.07.20 12:13:48 | 29.47 | 245.49 | 233.02 | 191.11 | 230.75 | 230.11 | 248.47 | 225.59 | 219.19 | 207.82 | 232.05 | 251.81 | 228.81 | 232.05 | 114.61 | 230.75 | 223.02 | 218.55 | 228.81 | 162.38 | 220.78 | 228.81 | 242.85 | 234 | 185.32 | 26.4 | 965 | 34 | 27.3
28.07.20 12:14:03 | 29.72 | 245.82 | 233.02 | 190.49 | 230.75 | 230.11 | 247.48 | 226.23 | 219.19 | 206.25 | 232.38 | 250.8 | 228.49 | 231.4 | 112.16 | 230.75 | 223.66 | 218.55 | 229.14 | 162.67 | 220.46 | 228.81 | 242.85 | 233.35 | 183.51 | 26.4 | 965 | 34 | 27.29
28.07.20 12:14:18 | 29.97 | 245.49 | 233.02 | 190.19 | 230.75 | 230.43 | 248.14 | 225.91 | 219.19 | 205.94 | 231.4 | 250.8 | 228.49 | 231.08 | 111.89 | 231.08 | 223.02 | 218.55 | 229.46 | 160.04 | 220.78 | 228.49 | 242.19 | 233.35 | 182.6 | 26.4 | 965 | 34 | 27.28
28.07.20 12:14:33 | 30.22 | 243.84 | 232.38 | 188.97 | 230.75 | 229.78 | 247.48 | 226.55 | 219.19 | 205 | 231.4 | 249.8 | 227.52 | 231.08 | 112.43 | 231.4 | 223.02 | 218.55 | 229.14 | 157.71 | 220.46 | 227.84 | 241.86 | 233.35 | 181.39 | 26.4 | 965 | 34 | 27.26
28.07.20 12:14:48 | 30.47 | 245.16 | 232.05 | 188.06 | 230.75 | 229.78 | 246.81 | 225.91 | 218.87 | 204.69 | 231.08 | 248.81 | 227.84 | 231.08 | 110.81 | 229.78 | 222.06 | 218.23 | 229.14 | 157.13 | 219.51 | 227.52 | 241.2 | 233.02 | 180.49 | 26.4 | 965 | 34 | 27.25
28.07.20 12:15:03 | 30.72 | 244.83 | 232.7 | 186.54 | 230.75 | 230.11 | 247.15 | 225.91 | 218.87 | 204.69 | 231.4 | 249.14 | 228.81 | 232.05 | 111.08 | 230.75 | 223.66 | 218.23 | 229.14 | 156.26 | 220.15 | 228.17 | 241.2 | 233.35 | 180.19 | 26.4 | 965 | 34 | 27.24
28.07.20 12:15:18 | 30.97 | 244.5 | 232.38 | 185.32 | 230.11 | 229.46 | 246.15 | 225.91 | 218.55 | 202.51 | 230.43 | 248.47 | 228.17 | 231.08 | 109.99 | 230.75 | 221.74 | 217.92 | 228.17 | 154.52 | 219.51 | 228.17 | 240.21 | 232.05 | 178.09 | 26.4 | 965 | 34 | 27.22
28.07.20 12:15:33 | 31.22 | 243.84 | 232.7 | 184.72 | 230.43 | 229.78 | 245.49 | 226.23 | 218.87 | 202.51 | 231.73 | 248.47 | 227.84 | 231.73 | 110.81 | 230.43 | 222.06 | 218.87 | 229.46 | 156.26 | 220.78 | 227.84 | 240.87 | 233.02 | 176.89 | 26.4 | 965 | 34 | 27.22
28.07.20 12:15:48 | 31.47 | 243.51 | 231.73 | 183.81 | 229.78 | 230.11 | 243.51 | 225.59 | 218.87 | 202.2 | 230.75 | 248.14 | 228.17 | 230.75 | 109.18 | 230.11 | 221.42 | 218.23 | 228.81 | 153.65 | 220.46 | 227.52 | 241.2 | 232.7 | 176.59 | 26.4 | 965 | 34 | 27.19
28.07.20 12:16:03 | 31.72 | 243.18 | 233.02 | 183.51 | 230.43 | 230.11 | 243.51 | 226.23 | 218.87 | 202.51 | 231.4 | 248.47 | 228.17 | 231.08 | 111.08 | 230.43 | 221.42 | 217.6 | 229.14 | 153.07 | 220.46 | 227.84 | 240.87 | 233.35 | 177.79 | 26.4 | 965 | 34 | 27.18
28.07.20 12:16:19 | 31.98 | 242.85 | 232.05 | 182 | 229.78 | 229.14 | 242.19 | 224.95 | 218.23 | 201.27 | 230.43 | 247.48 | 227.52 | 231.08 | 108.91 | 230.11 | 220.78 | 217.6 | 228.81 | 151.63 | 219.51 | 226.88 | 238.9 | 232.7 | 175.69 | 26.4 | 965 | 34 | 27.19
28.07.20 12:16:34 | 32.23 | 242.52 | 231.73 | 181.39 | 229.78 | 230.11 | 243.18 | 225.59 | 218.23 | 201.27 | 230.43 | 246.81 | 227.84 | 231.73 | 107.83 | 230.43 | 220.46 | 217.92 | 228.81 | 152.78 | 219.83 | 226.88 | 238.9 | 232.38 | 175.1 | 26.4 | 965 | 34 | 27.18
28.07.20 12:16:49 | 32.48 | 241.86 | 232.05 | 180.49 | 230.43 | 230.11 | 242.52 | 225.59 | 217.92 | 200.65 | 230.43 | 246.48 | 227.52 | 231.4 | 107.29 | 230.11 | 220.15 | 217.28 | 228.49 | 150.76 | 220.15 | 227.2 | 238.25 | 232.7 | 174.2 | 26.4 | 965 | 34 | 27.16
28.07.20 12:17:04 | 32.73 | 241.53 | 231.73 | 181.09 | 229.14 | 230.11 | 241.86 | 225.27 | 218.23 | 200.03 | 230.11 | 245.16 | 227.2 | 231.08 | 105.67 | 229.46 | 219.83 | 217.6 | 228.49 | 150.47 | 219.19 | 226.88 | 237.92 | 232.05 | 173.6 | 26.4 | 965 | 34 | 27.16
28.07.20 12:17:19 | 32.98 | 241.2 | 232.05 | 180.19 | 230.43 | 229.46 | 241.2 | 225.59 | 218.55 | 199.41 | 230.11 | 245.16 | 227.52 | 230.75 | 102.99 | 229.78 | 219.83 | 216.96 | 229.14 | 149.32 | 219.83 | 228.17 | 236.61 | 232.7 | 172.71 | 26.4 | 965 | 34 | 27.15
28.07.20 12:17:34 | 33.23 | 240.87 | 232.05 | 179.89 | 230.11 | 229.46 | 240.21 | 225.59 | 217.92 | 198.79 | 229.78 | 244.5 | 227.52 | 231.08 | 101.92 | 229.46 | 219.83 | 217.6 | 228.81 | 149.61 | 219.83 | 227.2 | 235.96 | 232.05 | 170.93 | 26.4 | 965 | 34 | 27.14
28.07.20 12:17:49 | 33.48 | 241.53 | 232.05 | 179.29 | 229.78 | 229.46 | 241.2 | 225.91 | 218.55 | 197.86 | 229.78 | 243.51 | 227.84 | 230.75 | 100.85 | 230.11 | 219.83 | 217.6 | 229.14 | 150.76 | 219.83 | 227.2 | 236.28 | 232.38 | 170.34 | 26.4 | 965 | 34 | 27.13
28.07.20 12:18:04 | 33.73 | 241.53 | 231.4 | 178.69 | 229.46 | 229.14 | 240.54 | 225.27 | 217.92 | 196.01 | 230.11 | 243.84 | 227.84 | 230.75 | 98.71 | 229.46 | 218.55 | 217.28 | 228.17 | 151.34 | 219.83 | 227.2 | 236.28 | 232.38 | 170.34 | 26.4 | 965 | 34 | 27.11
28.07.20 12:18:19 | 33.98 | 240.87 | 231.4 | 178.09 | 230.11 | 229.46 | 240.54 | 224.95 | 218.23 | 197.25 | 229.78 | 244.17 | 227.52 | 230.75 | 97.38 | 229.46 | 218.87 | 216.96 | 228.49 | 150.47 | 219.19 | 226.88 | 236.61 | 232.38 | 170.04 | 26.4 | 965 | 34 | 27.11
28.07.20 12:18:34 | 34.23 | 241.53 | 231.73 | 177.49 | 230.11 | 228.81 | 240.21 | 225.27 | 217.6 | 195.71 | 229.78 | 244.17 | 227.84 | 231.08 | 97.65 | 229.78 | 217.92 | 216.96 | 228.49 | 149.32 | 219.51 | 227.52 | 235.96 | 232.05 | 170.63 | 26.4 | 965 | 34 | 27.08
28.07.20 12:18:49 | 34.48 | 241.53 | 231.73 | 176.89 | 229.78 | 229.14 | 239.56 | 224.95 | 217.6 | 194.48 | 229.46 | 243.18 | 226.88 | 230.11 | 97.38 | 228.81 | 216.33 | 217.28 | 228.17 | 148.75 | 219.19 | 227.2 | 234 | 232.05 | 170.93 | 26.4 | 965 | 34 | 27.08
28.07.20 12:19:04 | 34.73 | 240.21 | 232.05 | 176.89 | 230.43 | 229.78 | 238.9 | 224.95 | 218.23 | 192.94 | 230.11 | 242.85 | 227.84 | 230.75 | 97.12 | 230.11 | 216.01 | 217.28 | 228.81 | 148.18 | 219.51 | 227.52 | 234 | 232.38 | 169.45 | 26.4 | 965 | 34 | 27.07
28.07.20 12:19:20 | 35 | 239.56 | 231.08 | 175.69 | 229.46 | 229.14 | 238.25 | 223.98 | 217.28 | 191.72 | 228.49 | 241.86 | 226.88 | 230.75 | 96.32 | 229.14 | 214.74 | 216.65 | 228.17 | 149.04 | 219.51 | 226.88 | 233.02 | 231.73 | 168.86 | 26.4 | 965 | 34 | 27.07
28.07.20 12:19:35 | 35.25 | 240.54 | 231.73 | 176.59 | 229.46 | 230.11 | 239.23 | 224.95 | 217.6 | 192.33 | 229.78 | 241.53 | 226.88 | 231.08 | 96.32 | 229.46 | 214.74 | 217.28 | 228.17 | 147.32 | 218.55 | 227.2 | 233.68 | 232.38 | 168.56 | 26.4 | 965 | 34 | 27.05
28.07.20 12:19:50 | 35.5 | 239.56 | 232.38 | 174.5 | 229.78 | 229.46 | 237.92 | 224.95 | 217.28 | 191.41 | 229.78 | 241.53 | 226.88 | 230.75 | 93.67 | 229.46 | 214.43 | 216.65 | 228.81 | 147.6 | 218.87 | 226.55 | 233.35 | 232.38 | 168.26 | 26.4 | 965 | 34 | 27.04
28.07.20 12:20:05 | 35.75 | 239.23 | 232.05 | 175.1 | 229.78 | 228.81 | 237.59 | 224.95 | 217.6 | 191.11 | 229.14 | 240.87 | 227.2 | 230.11 | 93.14 | 229.78 | 214.43 | 216.65 | 228.49 | 148.18 | 219.51 | 226.88 | 232.38 | 232.38 | 167.67 | 26.4 | 965 | 34 | 27.03
28.07.20 12:20:21 | 36.02 | 239.23 | 231.4 | 173.6 | 229.46 | 228.49 | 236.61 | 225.27 | 217.92 | 189.88 | 229.78 | 239.88 | 227.2 | 230.75 | 91.56 | 230.11 | 214.11 | 216.33 | 228.49 | 146.74 | 218.55 | 226.88 | 232.38 | 232.05 | 168.26 | 26.4 | 965 | 34 | 27.01
28.07.20 12:20:36 | 36.27 | 240.21 | 231.4 | 173.31 | 230.11 | 229.14 | 236.28 | 223.98 | 217.6 | 189.88 | 229.14 | 240.54 | 227.2 | 230.75 | 91.3 | 230.11 | 213.79 | 216.01 | 228.17 | 146.17 | 218.87 | 226.55 | 231.4 | 232.38 | 166.79 | 26.4 | 965 | 34 | 27.01
28.07.20 12:20:51 | 36.52 | 240.21 | 231.73 | 172.71 | 229.46 | 229.14 | 236.28 | 224.3 | 217.6 | 189.58 | 228.81 | 240.54 | 226.55 | 230.43 | 89.98 | 229.46 | 213.48 | 216.01 | 228.17 | 145.31 | 218.55 | 226.88 | 231.73 | 232.38 | 166.49 | 26.4 | 965 | 34 | 27.01
28.07.20 12:21:06 | 36.77 | 239.56 | 231.4 | 171.52 | 229.78 | 228.81 | 236.28 | 224.3 | 217.6 | 188.97 | 229.14 | 240.87 | 226.88 | 231.4 | 88.41 | 229.46 | 213.16 | 216.33 | 228.17 | 145.03 | 218.55 | 226.88 | 231.08 | 232.38 | 166.79 | 26.4 | 965 | 34 | 27
28.07.20 12:21:21 | 37.02 | 239.23 | 231.4 | 170.93 | 228.81 | 228.49 | 235.3 | 223.98 | 216.65 | 188.06 | 228.81 | 240.21 | 226.88 | 231.08 | 88.14 | 229.46 | 212.85 | 216.65 | 227.84 | 144.74 | 218.23 | 226.88 | 231.08 | 232.38 | 165.9 | 26.4 | 965 | 34 | 26.97
28.07.20 12:21:36 | 37.27 | 238.57 | 232.05 | 171.23 | 228.81 | 229.14 | 234.33 | 224.63 | 216.65 | 186.84 | 228.81 | 239.23 | 226.88 | 230.75 | 88.41 | 230.11 | 212.53 | 216.33 | 228.17 | 145.31 | 217.92 | 226.23 | 231.08 | 232.38 | 166.49 | 26.4 | 965 | 34 | 26.97
28.07.20 12:21:51 | 37.52 | 238.25 | 231.4 | 169.74 | 229.78 | 229.14 | 234.33 | 224.3 | 216.96 | 185.93 | 228.49 | 238.9 | 226.88 | 230.43 | 86.05 | 229.78 | 212.22 | 215.69 | 227.52 | 145.31 | 218.55 | 226.55 | 230.75 | 232.38 | 166.49 | 26.4 | 965 | 34 | 26.96
28.07.20 12:22:06 | 37.77 | 238.25 | 231.73 | 169.45 | 229.14 | 228.81 | 234.33 | 223.98 | 216.65 | 186.23 | 228.81 | 238.57 | 226.88 | 230.75 | 85.79 | 229.78 | 212.53 | 216.01 | 227.84 | 146.46 | 218.23 | 226.88 | 230.11 | 232.05 | 165.9 | 26.4 | 965 | 34 | 26.96
28.07.20 12:22:21 | 38.02 | 237.59 | 231.73 | 168.56 | 229.14 | 228.49 | 234 | 223.02 | 216.65 | 186.54 | 228.49 | 238.57 | 225.91 | 230.43 | 85.01 | 229.78 | 211.59 | 215.06 | 227.2 | 145.03 | 217.92 | 226.55 | 229.46 | 232.05 | 165.32 | 26.4 | 965 | 34 | 26.93
28.07.20 12:22:37 | 38.28 | 238.25 | 232.05 | 167.08 | 229.78 | 228.17 | 233.68 | 224.3 | 216.96 | 185.93 | 228.49 | 237.92 | 226.23 | 230.43 | 84.22 | 229.46 | 211.27 | 215.69 | 227.2 | 143.32 | 218.23 | 226.55 | 228.81 | 232.38 | 164.73 | 26.4 | 965 | 34 | 26.93
28.07.20 12:22:52 | 38.53 | 238.57 | 232.38 | 166.2 | 229.14 | 229.46 | 233.68 | 223.98 | 216.65 | 185.93 | 228.49 | 237.59 | 225.59 | 230.75 | 83.96 | 229.46 | 209.7 | 215.38 | 227.52 | 142.75 | 216.96 | 227.2 | 228.81 | 231.73 | 164.14 | 26.4 | 965 | 34 | 26.91