## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 0728_Run1 |  | Generated On : | 28/07/2020, 09:07:27 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000641 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 095 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 28/07/2020, 08:39:04 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 28/07/2020, 09:07:02 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-641 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
28.07.20 08:39:06 | 0.03 | 173.9 | 221.42 | 211.59 | 247.48 | 196.01 | 193.25 | 216.33 | 211.27 | 198.17 | 194.48 | 201.89 | 238.25 | 188.97 | 178.69 | 234.65 | 212.85 | 190.49 | 222.06 | 202.82 | 209.38 | 213.16 | 203.44 | 227.84 | 209.07 | 26.4 | 965 | 34 | 27.29
28.07.20 08:39:21 | 0.28 | 172.41 | 206.56 | 216.96 | 245.82 | 212.22 | 190.8 | 230.75 | 211.27 | 193.25 | 200.03 | 217.28 | 231.73 | 189.27 | 183.81 | 216.65 | 190.19 | 198.17 | 193.25 | 198.79 | 217.6 | 217.28 | 192.94 | 206.25 | 203.13 | 26.4 | 965 | 34 | 27.29
28.07.20 08:39:36 | 0.53 | 198.79 | 236.28 | 222.7 | 248.14 | 229.14 | 213.79 | 243.84 | 238.9 | 202.51 | 217.92 | 217.28 | 238.57 | 212.22 | 189.58 | 237.26 | 216.01 | 207.82 | 220.46 | 206.88 | 243.84 | 210.96 | 196.94 | 240.54 | 222.7 | 26.4 | 965 | 34 | 27.26
28.07.20 08:39:51 | 0.78 | 221.42 | 242.85 | 221.42 | 256.83 | 213.79 | 214.74 | 232.05 | 236.28 | 236.28 | 227.2 | 207.82 | 243.51 | 224.95 | 182 | 243.18 | 226.55 | 194.48 | 228.17 | 224.3 | 241.2 | 209.07 | 214.11 | 247.48 | 227.2 | 26.4 | 965 | 34 | 27.19
28.07.20 08:40:07 | 1.05 | 238.25 | 223.98 | 210.01 | 245.82 | 204.69 | 189.58 | 236.61 | 220.15 | 207.5 | 213.48 | 205.63 | 246.15 | 183.2 | 180.79 | 244.17 | 218.55 | 192.33 | 225.91 | 204.69 | 228.49 | 200.34 | 177.79 | 256.16 | 205.31 | 26.4 | 965 | 34 | 27.16
28.07.20 08:40:22 | 1.3 | 188.36 | 206.88 | 217.28 | 234.98 | 204.69 | 184.41 | 241.53 | 216.01 | 178.99 | 202.82 | 209.38 | 223.98 | 198.48 | 177.19 | 216.33 | 205.31 | 168.26 | 189.88 | 186.54 | 222.7 | 200.96 | 194.17 | 206.88 | 215.06 | 26.4 | 965 | 34 | 27.14
28.07.20 08:40:37 | 1.55 | 205 | 223.98 | 213.16 | 234.65 | 218.55 | 206.56 | 221.42 | 215.06 | 181.7 | 207.5 | 211.9 | 232.7 | 195.4 | 164.14 | 229.78 | 212.85 | 195.71 | 198.79 | 202.2 | 225.27 | 213.79 | 194.78 | 224.3 | 199.72 | 26.4 | 965 | 34 | 27.11
28.07.20 08:40:52 | 1.8 | 185.93 | 201.58 | 211.27 | 237.59 | 209.38 | 192.94 | 223.34 | 233.68 | 199.1 | 222.06 | 210.96 | 226.88 | 197.56 | 186.84 | 216.33 | 198.48 | 178.69 | 216.96 | 218.55 | 231.08 | 186.54 | 193.86 | 229.46 | 222.7 | 26.4 | 965 | 34 | 27.11
28.07.20 08:41:07 | 2.05 | 183.81 | 213.79 | 220.15 | 234.65 | 195.71 | 191.72 | 211.27 | 226.23 | 182.3 | 207.82 | 213.16 | 227.84 | 220.15 | 175.39 | 229.14 | 205.94 | 177.49 | 184.72 | 194.17 | 217.92 | 191.72 | 205 | 224.63 | 214.11 | 26.4 | 965 | 34 | 27.08
28.07.20 08:41:23 | 2.32 | 213.48 | 218.55 | 238.25 | 246.15 | 208.13 | 205 | 233.35 | 236.61 | 209.7 | 214.74 | 237.59 | 267.68 | 216.96 | 217.6 | 222.38 | 218.23 | 183.81 | 216.33 | 208.76 | 234 | 213.16 | 209.7 | 237.26 | 236.61 | 26.4 | 965 | 34 | 27.08
28.07.20 08:41:38 | 2.57 | 195.4 | 246.48 | 228.81 | 242.19 | 212.85 | 202.82 | 234 | 237.26 | 185.93 | 228.49 | 228.81 | 242.19 | 211.59 | 188.36 | 220.78 | 208.76 | 181.39 | 213.48 | 212.85 | 216.96 | 196.94 | 188.97 | 229.46 | 227.52 | 26.4 | 965 | 34 | 27.1
28.07.20 08:41:54 | 2.83 | 187.45 | 210.01 | 231.4 | 252.81 | 216.65 | 220.78 | 254.82 | 250.14 | 196.94 | 243.84 | 230.43 | 236.61 | 208.13 | 176.29 | 236.61 | 241.53 | 214.43 | 258.52 | 210.33 | 239.23 | 213.16 | 226.88 | 233.68 | 218.87 | 26.4 | 965 | 34 | 27.08
28.07.20 08:42:09 | 3.08 | 217.28 | 235.3 | 227.52 | 253.81 | 251.14 | 203.44 | 230.75 | 240.54 | 209.38 | 215.38 | 221.74 | 244.83 | 200.65 | 217.92 | 246.81 | 243.84 | 206.56 | 228.49 | 252.14 | 254.15 | 216.33 | 201.89 | 226.88 | 241.53 | 26.4 | 965 | 34 | 27.08
28.07.20 08:42:25 | 3.35 | 208.76 | 225.59 | 226.23 | 247.81 | 225.27 | 194.17 | 229.14 | 211.9 | 202.2 | 200.65 | 230.11 | 244.83 | 211.9 | 155.1 | 188.66 | 199.72 | 176.29 | 213.79 | 206.56 | 220.78 | 186.84 | 192.64 | 226.88 | 207.82 | 26.4 | 965 | 34 | 27.08
28.07.20 08:42:40 | 3.6 | 209.7 | 228.49 | 248.81 | 250.8 | 235.63 | 233.68 | 242.85 | 247.15 | 210.64 | 222.7 | 252.81 | 247.48 | 227.52 | 224.3 | 250.47 | 238.57 | 203.13 | 235.63 | 205.31 | 258.52 | 213.79 | 205 | 239.88 | 231.4 | 26.4 | 965 | 34 | 27.1
28.07.20 08:42:55 | 3.85 | 211.27 | 227.2 | 222.06 | 257.51 | 220.15 | 192.02 | 221.1 | 234.98 | 183.2 | 208.76 | 234.33 | 237.59 | 219.83 | 210.96 | 229.46 | 230.11 | 196.01 | 207.5 | 194.17 | 225.91 | 190.8 | 200.65 | 218.23 | 240.21 | 26.4 | 965 | 34 | 27.11
28.07.20 08:43:11 | 4.12 | 220.15 | 239.56 | 237.92 | 250.47 | 226.88 | 223.66 | 237.92 | 220.78 | 215.38 | 219.51 | 223.02 | 245.82 | 209.38 | 210.33 | 211.27 | 234.98 | 188.36 | 210.64 | 199.72 | 253.48 | 260.21 | 219.19 | 247.81 | 240.87 | 26.4 | 965 | 34 | 27.1
28.07.20 08:43:26 | 4.37 | 222.38 | 219.19 | 214.11 | 246.81 | 233.68 | 217.28 | 225.27 | 216.96 | 197.56 | 219.83 | 212.53 | 232.05 | 191.72 | 180.79 | 223.66 | 216.01 | 193.25 | 210.64 | 210.33 | 247.15 | 216.65 | 207.19 | 245.82 | 235.63 | 26.4 | 965 | 34 | 27.11
28.07.20 08:43:41 | 4.62 | 219.19 | 231.08 | 228.49 | 245.16 | 235.3 | 212.22 | 241.86 | 237.59 | 205.94 | 223.66 | 226.23 | 241.86 | 206.56 | 180.79 | 245.16 | 234.33 | 187.14 | 213.79 | 216.65 | 231.73 | 205.94 | 213.79 | 232.7 | 238.25 | 26.4 | 965 | 34 | 27.11
28.07.20 08:43:57 | 4.88 | 210.96 | 216.96 | 231.08 | 229.46 | 210.96 | 222.7 | 217.6 | 214.74 | 184.11 | 220.15 | 251.14 | 238.9 | 229.78 | 195.4 | 228.81 | 216.65 | 195.4 | 212.53 | 201.58 | 234.65 | 216.96 | 226.88 | 224.95 | 208.44 | 26.4 | 965 | 34 | 27.11
28.07.20 08:44:12 | 5.13 | 202.82 | 236.61 | 224.95 | 231.4 | 223.66 | 192.02 | 225.91 | 198.79 | 176.29 | 216.33 | 224.63 | 238.9 | 198.79 | 184.72 | 207.5 | 229.46 | 192.33 | 225.27 | 196.32 | 212.22 | 234.98 | 167.97 | 216.33 | 199.72 | 26.4 | 965 | 34 | 27.11
28.07.20 08:44:27 | 5.38 | 191.72 | 218.87 | 216.33 | 237.59 | 204.38 | 216.33 | 230.11 | 222.7 | 199.41 | 223.66 | 215.06 | 233.68 | 203.13 | 166.79 | 208.44 | 210.64 | 199.1 | 204.38 | 212.22 | 242.85 | 195.09 | 191.72 | 221.42 | 223.02 | 26.4 | 965 | 34 | 27.13
28.07.20 08:44:43 | 5.65 | 197.25 | 209.7 | 227.52 | 254.48 | 180.19 | 214.11 | 228.17 | 234.65 | 198.79 | 212.53 | 229.46 | 224.95 | 198.79 | 184.72 | 228.17 | 214.43 | 208.76 | 192.02 | 188.97 | 233.68 | 205.63 | 210.33 | 240.54 | 220.78 | 26.4 | 965 | 34 | 27.14
28.07.20 08:44:58 | 5.9 | 226.88 | 211.59 | 223.02 | 237.26 | 199.41 | 220.78 | 222.7 | 219.51 | 196.94 | 200.96 | 213.79 | 223.34 | 190.49 | 189.88 | 235.63 | 202.82 | 190.8 | 212.22 | 216.01 | 227.52 | 199.41 | 191.72 | 219.19 | 201.89 | 26.4 | 965 | 34 | 27.15
28.07.20 08:45:14 | 6.17 | 228.17 | 244.17 | 229.46 | 251.81 | 216.33 | 230.11 | 243.18 | 218.55 | 227.84 | 240.54 | 237.59 | 230.11 | 235.96 | 188.36 | 235.3 | 212.22 | 209.07 | 212.22 | 207.5 | 214.43 | 230.11 | 227.2 | 227.52 | 235.3 | 26.4 | 965 | 34 | 27.16
28.07.20 08:45:29 | 6.42 | 205 | 216.01 | 221.1 | 250.14 | 214.11 | 223.02 | 228.81 | 220.78 | 183.51 | 216.33 | 216.65 | 220.78 | 217.92 | 181.7 | 233.35 | 228.49 | 188.36 | 229.78 | 210.96 | 235.63 | 198.48 | 233.35 | 228.81 | 207.5 | 26.4 | 965 | 34 | 27.15
28.07.20 08:45:45 | 6.68 | 215.69 | 223.66 | 234.65 | 266.66 | 201.58 | 206.25 | 252.47 | 222.7 | 203.13 | 223.34 | 231.73 | 243.51 | 219.83 | 190.8 | 228.17 | 238.9 | 218.55 | 234.98 | 222.38 | 244.5 | 207.82 | 217.6 | 239.23 | 236.28 | 26.4 | 965 | 34 | 27.16
28.07.20 08:46:00 | 6.93 | 237.92 | 247.48 | 236.61 | 236.61 | 226.88 | 248.47 | 229.14 | 237.92 | 234 | 256.16 | 232.05 | 254.48 | 229.46 | 197.56 | 223.02 | 253.14 | 210.96 | 240.54 | 215.06 | 233.35 | 221.74 | 220.15 | 229.78 | 255.49 | 26.4 | 965 | 34 | 27.16
28.07.20 08:46:15 | 7.18 | 229.78 | 237.92 | 223.98 | 241.86 | 222.38 | 223.02 | 241.53 | 242.52 | 191.11 | 226.55 | 236.28 | 236.28 | 200.03 | 178.99 | 226.55 | 248.47 | 197.56 | 225.91 | 210.33 | 237.92 | 207.82 | 220.78 | 199.41 | 238.9 | 26.4 | 965 | 34 | 27.19
28.07.20 08:46:31 | 7.45 | 209.07 | 240.87 | 219.19 | 262.58 | 224.95 | 225.27 | 232.7 | 247.15 | 195.09 | 241.53 | 259.53 | 234 | 213.79 | 190.49 | 237.26 | 245.49 | 215.38 | 221.74 | 211.9 | 230.11 | 214.43 | 206.56 | 242.19 | 250.47 | 26.4 | 965 | 34 | 27.21
28.07.20 08:46:46 | 7.7 | 192.33 | 220.78 | 207.82 | 223.98 | 169.15 | 185.02 | 223.02 | 199.72 | 190.19 | 217.6 | 210.96 | 220.46 | 181.09 | 168.56 | 197.56 | 228.81 | 197.56 | 201.58 | 202.82 | 213.48 | 186.84 | 186.23 | 222.38 | 208.76 | 26.4 | 965 | 34 | 27.21
28.07.20 08:47:01 | 7.95 | 223.34 | 209.07 | 215.69 | 242.52 | 226.23 | 224.63 | 228.49 | 232.05 | 182.9 | 201.89 | 222.7 | 222.06 | 209.07 | 177.79 | 243.18 | 208.44 | 191.41 | 182.3 | 201.58 | 224.63 | 217.6 | 199.72 | 219.19 | 221.42 | 26.4 | 965 | 34 | 27.22
28.07.20 08:47:17 | 8.22 | 221.42 | 225.59 | 217.92 | 228.17 | 214.43 | 197.56 | 219.51 | 213.79 | 182.9 | 185.63 | 204.07 | 235.3 | 189.88 | 161.5 | 208.13 | 219.51 | 193.86 | 206.56 | 200.03 | 214.11 | 199.72 | 200.96 | 232.05 | 209.7 | 26.4 | 965 | 34 | 27.22
28.07.20 08:47:32 | 8.47 | 216.65 | 221.74 | 214.74 | 239.56 | 200.65 | 214.43 | 240.21 | 222.38 | 197.56 | 214.43 | 237.92 | 241.2 | 210.64 | 184.11 | 236.94 | 226.23 | 211.59 | 211.27 | 207.19 | 230.43 | 234.98 | 214.43 | 221.42 | 211.27 | 26.4 | 965 | 34 | 27.25
28.07.20 08:47:47 | 8.72 | 237.92 | 224.63 | 231.73 | 244.83 | 223.98 | 214.74 | 242.85 | 229.46 | 205.31 | 214.74 | 221.1 | 237.26 | 220.78 | 174.5 | 232.38 | 223.66 | 192.02 | 209.7 | 206.56 | 221.74 | 202.82 | 241.53 | 234.98 | 216.65 | 26.4 | 965 | 34 | 27.26
28.07.20 08:48:03 | 8.98 | 216.33 | 209.38 | 219.83 | 241.2 | 223.66 | 221.42 | 212.22 | 230.11 | 178.69 | 210.96 | 217.92 | 221.74 | 191.11 | 161.21 | 222.7 | 224.95 | 174.2 | 232.05 | 216.33 | 200.03 | 197.25 | 239.56 | 234.33 | 218.55 | 26.4 | 965 | 34 | 27.26
28.07.20 08:48:18 | 9.23 | 226.23 | 225.27 | 213.79 | 238.57 | 187.14 | 202.2 | 219.51 | 224.95 | 214.43 | 221.42 | 234.98 | 227.2 | 216.33 | 175.69 | 222.06 | 234.33 | 173.01 | 218.55 | 215.38 | 224.95 | 177.49 | 197.86 | 227.84 | 217.92 | 26.4 | 965 | 34 | 27.26
28.07.20 08:48:34 | 9.5 | 198.48 | 209.38 | 212.53 | 231.08 | 213.79 | 220.15 | 235.63 | 218.55 | 185.32 | 221.74 | 240.21 | 231.08 | 200.96 | 163.55 | 232.38 | 231.08 | 209.38 | 218.23 | 210.64 | 223.02 | 227.84 | 228.49 | 236.28 | 218.87 | 26.4 | 965 | 34 | 27.28
28.07.20 08:48:49 | 9.75 | 226.23 | 238.9 | 238.25 | 247.81 | 216.65 | 228.49 | 245.16 | 238.57 | 219.51 | 217.6 | 256.5 | 255.49 | 213.48 | 202.51 | 226.55 | 223.98 | 232.05 | 219.51 | 235.3 | 237.92 | 226.88 | 227.52 | 206.25 | 223.02 | 26.4 | 965 | 34 | 27.29
28.07.20 08:49:05 | 10.02 | 235.63 | 237.92 | 212.85 | 249.14 | 231.08 | 238.57 | 248.14 | 238.57 | 214.11 | 239.23 | 234.98 | 223.66 | 214.74 | 189.27 | 252.47 | 225.59 | 212.85 | 220.46 | 216.01 | 224.95 | 234.65 | 233.68 | 246.81 | 225.91 | 26.4 | 965 | 34 | 27.29
28.07.20 08:49:20 | 10.27 | 218.23 | 248.14 | 209.7 | 253.48 | 223.66 | 219.83 | 244.5 | 218.23 | 202.2 | 205.31 | 246.81 | 225.91 | 203.44 | 154.23 | 204.38 | 248.14 | 188.36 | 216.65 | 202.51 | 238.25 | 196.63 | 214.74 | 235.96 | 229.14 | 26.4 | 965 | 34 | 27.32
28.07.20 08:49:35 | 10.52 | 218.87 | 225.27 | 210.33 | 246.15 | 219.83 | 222.38 | 227.52 | 227.2 | 192.02 | 241.2 | 256.83 | 227.52 | 212.53 | 178.99 | 227.2 | 233.02 | 184.11 | 207.82 | 206.56 | 217.92 | 210.33 | 213.79 | 220.78 | 215.69 | 26.4 | 965 | 34 | 27.33
28.07.20 08:49:51 | 10.78 | 227.2 | 219.19 | 229.14 | 241.53 | 228.17 | 232.38 | 219.51 | 216.33 | 198.79 | 219.51 | 237.59 | 233.02 | 171.52 | 163.26 | 227.52 | 218.23 | 198.79 | 228.17 | 200.65 | 223.66 | 209.38 | 222.06 | 227.84 | 232.05 | 26.4 | 965 | 34 | 27.33
28.07.20 08:50:06 | 11.03 | 232.7 | 226.23 | 216.33 | 250.8 | 231.08 | 237.26 | 219.51 | 238.57 | 209.7 | 221.42 | 233.68 | 239.56 | 221.42 | 166.2 | 221.1 | 239.23 | 197.86 | 214.11 | 220.15 | 229.14 | 216.33 | 224.95 | 220.46 | 225.59 | 26.4 | 965 | 34 | 27.35
28.07.20 08:50:22 | 11.3 | 227.2 | 260.21 | 234.98 | 251.81 | 208.13 | 239.56 | 242.85 | 228.81 | 174.5 | 217.92 | 268.71 | 239.56 | 212.53 | 202.51 | 239.23 | 242.52 | 194.48 | 231.73 | 223.98 | 238.9 | 200.34 | 201.89 | 261.22 | 218.55 | 26.4 | 965 | 34 | 27.36
28.07.20 08:50:37 | 11.55 | 218.23 | 221.1 | 234.33 | 242.52 | 221.42 | 229.46 | 247.15 | 228.17 | 210.64 | 233.35 | 246.81 | 257.17 | 219.51 | 187.45 | 246.15 | 237.26 | 208.76 | 200.03 | 228.17 | 233.35 | 209.07 | 236.61 | 228.81 | 226.55 | 26.4 | 965 | 34 | 27.38
28.07.20 08:50:52 | 11.8 | 242.52 | 207.82 | 205 | 244.5 | 217.6 | 241.2 | 243.18 | 231.4 | 198.17 | 228.49 | 233.68 | 239.56 | 192.33 | 165.02 | 247.81 | 228.81 | 192.33 | 200.34 | 229.46 | 230.11 | 209.38 | 206.25 | 215.38 | 212.53 | 26.4 | 965 | 34 | 27.4
28.07.20 08:51:08 | 12.07 | 221.74 | 209.07 | 228.17 | 236.61 | 222.38 | 231.4 | 231.08 | 235.3 | 218.23 | 231.4 | 270.08 | 245.16 | 224.95 | 169.15 | 231.73 | 238.57 | 180.49 | 228.17 | 191.41 | 238.25 | 218.87 | 218.55 | 243.51 | 248.81 | 26.4 | 965 | 34 | 27.4
28.07.20 08:51:23 | 12.32 | 224.63 | 221.74 | 228.49 | 250.14 | 223.02 | 261.9 | 214.74 | 238.57 | 202.82 | 232.7 | 260.54 | 244.83 | 212.22 | 203.44 | 241.2 | 242.19 | 210.01 | 209.7 | 218.87 | 230.11 | 200.65 | 208.13 | 235.63 | 221.74 | 26.4 | 965 | 34 | 27.4
28.07.20 08:51:39 | 12.58 | 236.94 | 223.02 | 232.05 | 240.54 | 205 | 230.43 | 222.38 | 215.69 | 206.88 | 228.81 | 249.47 | 224.63 | 221.74 | 156.55 | 224.95 | 228.49 | 208.13 | 218.87 | 217.6 | 234.33 | 225.91 | 219.83 | 234.98 | 218.55 | 26.4 | 965 | 34 | 27.43
28.07.20 08:51:54 | 12.83 | 255.83 | 231.4 | 229.14 | 259.19 | 200.96 | 242.85 | 243.84 | 242.85 | 185.63 | 217.92 | 260.54 | 245.82 | 191.72 | 189.88 | 236.94 | 238.25 | 207.5 | 217.28 | 195.09 | 247.81 | 212.85 | 232.38 | 243.51 | 229.14 | 26.4 | 965 | 34 | 27.43
28.07.20 08:52:09 | 13.08 | 224.63 | 215.38 | 231.73 | 257.51 | 245.16 | 253.14 | 238.57 | 234.65 | 221.74 | 229.78 | 264.96 | 242.85 | 215.69 | 186.54 | 218.87 | 253.81 | 215.69 | 224.63 | 198.48 | 255.83 | 205.31 | 251.14 | 247.48 | 218.87 | 26.4 | 965 | 34 | 27.43
28.07.20 08:52:25 | 13.35 | 240.54 | 242.85 | 221.74 | 246.15 | 233.02 | 238.57 | 243.18 | 235.3 | 205.63 | 229.78 | 272.83 | 254.48 | 211.27 | 162.67 | 249.14 | 249.8 | 200.03 | 229.46 | 230.43 | 247.81 | 227.84 | 228.17 | 246.15 | 246.15 | 26.4 | 965 | 34 | 27.46
28.07.20 08:52:40 | 13.6 | 219.83 | 219.51 | 216.96 | 257.17 | 258.18 | 237.59 | 241.53 | 233.02 | 211.9 | 218.87 | 246.81 | 228.49 | 244.5 | 168.86 | 211.9 | 213.48 | 194.78 | 190.19 | 183.2 | 227.52 | 222.7 | 234.65 | 227.84 | 224.63 | 26.4 | 965 | 34 | 27.47
28.07.20 08:52:56 | 13.87 | 248.14 | 221.1 | 220.78 | 231.08 | 198.48 | 235.3 | 224.63 | 234.33 | 196.63 | 219.19 | 215.06 | 230.75 | 225.27 | 175.1 | 223.98 | 234.98 | 181.09 | 207.19 | 192.33 | 210.96 | 210.64 | 231.08 | 221.74 | 210.01 | 26.4 | 965 | 34 | 27.47
28.07.20 08:53:11 | 14.12 | 237.26 | 221.1 | 235.63 | 239.56 | 204.38 | 237.59 | 246.48 | 224.95 | 183.81 | 218.55 | 245.82 | 242.19 | 241.86 | 166.49 | 240.87 | 243.18 | 189.58 | 216.01 | 212.85 | 222.38 | 204.07 | 231.73 | 231.4 | 215.06 | 26.4 | 965 | 34 | 27.5
28.07.20 08:53:27 | 14.38 | 231.08 | 255.49 | 220.78 | 249.47 | 218.23 | 258.86 | 231.4 | 228.49 | 201.27 | 234 | 237.26 | 245.82 | 200.34 | 178.09 | 252.81 | 244.17 | 179.59 | 220.15 | 194.78 | 232.38 | 197.86 | 225.91 | 235.96 | 223.02 | 26.4 | 965 | 34 | 27.49
28.07.20 08:53:42 | 14.63 | 240.54 | 226.55 | 210.64 | 225.27 | 225.27 | 244.83 | 223.66 | 212.22 | 212.85 | 224.63 | 245.82 | 225.59 | 224.63 | 184.72 | 223.02 | 228.81 | 207.82 | 225.59 | 208.76 | 217.92 | 226.88 | 238.9 | 226.88 | 217.6 | 26.4 | 965 | 34 | 27.5
28.07.20 08:53:57 | 14.88 | 240.21 | 226.88 | 210.96 | 225.59 | 224.95 | 245.16 | 223.66 | 210.64 | 213.48 | 223.98 | 246.15 | 225.27 | 224.3 | 183.51 | 223.34 | 229.46 | 207.19 | 225.91 | 209.38 | 218.23 | 226.55 | 239.88 | 226.88 | 215.38 | 26.4 | 965 | 34 | 27.49
28.07.20 08:54:13 | 15.15 | 240.87 | 226.23 | 210.96 | 225.27 | 225.59 | 245.49 | 223.66 | 210.33 | 212.85 | 224.63 | 246.48 | 224.95 | 223.98 | 181.39 | 222.7 | 229.78 | 206.25 | 225.27 | 209.07 | 217.92 | 227.2 | 240.21 | 226.23 | 212.22 | 26.4 | 965 | 34 | 27.44
28.07.20 08:54:28 | 15.4 | 240.87 | 226.88 | 210.96 | 225.59 | 225.27 | 244.17 | 223.98 | 208.76 | 213.16 | 224.3 | 246.15 | 224.95 | 224.95 | 179.89 | 223.02 | 229.78 | 205.31 | 225.91 | 209.7 | 218.87 | 226.88 | 240.54 | 226.88 | 207.19 | 26.4 | 965 | 34 | 27.43
28.07.20 08:54:44 | 15.67 | 241.53 | 226.88 | 209.07 | 225.27 | 224.95 | 244.17 | 223.98 | 207.5 | 214.11 | 224.3 | 246.48 | 224.95 | 224.95 | 180.19 | 222.38 | 230.43 | 204.07 | 225.91 | 210.33 | 218.23 | 226.88 | 240.54 | 226.88 | 201.58 | 26.4 | 965 | 34 | 27.39
28.07.20 08:54:59 | 15.92 | 241.2 | 226.23 | 209.07 | 225.91 | 224.63 | 241.86 | 223.98 | 205.63 | 214.11 | 224.63 | 245.49 | 225.59 | 224.3 | 179.59 | 222.7 | 229.78 | 203.13 | 225.59 | 209.7 | 217.6 | 226.55 | 239.88 | 226.55 | 198.17 | 26.4 | 965 | 34 | 27.36
28.07.20 08:55:14 | 16.17 | 241.2 | 226.55 | 205.31 | 224.95 | 224.95 | 241.53 | 223.98 | 203.44 | 213.48 | 223.98 | 245.82 | 224.63 | 223.98 | 178.09 | 223.02 | 229.46 | 202.2 | 225.59 | 209.7 | 218.23 | 226.23 | 239.56 | 226.23 | 196.32 | 26.4 | 965 | 34 | 27.33
28.07.20 08:55:30 | 16.43 | 241.53 | 225.91 | 204.07 | 224.63 | 224.95 | 240.87 | 223.66 | 201.27 | 213.48 | 223.98 | 245.49 | 224.95 | 223.98 | 176.89 | 222.7 | 229.14 | 201.27 | 225.27 | 210.01 | 217.92 | 226.55 | 239.88 | 226.88 | 194.17 | 26.4 | 965 | 34 | 27.33
28.07.20 08:55:45 | 16.68 | 241.86 | 226.55 | 203.13 | 225.27 | 225.27 | 240.21 | 223.98 | 198.79 | 214.11 | 223.98 | 245.16 | 225.59 | 223.98 | 175.1 | 222.7 | 228.49 | 199.41 | 225.59 | 210.01 | 217.92 | 226.23 | 239.88 | 226.23 | 192.94 | 26.4 | 965 | 34 | 27.29
28.07.20 08:56:00 | 16.93 | 241.53 | 226.23 | 202.82 | 224.63 | 224.3 | 238.9 | 223.98 | 196.32 | 213.16 | 224.3 | 244.5 | 223.66 | 223.98 | 174.2 | 222.06 | 228.17 | 197.25 | 225.59 | 209.7 | 217.92 | 225.59 | 240.54 | 226.55 | 190.19 | 26.4 | 965 | 34 | 27.28
28.07.20 08:56:16 | 17.2 | 241.53 | 226.55 | 201.27 | 224.95 | 224.95 | 238.25 | 223.66 | 193.25 | 213.79 | 223.66 | 244.17 | 225.27 | 223.98 | 172.71 | 223.02 | 227.84 | 196.01 | 225.27 | 210.64 | 217.92 | 226.23 | 239.88 | 226.23 | 185.93 | 26.4 | 965 | 34 | 27.26
28.07.20 08:56:31 | 17.45 | 241.2 | 226.55 | 198.79 | 224.95 | 224.95 | 237.92 | 223.66 | 190.49 | 214.43 | 223.98 | 243.51 | 224.95 | 224.63 | 170.04 | 223.34 | 228.17 | 194.78 | 225.59 | 210.64 | 217.92 | 226.23 | 239.88 | 226.88 | 183.51 | 26.4 | 965 | 34 | 27.24
28.07.20 08:56:47 | 17.72 | 240.87 | 225.91 | 196.32 | 224.95 | 225.27 | 236.61 | 223.34 | 189.27 | 213.79 | 223.02 | 242.85 | 223.98 | 223.98 | 167.97 | 222.38 | 228.17 | 192.64 | 224.95 | 210.01 | 217.28 | 226.55 | 239.56 | 226.23 | 179.59 | 26.4 | 965 | 34 | 27.22
28.07.20 08:57:02 | 17.97 | 240.21 | 226.23 | 197.56 | 224.95 | 224.63 | 234.98 | 223.02 | 188.97 | 213.48 | 223.66 | 242.19 | 224.95 | 223.66 | 165.9 | 222.06 | 227.2 | 189.88 | 224.95 | 210.33 | 217.92 | 226.23 | 238.9 | 225.91 | 176.59 | 26.4 | 965 | 34 | 27.22
28.07.20 08:57:17 | 18.22 | 239.23 | 225.91 | 196.01 | 223.98 | 224.63 | 234.65 | 222.7 | 187.14 | 213.48 | 223.02 | 241.53 | 223.98 | 223.98 | 165.61 | 222.38 | 226.55 | 188.66 | 224.63 | 209.7 | 216.96 | 226.23 | 238.57 | 225.59 | 172.71 | 26.4 | 965 | 34 | 27.18
28.07.20 08:57:33 | 18.48 | 239.23 | 226.55 | 195.09 | 224.63 | 224.63 | 234.33 | 223.34 | 187.45 | 213.48 | 222.38 | 241.53 | 224.3 | 223.02 | 165.02 | 222.38 | 226.88 | 187.45 | 224.63 | 209.07 | 217.6 | 225.91 | 239.56 | 226.23 | 170.34 | 26.4 | 965 | 34 | 27.18
28.07.20 08:57:48 | 18.73 | 239.23 | 226.23 | 193.86 | 224.63 | 223.98 | 232.7 | 222.7 | 187.75 | 213.79 | 223.34 | 241.2 | 224.3 | 223.34 | 162.97 | 222.06 | 226.55 | 185.63 | 224.95 | 209.7 | 217.28 | 225.91 | 239.56 | 226.23 | 166.79 | 26.4 | 965 | 34 | 27.16
28.07.20 08:58:03 | 18.98 | 238.57 | 225.59 | 191.41 | 224.95 | 224.3 | 232.05 | 223.66 | 186.23 | 213.16 | 222.38 | 240.54 | 224.3 | 223.34 | 160.04 | 222.06 | 226.55 | 185.32 | 224.63 | 209.7 | 217.6 | 225.27 | 239.23 | 225.27 | 164.43 | 26.4 | 965 | 34 | 27.15
28.07.20 08:58:19 | 19.25 | 238.57 | 226.23 | 191.41 | 224.3 | 223.98 | 231.4 | 222.38 | 186.84 | 213.16 | 223.34 | 239.23 | 223.66 | 223.34 | 159.16 | 222.38 | 225.91 | 183.81 | 224.63 | 208.76 | 217.6 | 226.23 | 238.9 | 225.59 | 161.79 | 26.4 | 965 | 34 | 27.14
28.07.20 08:58:34 | 19.5 | 238.25 | 225.59 | 188.97 | 224.95 | 223.98 | 230.11 | 222.7 | 183.51 | 213.16 | 223.34 | 238.25 | 223.98 | 223.66 | 159.75 | 221.74 | 224.63 | 182 | 224.95 | 209.07 | 217.6 | 225.91 | 238.9 | 225.59 | 158.87 | 26.4 | 965 | 34 | 27.11
28.07.20 08:58:50 | 19.77 | 238.25 | 225.91 | 187.45 | 224.95 | 224.3 | 230.43 | 222.38 | 184.11 | 213.16 | 223.34 | 237.92 | 224.63 | 223.66 | 159.16 | 222.7 | 224.95 | 180.19 | 224.95 | 209.7 | 217.6 | 225.59 | 239.56 | 225.59 | 155.38 | 26.4 | 965 | 34 | 27.1
28.07.20 08:59:06 | 20.03 | 237.26 | 225.27 | 185.32 | 224.95 | 224.3 | 229.14 | 222.06 | 181.7 | 212.85 | 223.02 | 236.61 | 223.66 | 223.02 | 157.71 | 221.74 | 223.66 | 178.09 | 224.3 | 209.07 | 217.6 | 225.27 | 239.23 | 225.27 | 153.07 | 26.4 | 965 | 34 | 27.08
28.07.20 08:59:21 | 20.28 | 237.59 | 225.27 | 184.41 | 224.63 | 224.3 | 229.14 | 222.7 | 181.09 | 213.16 | 222.38 | 235.96 | 223.34 | 223.34 | 155.96 | 221.42 | 224.63 | 177.49 | 224.63 | 209.7 | 217.28 | 225.59 | 239.56 | 225.27 | 149.9 | 26.4 | 965 | 34 | 27.07
28.07.20 08:59:37 | 20.55 | 237.26 | 225.59 | 182.9 | 224.63 | 223.66 | 228.49 | 223.34 | 181.7 | 213.16 | 223.02 | 235.63 | 223.66 | 222.38 | 154.81 | 221.1 | 224.3 | 177.19 | 224.3 | 209.07 | 217.6 | 225.59 | 238.57 | 225.27 | 147.6 | 26.4 | 965 | 34 | 27.05
28.07.20 08:59:52 | 20.8 | 235.96 | 225.59 | 182.9 | 223.98 | 223.98 | 228.17 | 222.38 | 178.99 | 212.85 | 223.66 | 234.65 | 224.3 | 222.38 | 152.49 | 221.74 | 223.66 | 175.69 | 223.66 | 208.76 | 217.6 | 225.27 | 237.26 | 225.27 | 146.17 | 26.4 | 965 | 34 | 27.04
28.07.20 09:00:07 | 21.05 | 235.3 | 225.27 | 182 | 223.98 | 223.98 | 226.55 | 222.38 | 177.49 | 213.16 | 222.38 | 234.65 | 223.98 | 223.34 | 151.34 | 221.74 | 223.02 | 174.8 | 224.63 | 209.07 | 217.28 | 224.95 | 237.92 | 225.27 | 145.03 | 26.4 | 965 | 34 | 27.03
28.07.20 09:00:23 | 21.32 | 235.3 | 225.27 | 181.39 | 223.66 | 223.98 | 224.95 | 222.38 | 175.99 | 212.85 | 222.7 | 233.68 | 223.66 | 222.38 | 150.47 | 220.78 | 222.38 | 173.31 | 223.66 | 208.44 | 216.33 | 224.3 | 236.61 | 224.63 | 144.17 | 26.4 | 965 | 34 | 27.01
28.07.20 09:00:38 | 21.57 | 235.63 | 225.59 | 182.3 | 223.66 | 224.3 | 224.63 | 222.7 | 175.69 | 213.48 | 222.7 | 234.65 | 223.66 | 223.02 | 149.32 | 221.42 | 222.06 | 172.12 | 224.63 | 209.07 | 216.96 | 224.63 | 236.94 | 225.91 | 143.6 | 26.4 | 965 | 34 | 27
28.07.20 09:00:54 | 21.83 | 234.65 | 224.95 | 181.09 | 223.98 | 223.66 | 223.66 | 223.02 | 174.8 | 213.16 | 222.38 | 234 | 223.98 | 222.7 | 147.89 | 220.78 | 221.1 | 169.74 | 224.3 | 209.07 | 217.6 | 224.95 | 236.61 | 224.95 | 141.9 | 26.4 | 965 | 34 | 27
28.07.20 09:01:09 | 22.08 | 234 | 224.63 | 180.19 | 223.66 | 223.34 | 222.38 | 222.7 | 172.41 | 212.85 | 223.02 | 233.02 | 223.98 | 222.38 | 147.6 | 221.1 | 221.1 | 167.38 | 223.98 | 209.07 | 216.96 | 224.63 | 235.96 | 224.95 | 139.63 | 26.4 | 965 | 34 | 26.99
28.07.20 09:01:24 | 22.33 | 233.02 | 224.3 | 176.59 | 223.34 | 223.34 | 222.06 | 221.42 | 172.41 | 212.53 | 222.7 | 232.7 | 222.38 | 221.74 | 147.03 | 220.78 | 220.78 | 165.9 | 223.34 | 208.13 | 216.33 | 224.95 | 235.63 | 224.3 | 138.21 | 26.4 | 965 | 34 | 26.97
28.07.20 09:01:40 | 22.6 | 232.7 | 224.95 | 176.59 | 223.34 | 223.98 | 222.38 | 222.7 | 171.52 | 212.53 | 222.7 | 232.38 | 223.98 | 222.7 | 145.03 | 222.06 | 220.78 | 164.73 | 223.98 | 208.44 | 216.33 | 224.3 | 234.98 | 225.27 | 137.08 | 26.4 | 965 | 34 | 26.94
28.07.20 09:01:55 | 22.85 | 233.02 | 225.27 | 175.1 | 224.3 | 223.34 | 222.06 | 222.7 | 172.12 | 212.22 | 223.02 | 232.38 | 223.02 | 222.7 | 143.03 | 221.1 | 220.15 | 163.55 | 223.98 | 208.44 | 216.65 | 224.95 | 234 | 224.63 | 137.08 | 26.4 | 965 | 34 | 26.93
28.07.20 09:02:10 | 23.1 | 232.38 | 225.27 | 174.8 | 223.98 | 223.66 | 221.42 | 221.74 | 170.34 | 211.9 | 222.06 | 232.05 | 223.66 | 222.06 | 138.78 | 221.42 | 219.83 | 162.09 | 223.34 | 208.13 | 216.01 | 224.95 | 234 | 224.63 | 137.08 | 26.4 | 965 | 34 | 26.93
28.07.20 09:02:26 | 23.37 | 231.73 | 224.95 | 174.2 | 223.66 | 223.34 | 219.83 | 221.74 | 169.15 | 212.22 | 222.7 | 230.11 | 223.34 | 222.06 | 135.11 | 220.46 | 218.87 | 160.92 | 223.66 | 208.13 | 216.33 | 223.98 | 233.02 | 224.95 | 137.65 | 26.4 | 965 | 34 | 26.91
28.07.20 09:02:41 | 23.62 | 231.08 | 225.59 | 174.2 | 223.66 | 223.34 | 221.42 | 222.38 | 168.86 | 213.16 | 222.7 | 229.78 | 223.34 | 223.34 | 133.14 | 221.42 | 219.51 | 159.46 | 224.3 | 208.44 | 217.28 | 224.3 | 233.35 | 225.27 | 136.8 | 26.4 | 965 | 34 | 26.9
28.07.20 09:02:57 | 23.88 | 230.43 | 224.63 | 173.9 | 223.34 | 223.02 | 221.42 | 221.74 | 167.97 | 212.53 | 223.02 | 229.14 | 223.02 | 222.7 | 132.3 | 220.78 | 218.87 | 157.71 | 223.34 | 208.76 | 216.96 | 224.3 | 233.02 | 224.63 | 137.93 | 26.4 | 965 | 34 | 26.9
28.07.20 09:03:12 | 24.13 | 230.75 | 224.95 | 170.04 | 223.34 | 223.02 | 220.46 | 221.74 | 167.67 | 212.22 | 222.06 | 229.46 | 222.7 | 222.38 | 130.62 | 220.78 | 218.87 | 156.26 | 223.66 | 208.13 | 216.33 | 224.3 | 232.7 | 224.95 | 137.65 | 26.4 | 965 | 34 | 26.88
28.07.20 09:03:28 | 24.4 | 229.78 | 224.3 | 170.63 | 223.02 | 223.66 | 219.83 | 222.38 | 165.61 | 212.22 | 222.06 | 228.17 | 223.34 | 222.38 | 130.9 | 220.78 | 219.51 | 155.1 | 223.66 | 208.13 | 216.33 | 224.3 | 231.73 | 224.3 | 136.52 | 26.4 | 965 | 34 | 26.86
28.07.20 09:03:43 | 24.65 | 228.81 | 224.3 | 168.86 | 222.7 | 223.02 | 220.15 | 221.74 | 167.08 | 211.9 | 221.74 | 228.49 | 222.7 | 222.06 | 130.9 | 220.78 | 218.87 | 154.23 | 223.02 | 208.13 | 216.01 | 224.3 | 231.73 | 224.95 | 136.24 | 26.4 | 965 | 34 | 26.86
28.07.20 09:03:58 | 24.9 | 229.14 | 224.3 | 167.38 | 223.66 | 223.02 | 219.83 | 221.74 | 165.9 | 212.22 | 221.74 | 227.84 | 223.02 | 221.74 | 131.74 | 220.46 | 219.83 | 152.78 | 223.02 | 208.13 | 216.01 | 223.66 | 231.08 | 224.3 | 136.52 | 26.4 | 965 | 34 | 26.83
28.07.20 09:04:13 | 25.15 | 227.84 | 224.3 | 166.2 | 223.02 | 223.02 | 219.19 | 222.7 | 165.02 | 211.59 | 222.7 | 227.84 | 223.34 | 222.38 | 132.86 | 220.78 | 218.87 | 152.78 | 223.34 | 208.13 | 216.33 | 224.63 | 230.43 | 225.27 | 136.24 | 26.4 | 965 | 34 | 26.83
28.07.20 09:04:29 | 25.42 | 228.17 | 224.63 | 165.9 | 223.02 | 223.66 | 219.51 | 222.7 | 164.73 | 212.22 | 222.38 | 227.2 | 222.38 | 222.38 | 133.14 | 221.1 | 219.19 | 152.49 | 223.02 | 207.5 | 216.33 | 224.95 | 230.75 | 225.59 | 134.27 | 26.4 | 965 | 34 | 26.82
28.07.20 09:04:44 | 25.67 | 227.52 | 223.98 | 165.61 | 223.66 | 223.02 | 218.87 | 222.06 | 162.67 | 211.9 | 222.06 | 226.23 | 223.66 | 222.06 | 132.02 | 220.78 | 219.19 | 151.34 | 223.98 | 207.82 | 215.69 | 224.63 | 229.78 | 224.63 | 132.58 | 26.4 | 965 | 34 | 26.8
28.07.20 09:05:00 | 25.93 | 226.88 | 223.98 | 163.26 | 221.74 | 223.34 | 217.92 | 221.42 | 163.55 | 211.59 | 221.1 | 225.59 | 222.38 | 221.42 | 131.18 | 220.46 | 218.23 | 151.34 | 222.7 | 206.88 | 214.74 | 223.66 | 229.46 | 224.3 | 131.74 | 26.4 | 965 | 34 | 26.8
28.07.20 09:05:15 | 26.18 | 226.55 | 223.66 | 162.09 | 221.74 | 221.74 | 217.6 | 220.78 | 163.85 | 211.27 | 221.1 | 225.91 | 222.7 | 221.1 | 129.51 | 220.15 | 217.92 | 151.34 | 222.38 | 206.88 | 215.06 | 224.3 | 229.46 | 223.66 | 131.46 | 26.4 | 965 | 34 | 26.79
28.07.20 09:05:31 | 26.45 | 226.55 | 224.3 | 161.79 | 222.7 | 222.7 | 217.28 | 221.42 | 163.85 | 211.27 | 221.74 | 225.91 | 222.38 | 221.74 | 127.84 | 220.78 | 217.6 | 151.63 | 223.02 | 207.19 | 215.06 | 223.98 | 229.46 | 223.98 | 128.67 | 26.4 | 965 | 34 | 26.78
28.07.20 09:05:47 | 26.72 | 225.59 | 223.66 | 159.46 | 222.7 | 223.66 | 217.6 | 221.42 | 162.09 | 211.9 | 221.1 | 225.27 | 221.74 | 221.74 | 127.56 | 220.46 | 217.6 | 151.63 | 222.7 | 207.5 | 215.38 | 223.66 | 228.81 | 224.3 | 126.72 | 26.4 | 965 | 34 | 26.76
28.07.20 09:06:02 | 26.97 | 225.59 | 223.98 | 159.75 | 222.7 | 221.74 | 216.96 | 220.78 | 160.33 | 210.96 | 222.06 | 224.3 | 222.38 | 222.06 | 125.34 | 220.15 | 217.6 | 150.19 | 223.02 | 206.88 | 215.06 | 223.98 | 227.84 | 223.98 | 125.61 | 26.4 | 965 | 34 | 26.75
28.07.20 09:06:18 | 27.23 | 225.27 | 223.66 | 159.16 | 221.74 | 222.38 | 216.96 | 220.46 | 158.87 | 211.27 | 221.42 | 224.95 | 222.06 | 221.1 | 124.78 | 220.46 | 217.6 | 149.32 | 223.02 | 206.88 | 215.06 | 223.02 | 228.81 | 223.66 | 123.68 | 26.4 | 965 | 34 | 26.74
28.07.20 09:06:33 | 27.48 | 224.3 | 223.66 | 156.84 | 222.7 | 222.06 | 217.28 | 221.1 | 157.71 | 210.96 | 221.42 | 224.63 | 222.06 | 221.74 | 122.57 | 220.15 | 217.28 | 148.18 | 222.7 | 207.19 | 215.38 | 223.98 | 228.49 | 223.98 | 122.57 | 26.4 | 965 | 34 | 26.74
28.07.20 09:06:49 | 27.75 | 223.98 | 223.98 | 157.71 | 222.38 | 222.38 | 216.96 | 221.1 | 157.71 | 210.96 | 221.1 | 224.63 | 221.74 | 221.42 | 120.64 | 219.83 | 217.28 | 148.18 | 222.38 | 206.88 | 215.38 | 223.98 | 228.17 | 223.98 | 121.19 | 26.4 | 965 | 34 | 26.72